## 2014
| ZP/220/89/20 | 6 miesięcy |  | FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH |  |  |  |  | CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki - Program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Numer katalogowy | Nazwa produktu | ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | CE-IVD
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12-
1 | Przesiewowy test anty-HLA z rozróżnieniem klasy I, II oraz anty-MIC w pojedynczym badaniu |  |  | 100 testów | -6: 2; -9: 8; -12-: TAK
2 | Test wysokiej rozdzielczości SA dla anty-HLA klasy I umożliwiający identyfikację swoistości przeciwciał |  |  | 25 testów | -6: 4; -9: 8; -12-: TAK
3 | Test wysokiej rozdzielczości SA dla anty-HLA klasy II umożliwiający identyfikację swoistości przeciwciał |  |  | 25 testów | -6: 4; -9: 8; -12-: TAK
4 | PE koniugowana z przeciwciałem anty-ludzkim IgM kompatybilna do zastosowania z pozostałymi odczynnikami |  |  | 1000 testów | -6: 1; -9: 8; -12-: NIE
5 | PE koniugowana z przeciwciałem anty-ludzkim IgG kompatybilna do zastosowania z pozostałymi odczynnikami |  |  | 1000 testów | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
6 | Kontolna pozytywna kuleczka IgM |  |  | 25 testów | -6: 1; -9: 8; -12-: NIE
7 | Surowica NC dla wymienionych testów (każdorazowo z daną partią badań)* |  |  | 20 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
8 | Kalibratory xponent |  |  | 25 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
9 | Kontrole xponent |  |  | 25 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
10 | Kontrola negatywna dla testu oceniającego lityczność |  |  | 20 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
11 | Kontrola pozytywna dla testu oceniającego lityczność przeciwciał anty-HLA w klasie I |  |  | 20 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
12 | Kontrola pozytywna dla testu oceniającego lityczność przeciwciał anty-HLA w klasie II |  |  | 20 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
13 | Odczynniki do redukcji wysokiego tła |  |  | 25 oznaczeń | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
14 | Płyn osłonowy |  |  | 20 litrów | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
15 | Odczynnik do oceny lityczności przeciwciał anty-HLA (anty C1q) |  |  | 25 | -6: 1; -9: 8; -12-: TAK
[6 empty] | RAZEM: |  | X | X
Liczba surowic: przesiew - 200; I-klasa anty-HLA SINGLE - 100; II klasa anty-HLA SINGLE - 100 Łączna liczba surowic: 400
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie w pozycjach 1 - 3; 5; 7-15 oferty na wyroby medyczne posiadające certyfikat CE-IVD
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie w poz. 4; 6; oferty na materiały eksploatacyjne nie będące wyrobami medycznymi.

## Podsumowanie
Nr zadania | Wartość netto | Wartość brutto
Zadanie nr 1 | 7600 | 8208
Zadanie nr 2 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 3 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 4 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 5 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 6 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 7 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 8 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 9 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 10 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 11 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 12 | 0 | 0
Zadanie nr 13
Zadanie nr 14 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 15 | #REF! | #REF!
Razem | #REF! | #REF!