Opis przedmiotu zamówienia

IZRK.271.2.2025

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Działkach. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje wykonanie etapu I z załączonego projektu budowlanego, a więc rozbudowę, nadbudowę 
i przebudowę obiektu nr 3 z projektu zagospodarowania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Należy pamiętać, iż załączony przedmiar (PR_OSP Działki oraz PR_OSP Działki Dodatkowy) stanowi wartość pomocniczą przy konstruowaniu oferty i nie może być traktowany jako podstawa dla realizacji robót. Podstawą jest projekt budowlany, a przedmiar określa ogólny zakres robót dla danego etapu prac.

Wykonawca zrealizuje zamówienie w sposób kompletny, to znaczy zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz niniejszą dokumentacją zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne:

- Zabezpieczył teren robót zgodnie z zasadami BHP, ruchu drogowego (wjazd na działkę odbywa się z drogi gminnej), przy uzgodnieniu z Zamawiającym – w szczególności w zakresie funkcjonującej w czasie robót szkoły podstawowej;

- Dokonał ponownego (po zalecanej przez Zamawiającego wizji lokalnej na etapie prowadzenia postępowania zakupowego) zapoznania się z terenem prowadzonych robót oraz okolicznościami na gruncie;

- Zapewnił nieprzerwane funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Działkach, za wyjątkiem zgłoszonych przez Wykonawcę wcześniej okresów, w których funkcjonowanie powinno być zawieszone, co będzie każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym;

- Przygotował teren budowy, zaplecze oraz bezpośredni obszar sąsiadujący dla robót budowlanych;

- Wykonał roboty budowlane zgodnie z przekazanym projektem budowlanym w zakresie, w jakim obejmują to załączone do postępowania przedmiary (etap I rozbudowy);

- Podejmował czynną współpracę z Zamawiającym oraz powołanym przez niego inspektorem nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót;

- Zrealizował zadanie w wyznaczonym terminie i przekazał Zamawiającemu dokumentację powykonawczą;

- Uzyskał pozwolenie użytkowanie całego obiektu w pełnym zakresie, który wskazuje projekt budowlany i dokumentacja. Procedurę będzie prowadził powiatowy organ nadzoru budowlanego w Żyrardowie.

Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na uzgodnienie szczegółowych zakresów prac po udzieleniu zamówieniu w oparciu o przedmiar robót, przy aprobacie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta pełniącego nadzór autorski nad projektem budowlanym.

Nie występują w terenie elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Projektowane roboty nie tworzą zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane elementy nie zostały zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach obszaru objętego opracowaniem.

Teren robót nie jest wpisany do rejestru zabytków. Działki przeznaczone pod inwestycję nie są objęte obszarem eksploatacji górniczej.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm, elementy wyposażenia sportowego wymagają dopuszczenie do stosowania na zewnątrz.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z pełną dokumentacją budowlaną, będącą w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację przy przekazaniu terenu robót.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową i estetyczną. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami 
i normami.

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu 
i porządku. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, Wykonawca powinien skontaktować się z Projektantem lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego.