**PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

**ZADANIE NR 2**

**Dostawa przenośnego rejestratora z akwizycją danych pomiarowych**

**Wymagania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne lub maksymalne wartości wymagane przez Zamawiającego** | **Oferowana wartość parametru**  **(wpisać „TAK” jeżeli Wykonawca potwierdza wymagania minimalne lub maksymalne wartości wymagane przez Zamawiającego)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kluczowe parametry wymagane (musi):   * rejestrować sygnały analogowe i cyfrowe w funkcji czasu * wykonywać podstawowe pomiary parametrów sygnału tj amplituda, częstotliwość, czas narastania i opadania, szerokość impulsu, wykrywać przekroczenia zadanych progów, identyfikować zmiany stanu logicznego * porównywać sygnały wzorcowe z rzeczywistymi * umożliwiać analizę matematyczną mierzonych sygnałów (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, sin, cos, log, itp.) * umożliwiać filtrację cyfrową analizowanych sygnałów (usuwanie szumów i zakłóceń) * wykonywać analizy statystyczne (wartość min i max, odchylenie standardowe, wartość średnia, RMS) * umożliwiać analizę silnika (wyznaczanie składowych prądu Id, Iq, obliczanie momentu obrotowego, obliczanie strat w silniku, obliczanie sprawności silnika) * umożliwiać obliczenia wektorowe w mierzonym sygnale, umożliwiać przekształcenia układu współrzędnych z fazowego do d,q (transformata Clarka). * Umożliwiać analizę mocy w systemach trójfazowych * umożliwiać analizę wpływu harmonicznych na jakość energii elektrycznej i straty * umożliwiać ocenę jakości energii elektrycznej tj zniekształcenia harmoniczne, fluktuacje napięcia i prądu, ocenę efektywności energetycznej urządzeń * odczytywać sygnały z resolvera lub enkodera absolutnego i inkrementalnego, * obliczać prędkość obrotową badanej maszyny elektrycznej, ustalić położenie wirnika na podstawie odczytanych sygnałów z czujnika, umożliwiać wykonanie analizy ruchu badanej maszyny, * posiadać nie mniej niż 4 wyjścia do zasilania sond prądowych o napięciu ±12V * Posiadać możliwość wykonywania pomiarów izolowanych do 1 kV z szybkością próbkowania do 200 MS/s przy rozdzielczości 14 bitów w pasmie przenoszenia wynoszące 40 MHz oraz ciągłego rejestrowania danych przez okres do 20 sekund * Powinien posiadać wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe –10 wejść analogowych, 32 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe do synchronizacji i sterowania zewnętrznymi urządzeniami, Wyjścia analogowe z możliwością sterowania przez interfejsy takie jak Ethernet, USB, GP-IB, oraz wyjście impulsowe (trigger out) * Powinien mieć pojemność pamięci nie mniej niż 500Mpoints * Powinien umożliwiać pomiary sygnałów do 600 V (DC + AC peak) z próbkowaniem nie mniejszym niż 10 MS/s, z rozdzielczością 16 bit, w paśmie do 3 MHz, z dokładnością pomiaru 0,25% dla sygnałów DC, posiadać min 4 wejścia BNC, mieć wysoką odporność na zakłócenia i niskie szumy * **interfejs analizatora:** * Powinien być intuicyjny i łatwy w obsłudze w języku polskim lub angielskim * Analizator powinien umożliwiać generowanie szczegółowych raportów z przeprowadzonych pomiarów i analiz * Powinien być kompatybilny z systemem SCADA   Funkcjonalności (zakres działania, środowisko działania, kompatybilność)  Pomiary wielofazowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych  System kompatybilny z przetwornikami prądowymi typu LEM do 2 kA ac/dc  System zdolny do prac w warunkach zewnętrznych temp. -10°C do +50 °C |  |