Szczecin, dnia 10.07.2020

Dotyczy: „Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak”. Numer referencyjny 55/2020.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w związku z otrzymanym pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania, wyjaśnia:

Pytanie: nr 1

Czy zasuwa szybrowa to inaczej zasuwa nożowa?

Odpowiedź: nr 1

Tak, należy przyjąć do wyceny zasuwy nożowe o odpowiedniej średnicy.