Zapotrzebowanie na zakup i dostawę materiałów elektrycznych

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa 2x58W, T8/G13, 2x150cm, Batertech 03 2M, OWF 278 Lena, IP20 | szt | 11 |
| 2 | Oprawa liniowa pod tuby led T8/G13 Meba 4Led, 2x120, IP20 | szt | 15 |
| 3 | Puszka głęboka do GK PV60D | szt | 6 |
| 4 | Puszka głęboka do GK 2x60D | szt | 4 |
| 5 | Gniazdo Simon Basic BmGZ 1.01/11 | szt | 6 |
| 6 | Gniazdo Simon Basic BmGZ 2M.01/11 | szt | 4 |
| 7 | Łącznik pojedynczy Simon Basic BMW 1.01/11 | szt | 2 |
| 8 | Łącznik podwójny Simon Basic BMW 5.01/11 | szt | 2 |
| 9 | Ramka jednokrotna Simon Basic | szt | 6 |
| 10 | Ramka podwójna Simon Basic | szt | 4 |
| 11 | Świetlówka Led 16W/840, G13, trwałość nominalna 30 000h, liczba cykli włączeń 50 000, 4000K, 1800lm, 50-60 Hz, 220-240V, 1212mm, wskaźnik oddawania barw >80, średnica rury: 25,6mm | szt | 250 |
| 12 | Gniazdo Simon Akord p/t AGZ 2/11 | szt | 20 |
| 13 | Łącznik Simon Akord AW1/11 | szt | 10 |
| 14 | Łącznik Simon Akord AW5/11 | szt | 10 |
| 15 | Łącznik Simon Akord AW6/11 | szt | 6 |
| 16 | Łącznik krzyżowy Simon Akord | szt | 4 |
| 17 | Złączka Wago 2,5mm x 2 (zwykła) | szt | 100 |
| 18 | Złączka Wago 2,5mm x 3 (zwykła) | szt | 100 |