Załącznik nr 1c do SWZ Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu, sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub 2020 lub 2021r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyski MLC SSD 400GB SAS wraz z ramkami, dedykowane do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX100 S3 o numerze seryjnym 4601650306 | Szt/7 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE | TAK |  |

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne/ parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dyski muszą być dedykowane do macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX100 S3 , zatwierdzone przez producenta macierzy i pochodzące od producenta macierzy. |  |
|  | Dyski muszą być fabrycznie nowe. |  |
|  | Wykonawca dostarczy dyski do siedziby Zamawiającego i zamontuje je w posiadanej przez Zamawiającego macierzy oraz wykona konfiguracje zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |  |
|  | Min.3 (trzy) lata gwarancji z naprawą w siedzibie Zamawiającego z czasem naprawy/wymiany do 8 godzin od zgłoszenia z możliwością zgłoszenia 365 dni w roku 7 dni w tygodniu przez 24 godziny . |  |
|  | W przypadku uszkodzenia/wymiany dyski pozostają u Zamawiającego. |  |
|  | Dostawca gwarantuje, że dostarczone dyski są dedykowane do macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX100 S3 , zatwierdzone przez producenta macierzy i pochodzące od producenta macierzy i będą działać z macierzą Zamawiającego. |  |
|  | Parametry dysków: - MLC SSD 400GB DWPD10 2.5” - Typ : SSD - Pojemność : 400GB - Format 2.5" - Interface SAS 3.0 - Transfer rate 12 Gbps - DWPD10 |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 36 m-cy |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |

______________________

(Podpis  kwalifikowalny podpis/podpisy elektroniczne

zaufany/osobisty osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)