**Nr sprawy D25M/251/N/17-38rj/22**

Gdynia, dnia 04.08.2022r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz elektrod do ablacji”**

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie do pakietów 17,18,19.**

**Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie elektrod defibrylujących tylko ze złączem DF4?**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie do pakietów 17,23.**

**Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie elektrod do LV tylko w systemie IS4?**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Sporządziła: Małgorzata Brancewicz