Załącznik nr 1. OPATRUNEK DO CEWNIKÓW

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość (A) | Cena jednostkowa netto\* | Cena jednostkowa brutto (B)\* | Wartość brutto (AxB)\* |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik Hydrożel w rozmiarze 3x7cm, ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, paski mocujące rozmiar : 10x15,5 z okienkiem 9,1x6,3cm wypełnionym folią. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem. Wyrób medyczny klasy III potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm | szt | 1125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma\*: |

\*- Wypełnia Wykonawca

………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy\*