Częstochowa, 29.08.2023 r.

BOR12.2619.3.2023.RW

**Dot.** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Inne prace remontowe   
w Biurach Powiatowych Śl. OR ARiMR”.**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dziękujemy za wzięcie udziału w postepowaniu „Inne prace remontowe   
w Biurach Powiatowych Śl. OR ARiMR”.

W nawiązaniu do złożonej przez Państwa oferty, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zaproponowanej przez Państwa ceny za komplet prac, zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | j.m. | Ilość | Wartość brutto |
| 1. | Wymiana posadzki z wykładzin dywanowych z płytek 50x50 cm o wysokich parametrach użytkowych w pokojach biurowych w pok. nr 8 i 11. | m2 | 39,5 |  |
| 2. | Demontaż oznakowania jednostki terenowej ARiMR na elewacji budynku. | kpl. | 1 |  |
| 3. | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wykonana ręcznie (naprawa uszkodzonych powierzchni) | m2 | Prosimy podać wielkość powierzchni do naprawy przyjętą w kalkulacji |  |
| 4. | Jednokrotne gruntowanie starych tynków zewnętrznych | m2 | 165 |  |
| 5. | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową (z informacją czy do kalkulacji przyjęto jedno- czy dwukrotne malowanie wskazanej powierzchni) | m2 | 165 |  |
| 6. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniu obsługi beneficjentów. | m2 | 235 |  |
| 7. | Demontaż istniejących opraw oświetleniowych świetlówkowych. | szt. | 56 |  |
| 8. | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (zwykłe) natynkowe 60x60 cm LED | szt. | 54 |  |
| 9. | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (liniowe) natynkowe 125 cm LED | szt. | 2 |  |
| 10. | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (zwykłe) natynkowe 60x60 cm LED z modułem awaryjnym | szt. | 5 |  |
| 11. | Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oświetleniowych obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia oraz pomiarów natężenia oświetlenia | kpl. | 1 |  |

*Wycena powinna uwzględniać wszelkie wymagania i warunki określone w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, Prace remontowe w Biurze Powiatowym ARiMR w Jastrzębiu Zdroju ( Załącznik nr 1 do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy).*

Powyższe informacje będą wykorzystane w celu szacowania wartości zamówienia, natomiast nie będą prowadzić do udzielenia zamówienia.

Na dzień dzisiejszy, zgodnie z informacją z art. 222 ust 4 Ustawy Pzp, zamieszczoną na Platformie Zakupowej, Zamawiający może przeznaczyć znacznie niższe środki niż otrzymane oferty.

Dążąc do udzielenia zamówienia publicznego powyższe informacje pozwolą ocenić zakres prac do finansowych możliwości Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji zwrotnej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr („Platforma Zakupowa”), w terminie do dnia **31.08.2023 r.**

……………………………………..

Dyrektor Śl.