Kraków, dnia 3.11.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Dostawa materiałów elektrycznych ”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 51

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
    z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp – postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych.

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.94.2021. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

1 rok, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną cenę wskazaną w §2 ust. 1 umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 
      o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
      i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Aneta Ambroży tel. / fax. (0-12) 614 25 52  - od pn. do pt. w godz. 8:00 – 14:00

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 11.12.2021 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym– wg. załącznika nr 3 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga złożenia od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 12.11.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2021 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art.111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 3 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 96 % | 96 punktów |
| 2. | Maksymalny termin realizacji | R2 = 4 % | 4 punkty |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + M

gdzie:

- kryterium – cena (C)

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – maksymalny czas realizacji (R)

5 dni roboczych – 4 pkt

6 dni roboczych – 2 pkt

7 dni roboczych – 0 pkt

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 swz. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wymienione w opisie przedmiotu zamówienia materiały znajdują się na standardowym wyposażeniu większości hurtowni. Podział takiego zamówienia na części mógłby spowodować kłopot z realizacją umowy oraz wzrost cen poszczególnych wyrobów, które sprzedawane w cenach detalicznych posiadają znacznie wyższe ceny niż hurtowe.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Nie dotyczy

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2

pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2.

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.94.2021: dostawa materiałów elektrycznych  prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z

postępowania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA DZ.271.94.2021

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Dostawa materiałów elektrycznych  (nazwa postępowania), prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (zaznaczyć właściwy punkt i jeśli dotyczy wypełnić puste pole):

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………….……………………………..………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Załącznik 2-wzór umowy

Umowa zawarta w Krakowie dnia ………………………… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80; 31-202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, a

.........................................................................................

reprezentowanym przez :

.......................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000 EURO – postępowanie              nr ……………….

O następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa w zależności od potrzeb Zamawiającego materiałów ……………., zwanych dalej towarem, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (… do SIWZ), który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy.

- Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na ….. dni, licząc od daty złożenia zamówienia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż w nagłych wypadkach (awaria) może skrócić termin realizacji dostawy do 2h.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadkach nagłych za pomocą wiadomości MMS.

§ 2 - Cena i warunki dostawy

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi                       złotych brutto (słownie:                                               )  i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówienia.

- Dostawa i rozładunek odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Podane w załączniku nr 1 ceny zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i ceny maksymalnej, o której mowa w ust.1. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do wpisania numeru zamówienia Zamawiającego na fakturze.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

      - Odbiór towaru odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.

      - W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

      - Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1.

      - Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego - Krzysztof Niemiec tel. 126143992

§ 4 –Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty umownego terminu realizacji dostawy, określonego w § 1 ust.3 i 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania towaru po upływie terminu jego ważności, względnie powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 1.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, obliczonego jako suma wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy.

§ 5- Czas trwania umowy

Umowa została zawarta na okres 1 roku od daty zawarcia umowy chyba, że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 1.

§ 6- Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w § 1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.

§ 7 -  Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

- Załącznik stanowi integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                             Zamawiający

Załącznik nr 2 do umowy

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ………………………………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym

| Lp. | Nazwa Towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto (PLN) (4x5x współczynnik stawki podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Akumulator żelowy 100Ah 12V | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy 12Ah 12V | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Akumulator żelowy 18Ah 12V | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Akumulator żelowy 40Ah 12V | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Akumulator żelowy 45Ah 12V | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Akumulator żelowy 7,2Ah 12V | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Akumulator żelowy 9Ah 6V | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Apteczka z wyposażeniem i uchwytem ściennym | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Automat schodowy AS-212 230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 10 | Automat schodowy AS-221T 230V z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 11 | Automat schodowy ASO-201 230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 12 | Automat schodowy ASO-203 230V z przeciwblokadą lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 13 | Automat zmierzchowy AWZ 230V 16A lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |
| 14 | Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS 230V na szynę TH-35 z zewnętrzną sondą hermetyczną lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 15 | Automat zmierzchowy AZH-106 230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 16 | Automat zmierzchowy AZH-S 230V z zewnętrzną sondą hermetyczną lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 17 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 1,6A | szt. | 10 |  |  |  |
| 18 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 10A | szt. | 10 |  |  |  |
| 19 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 1A | szt. | 10 |  |  |  |
| 20 | Bezpiecznik aparatowy szklany 5x20 3,15A | szt. | 10 |  |  |  |
| 21 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 10A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 22 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 16A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 23 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 20A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 24 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 20A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 25 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 25A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 26 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 2A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 27 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 40A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 28 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 4A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 29 | Bezpiecznik cylindryczny 10x38 6A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 30 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 10A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 31 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 16A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 32 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 20A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 33 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 25A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 34 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 32A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 35 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 40A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 36 | Bezpiecznik cylindryczny 14x51 50A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 37 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 100A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 38 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 32A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 39 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 50A GG | szt | 5 |  |  |  |
| 40 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 63A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 41 | Bezpiecznik cylindryczny 22x58 80A GG | szt. | 5 |  |  |  |
| 42 | Bezpiecznik cylindryczny D01 10A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 43 | Bezpiecznik cylindryczny D01 16A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 44 | Bezpiecznik cylindryczny D01 2A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 45 | Bezpiecznik cylindryczny D01 4A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 46 | Bezpiecznik cylindryczny D01 6A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 47 | Bezpiecznik cylindryczny D02 20A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 48 | Bezpiecznik cylindryczny D02 25A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 49 | Bezpiecznik cylindryczny D02 32A gL/gG | szt | 1 |  |  |  |
| 50 | Bezpiecznik cylindryczny D02 35A gL/gG | szt. | 1 |  |  |  |
| 51 | Bezpiecznik cylindryczny D02 40A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 52 | Bezpiecznik cylindryczny D02 50A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 53 | Bezpiecznik cylindryczny D02 63A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 54 | Bezpiecznik mocy DII 10A gF | szt. | 5 |  |  |  |
| 55 | Bezpiecznik mocy DII 10A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 56 | Bezpiecznik mocy DII 16A gF | szt. | 5 |  |  |  |
| 57 | Bezpiecznik mocy DII 16A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 58 | Bezpiecznik mocy DII 20A gF | szt. | 5 |  |  |  |
| 59 | Bezpiecznik mocy DII 20A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 60 | Bezpiecznik mocy DII 25A gF | szt. | 5 |  |  |  |
| 61 | Bezpiecznik mocy DII 25A gL/gG | szt. | 5 |  |  |  |
| 62 | Bezpiecznik mocy WT-00 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 63 | Bezpiecznik mocy WT-00 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 64 | Bezpiecznik mocy WT-00 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 65 | Bezpiecznik mocy WT-00C 10A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 66 | Bezpiecznik mocy WT-00C 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 67 | Bezpiecznik mocy WT-00C 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 68 | Bezpiecznik mocy WT-00C 16A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 69 | Bezpiecznik mocy WT-00C 35A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 70 | Bezpiecznik mocy WT-00C 40A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 71 | Bezpiecznik mocy WT-00C 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 72 | Bezpiecznik mocy WT-00C 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 73 | Bezpiecznik mocy WT-1 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 74 | Bezpiecznik mocy WT-1 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 75 | Bezpiecznik mocy WT-1 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 76 | Bezpiecznik mocy WT-1 200A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 77 | Bezpiecznik mocy WT-1 250A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 78 | Bezpiecznik mocy WT-1 25A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 79 | Bezpiecznik mocy WT-1 32A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 80 | Bezpiecznik mocy WT-1 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 81 | Bezpiecznik mocy WT-1 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 82 | Bezpiecznik mocy WT-1C 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 83 | Bezpiecznik mocy WT-1C 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 84 | Bezpiecznik mocy WT-1C 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 85 | Bezpiecznik mocy WT-1C 20A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 86 | Bezpiecznik mocy WT-1C 32A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 87 | Bezpiecznik mocy WT-1C 40A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 88 | Bezpiecznik mocy WT-1C 50A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 89 | Bezpiecznik mocy WT-1C 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 90 | Bezpiecznik mocy WT-1C 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 91 | Bezpiecznik mocy WT-2 100A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 92 | Bezpiecznik mocy WT-2 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 93 | Bezpiecznik mocy WT-2 160A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 94 | Bezpiecznik mocy WT-2 200A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 95 | Bezpiecznik mocy WT-2 250A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 96 | Bezpiecznik mocy WT-2 300A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 97 | Bezpiecznik mocy WT-2 315A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 98 | Bezpiecznik mocy WT-2 355A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 99 | Bezpiecznik mocy WT-2 400A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 100 | Bezpiecznik mocy WT-2 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 101 | Bezpiecznik mocy WT-2C 125A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 102 | Bezpiecznik mocy WT-2C 63A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 103 | Bezpiecznik mocy WT-2C 80A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 104 | Bezpiecznik mocy WT-3C 400A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 105 | Bezpiecznik mocy WT-3C 630A GG | szt. | 10 |  |  |  |
| 106 | Blok rozdzielczy EBR 2-15/125 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 107 | Blok rozdzielczy EBR 2-7/100 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 108 | Blok rozdzielczy EBR 4-15/125 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 109 | Brzeszczot do piłek ręczny wąski 300mm do metalu | szt. | 5 |  |  |  |
| 110 | Ceownik metalowy CD 28H12/2 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 111 | Ceownik metalowy CWD 40H22/2 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 112 | Chwytak pazurkowy z giętkim ramieniem długość 525mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 113 | Czujnik ruchu 120° zasięg 10m biały | szt. | 2 |  |  |  |
| 114 | Czujnik ruchu 360° zasięg 10m biały | szt. | 2 |  |  |  |
| 115 | Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-01 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 116 | Czujnik ruchu mikrofalowy ROLF MINI JQ lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 117 | Czujnik zaniku i kontroli faz CKF-317 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 118 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 11 | szt. | 3 |  |  |  |
| 119 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 13,5 | szt. | 3 |  |  |  |
| 120 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 16 | szt. | 3 |  |  |  |
| 121 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 21 | szt. | 3 |  |  |  |
| 122 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 29 | szt. | 3 |  |  |  |
| 123 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 48 | szt. | 3 |  |  |  |
| 124 | Dławnica izolacyjna z tworzywa sztucznego z gwintem PG 9 | szt. | 3 |  |  |  |
| 125 | Dwubiegunowy wskaźnik napięcia i kolejności faz P-4 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 126 | Dwubiegunowy wskaźnik napięcia UT18D lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 127 | Dywanik elektroizolacyjny 17kV 0,75x0,75m | szt. | 5 |  |  |  |
| 128 | Dzwonek bezprzewodowy DRS-982K BULIK lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 129 | Elektroniczny programator czasowy CYBER TM-6 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 130 | Element mocujący samoprzylepny E92S (100 szt) lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |
| 131 | Gaśnica GS-5xBC/E (123kV) lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |
| 132 | Gips budowlany (2kg) | szt. | 5 |  |  |  |
| 133 | Gniazdo 1F n/t podwójne z/u IP54 | szt. | 10 |  |  |  |
| 134 | Gniazdo 1F n/t pojedyncze z/u IP54 | szt. | 10 |  |  |  |
| 135 | Gniazdo 1F p/t podwójne z/u Polo lub równoważne | szt. | 10 |  |  |  |
| 136 | Gniazdo 1F p/t pojedyncze z/u Polo lub równoważne | szt. | 10 |  |  |  |
| 137 | Gniazdo 1F p/t z/u AGZ1e/11 Simon lub równoważne | szt. | 10 |  |  |  |
| 138 | Gniazdo 1F p/t z/u IP44 AGZ1be/11a Simon lub równoważne | szt. | 10 |  |  |  |
| 139 | Gniazdo 1F p/t z/u podwójne AGZ2/11 Simon lub równoważne | szt. | 10 |  |  |  |
| 140 | Gniazdo DATA z/u z kluczem 12001702 Polo lub równoważne | szt. | 10 |  |  |  |
| 141 | Gniazdo p/t 2xRJ45 kat. 5e UTP Polo lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |
| 142 | Gniazdo płaskie 2,5A 250V z uchwytem białe | szt. | 5 |  |  |  |
| 143 | Gniazdo przenośne 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 144 | Gniazdo przenośne 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 145 | Gniazdo schuko Polo lub równoważne | szt. | 20 |  |  |  |
| 146 | Gniazdo skośne 3F 16A 5P IP44 podtynkowe | szt. | 5 |  |  |  |
| 147 | Gniazdo stałe 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 148 | Gniazdo stałe 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 149 | Gniazdo stałe 3F 63A 5P IP67 | szt. | 5 |  |  |  |
| 150 | Gniazdo z/u 12000102 Polo lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |
| 151 | Gniazdo z/u z uchylną osłoną 12000902 Polo lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |
| 152 | Grzejnik EPH BM 05P BETA 500W ENSTO lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 153 | Grzejnik EPH BM 15P BETA 1500W ENSTO lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 154 | Grzejnik EPH BM 20P BETA 2000W ENSTO lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 155 | Hak ewakuacyjny HED-B 30kV lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 156 | Hak ewakuacyjny HEM-B 1kV lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 157 | Hełm UVEX z przyłbicą lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 158 | Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 lub równoważne | szt. | 3 |  |  |  |
| 159 | Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 lub równoważne | szt. | 3 |  |  |  |
| 160 | Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 lub równoważne | szt. | 3 |  |  |  |
| 161 | Kątownik metalowy KTC 2x25x25 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 162 | Klawisz do łącznik zwiernego z symbolem "klucz" 12008602 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 163 | Klawisz do łącznika 2b i 3b z ozn. "0", "1" 12008502 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 164 | Klawisz do łącznika podwójnego 12009602 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 165 | Klawisz do łącznika uniwersalnego 1b 12008402 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 166 | Klawisz do łącznika uniwersalnego z symbolem "schody" 12062701 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 167 | Klawisz do łącznika zwiernego podświetlanego z symbolem "światło" 12009502 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 168 | Klawisz do łącznika zwiernego z symbolem "dzwonek" 12008702 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 169 | Klawisz do łącznika zwiernego z symbolem "światło" 12008802 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 170 | Klej sekundowy HUPsuperglue 20g lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 171 | Klej topliwy do pistoletu /1szt=20g/ | szt. | 10 |  |  |  |
| 172 | Klipsy montażowe paneli LED w suficie podwieszanym z karton-gipsu (4szt) | szt. | 5 |  |  |  |
| 173 | Klosz do Profilu LED długość 202cm biały mleczny | szt. | 2 |  |  |  |
| 174 | Klucz do gniazda DATA 11002401 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 175 | Klucz do kłódki energetycznej BKE trójkąt lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 176 | Kłódka energetyczna BKE-17T lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 177 | Koc gaśniczy 2x1,5m (z futerałem) | szt. | 3 |  |  |  |
| 178 | Kołki rozporowe 10 z wkrętem 6x80mm (50szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 179 | Kołki rozporowe 12 z wkrętem 8x100mm (50szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 180 | Kołki rozporowe 6 z wkrętem 4x50mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 181 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 4,5x50mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 182 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 4,5x60mm (200szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 183 | Kołki rozporowe 8 z wkrętem 5x60mm (100szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 184 | Kołki rozporowe uniwersalne 8 z wkrętem 5x60mm (50szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 185 | Kołki szybkiego montażu z kołnierzem 6x40mm (100szt) | op. | 2 |  |  |  |
| 186 | Komplet uszczelniający IP44 do łączników i gniazd 11002301 Polo lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 187 | Końcówka oczkowa KOI 10/6 lub równoważna | szt. | 50 |  |  |  |
| 188 | Końcówka oczkowa KOI 16/6 lub równoważna | szt. | 50 |  |  |  |
| 189 | Końcówka oczkowa KOI 2,5/5 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 190 | Końcówka oczkowa KOI 2,5/6 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 191 | Końcówka oczkowa KOI 6/4 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 192 | Końcówka oczkowa KOI 6/6 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 193 | Końcówka oczkowa KOI 6/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 194 | Końcówka oczkowa miedziana KM 16/8 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 195 | Końcówka oczkowa miedziana KM 25/8 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 196 | Końcówka oczkowa miedziana KM 35/10 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 197 | Końcówka oczkowa miedziana KM 50/12 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 198 | Końcówka oczkowa miedziana KM 70/10 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 199 | Końcówka tulejkowa HI 1,5/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 200 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 201 | Końcówka tulejkowa HI 16/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 202 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/8 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 203 | Końcówka tulejkowa HI 25/16 (50szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 204 | Końcówka tulejkowa HI 2x2,5/10 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 205 | Końcówka tulejkowa HI 35/16 (50szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 206 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 207 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 (100szt) lub równoważna | op. | 2 |  |  |  |
| 208 | Korytko metalowe KGR150H42/2 lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |
| 209 | Korytko metalowe KPR50H42/2 lub równoważne | szt. | 5 |  |  |  |
| 210 | Koszulka termokurczliwa 1,6mm/0,8 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 211 | Koszulka termokurczliwa 12,7mm/6,4mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 212 | Koszulka termokurczliwa 19,0mm/9,5mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 213 | Koszulka termokurczliwa 2,4mm/1,2mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 214 | Koszulka termokurczliwa 3,2mm/1,6mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 215 | Koszulka termokurczliwa 4,8mm/2,4mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 216 | Koszulka termokurczliwa 6,4mm/3,2mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 217 | Koszulka termokurczliwa 9,5mm/4,8mm 1m | mb. | 10 |  |  |  |
| 218 | Lampka neonowa E-10 230V do łączników podświetlanych 11001701 Polo lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 219 | Lampka sygnalizacyjna 230V pojedyncza na szynę TH-35 | szt. | 10 |  |  |  |
| 220 | Lampka sygnalizacyjna 230V potrójna na szynę TH-35 | szt. | 10 |  |  |  |
| 221 | Lampka sygnalizacyjna L22D zielona Promet 230V lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 222 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-LD biała 230V Promet lub równoważna | szt. | 15 |  |  |  |
| 223 | Licznik energii elektrycznej LE-01D lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 224 | Licznik energii elektrycznej LE-02D lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 225 | Licznik energii elektrycznej LE03D-CT400 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 226 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 10x10mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 227 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 110x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 228 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 130x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 229 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 150x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 230 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 15x15mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 231 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 16x10mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 232 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 17x15mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 233 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 190x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 234 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 20x11mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 235 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 20x18mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 236 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 230x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 237 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 25x15mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 238 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 30x30mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 239 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 32x15mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 240 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 35x20mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 241 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x25mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 242 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 40x40mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 243 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 45x30mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 244 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 60x40mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 245 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 60x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 246 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 90x40mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 247 | Listwa elektroinstalacyjna PCV 90x60mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 248 | Listwa przeciwprzepięciowa 5-gniazdowa 3mb | szt. | 1 |  |  |  |
| 249 | Listwa przeciwprzepięciowa 5-gniazdowa 5mb | szt. | 1 |  |  |  |
| 250 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor czarny | szt. | 3 |  |  |  |
| 251 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor niebieski | szt. | 3 |  |  |  |
| 252 | Listwa zaciskowa 12x10mm2 kolor Ż/O | szt. | 3 |  |  |  |
| 253 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-10 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 254 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-16 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 255 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-2.5 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 256 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-25 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 257 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-4 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 258 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa LTA 12-6 Simet lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 259 | Łącznik 1b pojedynczy pt AW1L/11 Simon lub równoważny | szt. | 30 |  |  |  |
| 260 | Łącznik 2b 11000402 Polo lub równoważny | szt. | 30 |  |  |  |
| 261 | Łącznik 2b pt AW2/11 Simon lub równoważny | szt. | 30 |  |  |  |
| 262 | Łącznik 2x1b świecznikowy pt AW5/11 Simon lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 263 | Łącznik hermetyczny pojedynczy natynkowy IP54 | szt. | 5 |  |  |  |
| 264 | Łącznik hermetyczny świecznikowy natynkowy IP54 | szt. | 5 |  |  |  |
| 265 | Łącznik krzywkowy 3F SK 25A 0-1 w obudowie lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 266 | Łącznik krzywkowy 3F SK 25A L-0-P w obudowie lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 267 | Łącznik krzywkowy 3F SK 40A 0-1 bez obudowy lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 268 | Łącznik krzywkowy 3F SK 63A 0-1 w obudowie lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 269 | Łącznik krzyżowy 11000202 Polo lub równoważny | szt. | 20 |  |  |  |
| 270 | Łącznik krzyżowy p/t AW7/11 Simon lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 271 | Łącznik schodowy /pt AW6/11 Simon lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 272 | Łącznik schodowy podświetlany p/t AW6L/11 Simon lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 273 | Łącznik świecznikowy Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 274 | Łącznik uniwersalny 1b z funkcją łącznika zwykłego i schodowego 11000102 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 275 | Łącznik zwierny 11001102 Polo lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 276 | Miernik cęgowy CMP-400 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 277 | Miernik cęgowy CMP-401 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 278 | Miernik cyfrowy CMM-10 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 279 | Miernik cyfrowy CMM-11 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 280 | Miernik cyfrowy UT33C lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 281 | Moduł awaryjny VIP 380 PRO lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 282 | Moduł podstawowy N/T 12012202 Polo lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 283 | Moduł rozszerzający N/T 12012102 Polo lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 284 | Moduł styków pomocniczych DILM150-XHI22 | szt | 5 |  |  |  |
| 285 | Moduł styków pomocniczych DILM32-XHI22 | szt. | 5 |  |  |  |
| 286 | Naświetlacz LED 100W 230V IP65 | szt | 2 |  |  |  |
| 287 | Naświetlacz LED 10W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |
| 288 | Naświetlacz LED 20W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |
| 289 | Naświetlacz LED 20W 230V IP65 z czujnikiem ruchu PIR | szt. | 2 |  |  |  |
| 290 | Naświetlacz LED 30W 230V IP65 | szt. | 2 |  |  |  |
| 291 | Naświetlacz LED 30W 230V IP65 z czujnikiem ruchu PIR | szt. | 2 |  |  |  |
| 292 | Naświetlacz LED 50W 230V IP65 | szt. | 1 |  |  |  |
| 293 | Nóż monterski z drewnianym trzonkiem 2-częściowy | szt. | 2 |  |  |  |
| 294 | Obudowa metalowa hermetyczna 300x300x200 | szt. | 3 |  |  |  |
| 295 | Obudowa metalowa hermetyczna 400x400x200 | szt. | 3 |  |  |  |
| 296 | Obudowa metalowa hermetyczna 500x400x250 | szt | 3 |  |  |  |
| 297 | Obudowa metalowa hermetyczna 600x400x200 | szt. | 3 |  |  |  |
| 298 | Obudowa metalowa hermetyczna 600x600x300 | szt | 3 |  |  |  |
| 299 | Obudowa metalowa hermetyczna 800x600x300 | szt | 3 |  |  |  |
| 300 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 40x58 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 301 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 53x58 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 302 | Obudowa termoutwardzalna SSTN 80X58/2 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 303 | Obudowa termoutwardzalna STN 40x42 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 304 | Odgałęźnik LZG 25/10 ODM.11 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 305 | Odgałęźnik LZG 25/10 ODM.21 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 306 | Odgałęźnik OBL 25/10-1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 307 | Odgałęźnik OBL 25/10-4 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 308 | Odgałęźnik OBL 95/35-1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 309 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 25A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 310 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 32A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 311 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 312 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 50A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 313 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 314 | Opaska kablowa 100x2,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 315 | Opaska kablowa 120x2,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 316 | Opaska kablowa 140x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 317 | Opaska kablowa 160x2,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 318 | Opaska kablowa 190x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 319 | Opaska kablowa 200x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 320 | Opaska kablowa 250x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 321 | Opaska kablowa 250x4,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 322 | Opaska kablowa 290x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 323 | Opaska kablowa 290x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 324 | Opaska kablowa 300x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 325 | Opaska kablowa 360x7,6mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 326 | Opaska kablowa 368x3,5mm (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 327 | Opaska kablowa 368x3,5mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 328 | Opaska kablowa 430x4,8mm UV (100 szt.) | op. | 2 |  |  |  |
| 329 | Oprawa awaryjna ONTEC S M1 301 M ST W lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 330 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna 2x36W IP65 do świetlówek T8 LED | szt. | 3 |  |  |  |
| 331 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna IP65 LED LINEA NW 36W 3200LM 840 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 332 | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa 60W E27 | szt. | 5 |  |  |  |
| 333 | Oprawa oświetleniowa IP44 kanałowa LED 3,4W 370lm 840 | szt. | 5 |  |  |  |
| 334 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera biała 100W E27 | szt. | 5 |  |  |  |
| 335 | Oprawa oświetleniowa IP44 plafoniera biała 75W E27 | szt. | 5 |  |  |  |
| 336 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 10W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 75mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 337 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 10W 4000K IK10 wymiary średnica 280mm wysokość 75mm RCR | szt. | 2 |  |  |  |
| 338 | Oprawa oświetleniowa IP54 plafoniera biała LED 12W 960LM | szt. | 2 |  |  |  |
| 339 | Oprawa oświetleniowa LED PORTAL HV 6W 4000K PC klosz mleczny biały lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 340 | Oprawa oświetleniowa LED PORTAL HV 6W 4000K PC klosz mleczny biały z czujnikiem zmierzchu lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 341 | Oprawa oświetleniowa sodowa do oświetlenia zęwnętrznego SGS 102 SON-T 150W 42/60 lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |
| 342 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x18W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa EVG | szt. | 5 |  |  |  |
| 343 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 5 |  |  |  |
| 344 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa EVG | szt. | 5 |  |  |  |
| 345 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z dyfuzorem matowym wstropowa awaryjna 2H EVG atest CNBOP | szt. | 2 |  |  |  |
| 346 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym nastropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 5 |  |  |  |
| 347 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym natropowa EVG | szt. | 5 |  |  |  |
| 348 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym PAR wstropowa awaryjna 2H EVG atest CNBOP | szt. | 2 |  |  |  |
| 349 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym wstropowa do świetlówek T8 LED | szt. | 5 |  |  |  |
| 350 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W z odbłyśnikiem rastrowym wstropowa EVG | szt. | 5 |  |  |  |
| 351 | Oprawa oświetleniowa żarówkowa E27 100W typu Luna szklany klosz lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 352 | Oprawa uliczna LED 100W 12000lm 6000K | szt | 2 |  |  |  |
| 353 | Oprawa uliczna LED 30W 3600lm 6000K | szt. | 2 |  |  |  |
| 354 | Oprawa uliczna LED 60W 7200lm 6000K | szt. | 2 |  |  |  |
| 355 | Oprawka ceramiczna GU10 | szt. | 10 |  |  |  |
| 356 | Oprawka z LED M22-LED-R lub równoważna | szt. | 30 |  |  |  |
| 357 | Oprawka z LED M22-LED-W lub równoważna | szt. | 30 |  |  |  |
| 358 | Oprawka żarówkowa ceramiczna E27 | szt. | 20 |  |  |  |
| 359 | Oprawka żarówkowa ceramiczna E40 | szt. | 30 |  |  |  |
| 360 | Oprawka żarówkowa metalowa E27 | szt. | 10 |  |  |  |
| 361 | Oprawka żarówkowa plastikowa E27 | szt. | 10 |  |  |  |
| 362 | Pakiet akumulatorów Ni-Cd 3,6V 4000mAh | szt. | 10 |  |  |  |
| 363 | Panel LED 20W 300x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 1500lm | szt. | 2 |  |  |  |
| 364 | Panel LED 40W 300x1200mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4200lm | szt. | 2 |  |  |  |
| 365 | Panel LED 40W 600x600mm N/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm | szt. | 2 |  |  |  |
| 366 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 3200lm | szt. | 2 |  |  |  |
| 367 | Panel LED 40W 600x600mm P/T barwa 4000K strumień świetlny 4400lm IP44 atest PZH | szt. | 2 |  |  |  |
| 368 | Panel LED 50W 2x120cm N/T barwa 4000K strumień świetlny 5600lm | szt. | 2 |  |  |  |
| 369 | Pianka montażowa poliuretanowa 660ml | szt. | 2 |  |  |  |
| 370 | Pilot 4-przyciskowy FW-RC4 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 371 | Pisak do PCV PN-S lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 372 | Pistolet do klejenia klejem topliwym 20g | szt. | 1 |  |  |  |
| 373 | Płyta izolacyjna do obudowy SSTN 26x58 | szt. | 1 |  |  |  |
| 374 | Płytka końcowa do złączek szynowych 16-25 | szt. | 5 |  |  |  |
| 375 | Płytka końcowa do złączek szynowych 6-10 | szt. | 5 |  |  |  |
| 376 | Płytka odgałęźna ZPT 4-2.5mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 377 | Płytka odgałęźna ZPT 5-10mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 378 | Płytka odgałęźna ZPT 5-16mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 379 | Płytka odgałęźna ZPT 5-2.5mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 380 | Płytka odgałęźna ZPT 5-35mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 381 | Płytka odgałęźna ZPT 5-4mm2 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 382 | Podstawa montażowa PMW-8-45 (100szt) lub równoważna | op. | 3 |  |  |  |
| 383 | Pokrywa uniwersalna Ø60 | szt. | 20 |  |  |  |
| 384 | Pokrywa uniwersalna Ø80 | szt. | 20 |  |  |  |
| 385 | Półbuty elektroizolacyjne Galmag 20 kV lub równoważne | para | 1 |  |  |  |
| 386 | Pręt gwintowany metalowy PGM8/1 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 387 | Pręt uziemiający metalowy 2x1500mm FI 16 + złącze | szt. | 1 |  |  |  |
| 388 | Profil LED aluminiowy natynkowy szerokość 16mm wysokość 9,3mm długość 202cm kolor srebrny anodowany | szt. | 1 |  |  |  |
| 389 | Przeciwnakrętka PG 11 | szt. | 3 |  |  |  |
| 390 | Przeciwnakrętka PG 13,5 | szt. | 3 |  |  |  |
| 391 | Przeciwnakrętka PG 16 | szt. | 3 |  |  |  |
| 392 | Przeciwnakrętka PG 21 | szt. | 3 |  |  |  |
| 393 | Przeciwnakrętka PG 29 | szt. | 3 |  |  |  |
| 394 | Przeciwnakrętka PG 48 | szt. | 3 |  |  |  |
| 395 | Przeciwnakrętka PG 9 | szt. | 3 |  |  |  |
| 396 | Przedłużacz 3 gniazd Z/U 3mb | szt. | 5 |  |  |  |
| 397 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 3mb z wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |
| 398 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 5mb | szt. | 5 |  |  |  |
| 399 | Przedłużacz 5 gniazd Z/U 5mb z wyłącznikiem | szt. | 5 |  |  |  |
| 400 | Przedłużacz bębnowy 4gniazda Z/U 3x1,5mm2 25mb | szt. | 2 |  |  |  |
| 401 | Przedłużacz bębnowy 4gniazda Z/U 3x2,5mm2 GUMA 30mb | szt. | 2 |  |  |  |
| 402 | Przedłużacz kosiarkowy 2x1mm2 30MB | szt. | 2 |  |  |  |
| 403 | Przekaźnik bistabilny jednobiegunowy 16A/230V na szynę TH | szt. | 3 |  |  |  |
| 404 | Przekaźnik czasowy ETR4-51-A lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 405 | Przekaźnik czasowy ETR4-69-A lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |
| 406 | Przekaźnik czasowy PCM-10 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 407 | Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 408 | Przekaźnik czasowy PO-405 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 409 | Przekaźnik czasowy TR-EI2P-UNI lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 410 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny elektroniczny CRM-91H 12-240V AC/DC lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 411 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P-230V lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |
| 412 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P-230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 413 | Przekaźnik elektromagnetyczny PP-1P-230V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 414 | Przekaźnik nadzorczy PMV20A575 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 415 | Przekaźnik nadzorczy PMV30A575 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 416 | Przekaźnik nadzoru napięcia PMV70A575 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 417 | Przekaźnik nadzoru prądu PMA30240 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 418 | Przekaźnik programowalny Easy 512-AC-RC lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 419 | Przekaźnik REX-11 80-260V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 420 | Przekaźnik różnicowoprądowy PFR-5 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 421 | Przekładnik prądwy TI-200-5 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 422 | Przewód DY 1x1,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 423 | Przewód DY 1x10mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 424 | Przewód DY 1x1mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 425 | Przewód DY 1x2,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 426 | Przewód DY 1x4mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 427 | Przewód DY 1x6mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 428 | Przewód LGY 1x0,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 429 | Przewód LGY 1x0,75mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 430 | Przewód LGY 1x1,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 431 | Przewód LGY 1x10mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |
| 432 | Przewód LGY 1x16mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |
| 433 | Przewód LGY 1x1mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 434 | Przewód LGY 1x2,5mm2 (750V) | mb. | 10 |  |  |  |
| 435 | Przewód LGY 1x35mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 436 | Przewód LGY 1x4mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |
| 437 | Przewód LGY 1x6mm2 (750V) | mb. | 20 |  |  |  |
| 438 | Przewód LGY 1x70mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 439 | Przewód LGY 1x95mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 440 | Przewód LIYCY 2x0,5mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 441 | Przewód LIYCY 4x1mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 442 | Przewód OMY 2x0,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 443 | Przewód OMY 2x0,75mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 444 | Przewód OMY 2x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 445 | Przewód OMY 3x0,75mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 446 | Przewód OMY 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 447 | Przewód OMY 3x1mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 448 | Przewód OMYp 2x0,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 449 | Przewód OMYp 2x0,75mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 450 | Przewód OMYp 2x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 451 | Przewód OPD 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 452 | Przewód OPD 3x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 453 | Przewód OPD 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 454 | Przewód OPD 5x10mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 455 | Przewód OPD 5x16mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 456 | Przewód OPD 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 457 | Przewód OPD 5x25mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 458 | Przewód OPD 5x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 459 | Przewód OPD 5x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 460 | Przewód OW 2x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 461 | Przewód OW 2x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 462 | Przewód OW 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 463 | Przewód OW 3x2,5mm3 | mb. | 20 |  |  |  |
| 464 | Przewód OW 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 465 | Przewód OW 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 466 | Przewód OWY 3x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 467 | Przewód OWY 3x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 468 | Przewód OWY 5x1,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 469 | Przewód OWY 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 470 | Przewód OWY 5x4mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 471 | Przewód OWY 5x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 472 | Przewód przyłączeniowy OMY 3x1,5mm2 z wtyczką z U biały 3mb | mb. | 5 |  |  |  |
| 473 | Przewód przyłączeniowy OMYp 2x0,5mm2 z płaską wtyczką biały 2mb | mb. | 5 |  |  |  |
| 474 | Przewód przyłączeniowy OMYp 2x0,5mm2 z płaską wtyczką i wyłącznikiem biały 1,9mb | szt. | 5 |  |  |  |
| 475 | Przewód skrętka FTP kat. 5E | mb. | 50 |  |  |  |
| 476 | Przewód skrętka UTP kat. 5E | mb. | 50 |  |  |  |
| 477 | Przewód YAKXS 4x35mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 478 | Przewód YAKY 4x120mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 479 | Przewód YAKY 4x16mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 480 | Przewód YAKY 4x25mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 481 | Przewód YAKY 4x35mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 482 | Przewód YDY 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 483 | Przewód YDY 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 484 | Przewód YDY 3x4mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 485 | Przewód YDY 3x6mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 486 | Przewód YDY 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 487 | Przewód YDY 4x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 488 | Przewód YDY 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 489 | Przewód YDY 5x10mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 490 | Przewód YDY 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 491 | Przewód YDYP 2x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 492 | Przewód YDYP 3x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 493 | Przewód YDYP 3x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 494 | Przewód YDYp 4x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 495 | Przewód YDYp 4x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 496 | Przewód YDYP 5x1,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 497 | Przewód YDYp 5x2,5mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 498 | Przewód YDYP 5x4mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 499 | Przewód YDYP 5x6mm2 (750V) | mb. | 30 |  |  |  |
| 500 | Przewód YKY 3x1,5mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 501 | Przewód YKY 3x2,5mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 502 | Przewód YKY 4x10mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 503 | Przewód YKY 4x16mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 504 | Przewód YKY 4x35mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 505 | Przewód YKY 4x4mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 506 | Przewód YKY 4x6mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 507 | Przewód YKY 5x10mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 508 | Przewód YKY 5x16mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 509 | Przewód YKY 5x2,5mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 510 | Przewód YKY 5x25mm2 | mb. | 15 |  |  |  |
| 511 | Przewód YKY 5x4mm2 | mb. | 30 |  |  |  |
| 512 | Przewód YKY 5x6mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 513 | Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 | mb. | 20 |  |  |  |
| 514 | Przycisk "dzwonek" 1b pt AD1/11 Simon lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 515 | Przycisk "światło" 1b pt AS1/11 Simon lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 516 | Przycisk "światło" podświetlany 1b pt AS1L/11 Simon lub równoważny | szt. | 20 |  |  |  |
| 517 | Przycisk bezpieczeństwa czerwony bez samopowrotu styk 1NC | szt. | 2 |  |  |  |
| 518 | Przycisk kryty czerwony styk 1NC | szt. | 2 |  |  |  |
| 519 | Przycisk kryty zielony styk 1NO | szt. | 2 |  |  |  |
| 520 | Pusta obudowa CI-K2-PKZ0-GR | szt. | 2 |  |  |  |
| 521 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP44 65x35 z dławikami | szt. | 10 |  |  |  |
| 522 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP44 80x40 z dławikami | szt. | 10 |  |  |  |
| 523 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP44 80x80 z dławikami | szt. | 5 |  |  |  |
| 524 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 190x140x70 z dławikami | szt. | 10 |  |  |  |
| 525 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP55 80x43x36 z wpustami | szt | 5 |  |  |  |
| 526 | Puszka łączeniowa hermetyczna natynkowa IP67 128x128 z dławikami | szt. | 5 |  |  |  |
| 527 | Puszka p/t Ø60 głęboka do regipsu P60DF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 528 | Puszka p/t Ø60 płytka do łączenia z wkrętami S60KFW lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 529 | Puszka p/t Ø60 płytka zwykła Z60KF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 530 | Puszka p/t Ø60 uniwersalna łączeniowa głęboka S60DF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 531 | Puszka p/t Ø70 z pokrywą PO-70 lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 532 | Puszka p/t Ø80 z pokrywą Z80KF lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 533 | Ramka 1-krotna 12011602 Polo lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 534 | Ramka 2-krotna 12011702 Polo lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 535 | Ramka 3-krotna 12011802 Polo lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 536 | Ramka 4-krotna 12011902 Polo lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 537 | Ramka 5-krotna 12012002 Polo lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 538 | Ramka n/t do panelu LED 600x600mm kolor biały | szt. | 1 |  |  |  |
| 539 | Ramka Simon Kontakt 54 DR1/11 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 540 | Regulator temperatury RT-821 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 541 | Rękawice elektroizolacyjne 2.5kV | par. | 2 |  |  |  |
| 542 | Rękawice elektroizolacyjne 20kV | par. | 2 |  |  |  |
| 543 | Rękawice robocze ochronne (para) | par. | 5 |  |  |  |
| 544 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 5 |  |  |  |
| 545 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 5 |  |  |  |
| 546 | Rozdzielnica z tworzywa 1x12 P/T drzwi transparentne | szt. | 5 |  |  |  |
| 547 | Rozdzielnica z tworzywa 1x18 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 5 |  |  |  |
| 548 | Rozdzielnica z tworzywa 1x18 P/T drzwi transparentne | szt. | 5 |  |  |  |
| 549 | Rozdzielnica z tworzywa 1x6 N/T drzwi transparentne | szt. | 5 |  |  |  |
| 550 | Rozdzielnica z tworzywa 1x6 N/T drzwi transparentne IP65 | szt. | 5 |  |  |  |
| 551 | Rozdzielnica z tworzywa 2x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 5 |  |  |  |
| 552 | Rozdzielnica z tworzywa 2x12 P/T drzwi transparentne | szt | 5 |  |  |  |
| 553 | Rozdzielnica z tworzywa 3x12 N/T drzwi transparentne | szt. | 5 |  |  |  |
| 554 | Rozłącznik DILOS 1 125A 4P lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 555 | Rozłącznik DILOS 1 40A 3P lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 556 | Rozłącznik DILOS 2 160A 4P lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 557 | Rozłącznik DILOS 3 200A 3P lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 558 | Rozłącznik DILOS 3 250A 3P lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 559 | Rozłącznik DILOS 4 400A 3P lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 560 | Rozłącznik instalacyjny SBN499 4 polowy 125A (Hager) lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 561 | Rozłącznik izolacyjny 100A 1P na szynę TH | szt. | 1 |  |  |  |
| 562 | Rozłącznik izolacyjny 100A 2P na szynę TH | szt. | 4 |  |  |  |
| 563 | Rozłącznik izolacyjny 100A 3P na szynę TH | szt. | 1 |  |  |  |
| 564 | Rozłącznik izolacyjny 100A 4P na szynę TH | szt. | 3 |  |  |  |
| 565 | Rozłącznik izolacyjny 125A 3P na szynę TH | szt. | 2 |  |  |  |
| 566 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 13mm biała 3mb | szt. | 5 |  |  |  |
| 567 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 16mm biała 3mb | szt | 5 |  |  |  |
| 568 | Rura elektroinstalacyjna sztywna o średnicy 22mm biała 3mb | szt. | 5 |  |  |  |
| 569 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 110/95 | mb | 50 |  |  |  |
| 570 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 160/134 | mb | 25 |  |  |  |
| 571 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 50/40 | mb | 50 |  |  |  |
| 572 | Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska 75/60 | mb | 50 |  |  |  |
| 573 | Rura osłonowa karbowana 16/20mm 320N | mb | 25 |  |  |  |
| 574 | Rura osłonowa karbowana 20/25mm 320N | mb | 25 |  |  |  |
| 575 | Rura osłonowa karbowana 23/18mm 750N PILOT | mb | 25 |  |  |  |
| 576 | Rura osłonowa karbowana 26/32mm 320N | mb | 25 |  |  |  |
| 577 | Rura osłonowa karbowana 36/29mm 750N PILOT | mb | 25 |  |  |  |
| 578 | Rura osłonowa karbowana 40/34mm 320N | mb | 25 |  |  |  |
| 579 | Silikon sanitarny biały 310ml (tuba) | szt. | 2 |  |  |  |
| 580 | Spoiwo lutownicze LC60 1mm2 szpula 250g lub równoważne | szt. | 4 |  |  |  |
| 581 | Statecznik dławikowy 13W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 582 | Statecznik dławikowy 18W T8 | szt. | 5 |  |  |  |
| 583 | Statecznik dławikowy 36W T8 | szt. | 10 |  |  |  |
| 584 | Statecznik dławikowy 58W T8 | szt. | 10 |  |  |  |
| 585 | Statecznik elektroniczny 1x54W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 586 | Statecznik elektroniczny 1x80W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 587 | Statecznik elektroniczny 2x18W T8 | szt. | 5 |  |  |  |
| 588 | Statecznik elektroniczny 2x18W T8 DIM | szt. | 5 |  |  |  |
| 589 | Statecznik elektroniczny 2x35W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 590 | Statecznik elektroniczny 2x36W T8 | szt. | 5 |  |  |  |
| 591 | Statecznik elektroniczny 2x49W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 592 | Statecznik elektroniczny 2x54W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 593 | Statecznik elektroniczny 2x58W T8 | szt. | 5 |  |  |  |
| 594 | Statecznik elektroniczny 2x80W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 595 | Statecznik elektroniczny 4x14W T5 | szt. | 5 |  |  |  |
| 596 | Statecznik elektroniczny 4x18W T8 | szt. | 5 |  |  |  |
| 597 | Statecznik magnetyczny 100W do oprawy ulicznej sodowej | szt | 5 |  |  |  |
| 598 | Statecznik magnetyczny 150W do oprawy ulicznej sodowej | szt | 5 |  |  |  |
| 599 | Statecznik magnetyczny 250W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 5 |  |  |  |
| 600 | Statecznik magnetyczny 400W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 5 |  |  |  |
| 601 | Statecznik magnetyczny 70W do oprawy ulicznej sodowej | szt. | 3 |  |  |  |
| 602 | Sterownik do taśmy LED RGB IR 72W 24 przyciski | szt. | 1 |  |  |  |
| 603 | Sterownik do taśmy LED RGB RADIOWY 2,4G 72W 120W | szt. | 1 |  |  |  |
| 604 | Stycznik 20A/230V 2z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 605 | Stycznik 25A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 606 | Stycznik 40A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 607 | Stycznik 63A/230V 4z na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 608 | Stycznik DILA22 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 609 | Stycznik DILM12-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt | 3 |  |  |  |
| 610 | Stycznik DILM25-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 611 | Stycznik DILM32 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 612 | Stycznik DILM32 (24V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 613 | Stycznik DILM40 (24V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 614 | Stycznik DILM50 (400V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 615 | Stycznik DILM72 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 616 | Stycznik DILM80 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 617 | Stycznik DILM9-10 (230V 50HZ) lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 618 | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 619 | Styk rozwierny M22-K01 lub równoważny | szt. | 15 |  |  |  |
| 620 | Styk rozwierny M22-K10 lub równoważny | szt. | 15 |  |  |  |
| 621 | Styki pomocnicze NHI-E-11-PKZO | szt. | 5 |  |  |  |
| 622 | Szczypce 293N-200 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |
| 623 | Szczypce 322N-160 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |
| 624 | Szczypce 401N-160 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |
| 625 | Szczypce 411N-180 1000V lub równoważne | szt. | 1 |  |  |  |
| 626 | Szyna EURO SZP35H7/1 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 627 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/1F/12 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 628 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/1F/54 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 629 | Szyna grzebieniowa widełkowa 1-fazowa modułowa izolowana IZ 12/3F/12 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 630 | Szyna grzebieniowa widełkowa 3-fazowa modułowa izolowana IZ 12/3F/54 lub równoważna | szt. | 3 |  |  |  |
| 631 | Ściągacz izolacji WEICON NR5 STRIPPER lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 632 | ŚCIEMNIACZ LED SIMON KONTAKT 54 DS9L.01/11 lub równoważny | szt | 1 |  |  |  |
| 633 | ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY FW-D1P lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 634 | Środek do czyszczenia styków R-11/200 ML lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 635 | Świetlówka kompaktowa 10W/840 G24d-1 | szt. | 10 |  |  |  |
| 636 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 2G7 | szt. | 10 |  |  |  |
| 637 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23 | szt. | 20 |  |  |  |
| 638 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24d-1 | szt. | 30 |  |  |  |
| 639 | Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24q-1 | szt. | 30 |  |  |  |
| 640 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |
| 641 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR8 | szt. | 20 |  |  |  |
| 642 | Świetlówka kompaktowa 17W/830 GR14q-1 | szt. | 30 |  |  |  |
| 643 | Świetlówka kompaktowa 18W/827 2G10 | szt. | 30 |  |  |  |
| 644 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2G10 | szt. | 20 |  |  |  |
| 645 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 2G11 | szt | 20 |  |  |  |
| 646 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 G24q-2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 647 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |
| 648 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24d-2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 649 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q-2 | szt. | 20 |  |  |  |
| 650 | Świetlówka kompaktowa 22W/840 G10q | szt. | 20 |  |  |  |
| 651 | Świetlówka kompaktowa 24W/830 2G10 | szt. | 20 |  |  |  |
| 652 | Świetlówka kompaktowa 24W/830 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |
| 653 | Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G10 | szt. | 20 |  |  |  |
| 654 | Świetlówka kompaktowa 24W/840 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |
| 655 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24d-3 | szt. | 20 |  |  |  |
| 656 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3 | szt. | 20 |  |  |  |
| 657 | Świetlówka kompaktowa 26W/830 GX24d-3 | szt. | 20 |  |  |  |
| 658 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24d-3 | szt. | 20 |  |  |  |
| 659 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q-3 | szt. | 20 |  |  |  |
| 660 | Świetlówka kompaktowa 28W/835 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |
| 661 | Świetlówka kompaktowa 32W/827 G10Q | szt. | 20 |  |  |  |
| 662 | Świetlówka kompaktowa 32W/840 GX24q-3 | szt. | 20 |  |  |  |
| 663 | Świetlówka kompaktowa 36W/830 2G10 | szt. | 10 |  |  |  |
| 664 | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G10 | szt. | 10 |  |  |  |
| 665 | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |
| 666 | Świetlówka kompaktowa 38W/827 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |
| 667 | Świetlówka kompaktowa 38W/835 GR10q | szt. | 20 |  |  |  |
| 668 | Świetlówka kompaktowa 40W/840 2G11 | szt. | 30 |  |  |  |
| 669 | Świetlówka kompaktowa 42W/830 GX24q-4 | szt. | 30 |  |  |  |
| 670 | Świetlówka kompaktowa 55W/840 2G11 | szt. | 30 |  |  |  |
| 671 | Świetlówka kompaktowa 57W/830 GX24q-5 | szt. | 20 |  |  |  |
| 672 | Świetlówka kompaktowa 57W/840 GX24q-5 | szt. | 20 |  |  |  |
| 673 | Świetlówka kompaktowa 7W/840 G23 | szt. | 10 |  |  |  |
| 674 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 2G7 | szt. | 10 |  |  |  |
| 675 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 G23 | szt. | 10 |  |  |  |
| 676 | Świetlówka kompaktowa 9W/840 2G7 | szt. | 10 |  |  |  |
| 677 | Świetlówka kompaktowa 9W/840 G23 | szt. | 10 |  |  |  |
| 678 | Świetlówka LED T8 120cm 16W 1800lm 4000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 679 | Świetlówka LED T8 150cm 20W 2300lm 4000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 680 | Świetlówka LED T8 60cm 8W 900lm 4000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 681 | Świetlówka liniowa 13W/640 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 682 | Świetlówka liniowa 14W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 683 | Świetlówka liniowa 14W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 684 | Świetlówka liniowa 15W/840 T8 | szt | 50 |  |  |  |
| 685 | Świetlówka liniowa 15W/865 T8 | szt | 50 |  |  |  |
| 686 | Świetlówka liniowa 18W/830 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 687 | Świetlówka liniowa 18W/840 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 688 | Świetlówka liniowa 18W/865 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 689 | Świetlówka liniowa 21W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 690 | Świetlówka liniowa 21W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 691 | Świetlówka liniowa 24W/830 T5 | szt. | 50 |  |  |  |
| 692 | Świetlówka liniowa 24W/840 T5 | szt. | 50 |  |  |  |
| 693 | Świetlówka liniowa 28W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 694 | Świetlówka liniowa 28W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 695 | Świetlówka liniowa 30W/830 T8 | szt | 50 |  |  |  |
| 696 | Świetlówka liniowa 30W/840 T8 | szt | 50 |  |  |  |
| 697 | Świetlówka liniowa 35W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 698 | Świetlówka liniowa 35W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 699 | Świetlówka liniowa 36W/830 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 700 | Świetlówka liniowa 36W/840 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 701 | Świetlówka liniowa 36W/840-1 T8 1m | szt | 30 |  |  |  |
| 702 | Świetlówka liniowa 36W/865 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 703 | Świetlówka liniowa 39W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 704 | Świetlówka liniowa 39W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 705 | Świetlówka liniowa 49W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 706 | Świetlówka liniowa 49W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 707 | Świetlówka liniowa 54W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 708 | Świetlówka liniowa 54W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 709 | Świetlówka liniowa 58W/830 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 710 | Świetlówka liniowa 58W/840 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 711 | Świetlówka liniowa 58W/865 T8 | szt. | 50 |  |  |  |
| 712 | Świetlówka liniowa 80W/830 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 713 | Świetlówka liniowa 80W/840 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 714 | Świetlówka liniowa 8W/640 T5 | szt | 50 |  |  |  |
| 715 | Taśma do drukarki 12MM CZARNA/BIAŁA DYMO 45013 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 716 | Taśma do drukarki 19MM CZARNA/BIAŁA DYMO 45803 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 717 | Taśma do drukarki 9MM CZARNA/BIAŁA DYMO 41913 lub równoważna | szt. | 2 |  |  |  |
| 718 | Taśma elektroizolacyjna ELEGOR 711E 19mm x 20m lub równoważna | szt. | 30 |  |  |  |
| 719 | Taśma LED 300 SMD 3528 IP63 barwa ciepła odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |
| 720 | Taśma LED 300 SMD 3528 IP63 barwa zimna odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |
| 721 | Taśma LED 300 SMD 5050 IP63 RGB odcinek 5m | szt. | 1 |  |  |  |
| 722 | Topik 20g KONTAKT lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 723 | Torba narzędziowa TEN 310 zamykana lub równoważna | szt. | 1 |  |  |  |
| 724 | Transformator SU135-23024 630VA lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 725 | Trzymacz do złączek szynowych 2,5-70 | szt. | 3 |  |  |  |
| 726 | Uchwyt + przedłużenie std. szary N prawy typ DILOS 4 - F1/2 | szt. | 5 |  |  |  |
| 727 | Uchwyt bezpośredni typ DILOS 4 czarny | szt. | 1 |  |  |  |
| 728 | Uchwyt bezpośredni typ DILOS szary | szt. | 1 |  |  |  |
| 729 | Uchwyt izolacyjny R00-3 | szt. | 3 |  |  |  |
| 730 | Uchwyt izolacyjny R00-3 z rękawem U8950005 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 731 | Uchwyt kablowy FLOP O12 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 732 | Uchwyt kablowy FLOP O3 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 733 | Uchwyt kablowy FLOP O5 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 734 | Uchwyt kablowy FLOP O7 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 735 | Uchwyt kablowy FLOP P10/6 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 736 | Uchwyt kablowy FLOP P8/5 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 737 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 13mm biały | szt. | 20 |  |  |  |
| 738 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 16mm biały | szt. | 20 |  |  |  |
| 739 | Uchwyt naścienny do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 22mm biały | szt. | 20 |  |  |  |
| 740 | Uchwyt paskowy UP-22 (100szt) lub równoważny | op. | 3 |  |  |  |
| 741 | Uchwyt samoprzylepny 20x20 (100szt) | op. | 3 |  |  |  |
| 742 | Uchwyt samoprzylepny 25x25 (100szt) | op. | 3 |  |  |  |
| 743 | Uchwyt ścienno sufitowy WSS 150 lub równoważny | szt. | 15 |  |  |  |
| 744 | Układ zapłonowy do oprawy sodowej 70-400W | szt. | 5 |  |  |  |
| 745 | Układ zapłonowy PCI 100/150 PRO C011 220-240V lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 746 | Warystorowy ogranicznik przepięć B+C 3-fazowy | szt. | 3 |  |  |  |
| 747 | Warystorowy ogranicznik przepięć C 3-fazowy | szt. | 3 |  |  |  |
| 748 | Wkręt karton-gips 3,5x35mm (1000szt) | op. | 10 |  |  |  |
| 749 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH0x60mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 750 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH1x80mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 751 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH2x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 752 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PH3x150mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 753 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PZ1x80mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 754 | Wkrętak izolowany z końcówką krzyżakową PZ2x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 755 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 3,5x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 756 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 4x100mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 757 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 5,5x125mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 758 | Wkrętak izolowany z końcówką płaską 6,5x150mm 1000V | szt. | 3 |  |  |  |
| 759 | Włącznik bezdotykowy 5A 800W 110-240V AC | szt | 2 |  |  |  |
| 760 | Wskaźnik napięcia śrubokrętowy neonowy | szt. | 10 |  |  |  |
| 761 | Wskaźnik napięć AC VT-2 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 762 | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej WZE-1 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 763 | Wskaźnik zużycia energii elektrycznej WZE-3 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 764 | Wtyczka 1F z/u kątowa | szt. | 5 |  |  |  |
| 765 | Wtyczka 1F z/u kątowa z wyłącznikiem i diodą LED | szt. | 5 |  |  |  |
| 766 | Wtyczka 1F z/u prosta | szt. | 5 |  |  |  |
| 767 | Wtyczka płaska 2,5A 250V z uchwytem biała | szt. | 5 |  |  |  |
| 768 | Wtyczka przenośna 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 769 | Wtyczka przenośna 3F 32A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 770 | Wtyczka przenośna 3F 63A 5P IP67 | szt. | 5 |  |  |  |
| 771 | Wtyczka zwrotnica faz przenośna 3F 16A 5P IP44 | szt. | 5 |  |  |  |
| 772 | Wyłącznik mocy EB2S 160/3LF 80A 3P 16kA lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 773 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 774 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 775 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B10A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 776 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 777 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 778 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B16A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 779 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 780 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 781 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B20A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 782 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 783 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 784 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B25A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 785 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 786 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 787 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 788 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B32A 4P | szt. | 10 |  |  |  |
| 789 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B40A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 790 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B40A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 791 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B50A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 792 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B63A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 793 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 794 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 795 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 B6A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 796 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 797 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 798 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C10A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 799 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 800 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 801 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C16A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 802 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C1A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 803 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 804 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 805 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C20A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 806 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 807 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 808 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C25A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 809 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 810 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 811 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C32A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 812 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 813 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 814 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C40A 4P | szt. | 10 |  |  |  |
| 815 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C50A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 816 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C50A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 817 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C63A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 818 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C63A 4P | szt. | 10 |  |  |  |
| 819 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 1P | szt. | 10 |  |  |  |
| 820 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 2P | szt. | 10 |  |  |  |
| 821 | Wyłącznik nadprądowy na szynę TH-35 C6A 3P | szt. | 10 |  |  |  |
| 822 | Wyłącznik PKZM0-1 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 823 | Wyłącznik PKZM0-10 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 824 | Wyłącznik PKZM0-16 lub równoważny | szt | 5 |  |  |  |
| 825 | Wyłącznik PKZM0-25 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 826 | Wyłącznik PKZM0-32 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 827 | Wyłącznik PKZM0-4 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 828 | Wyłącznik PKZM0-6,3 lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |
| 829 | Wyłącznik przelotowy na przewód OMYp 2,5A 250V biały | szt. | 5 |  |  |  |
| 830 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 25A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 831 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 40A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 832 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/300mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 833 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 63A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 834 | Wyłącznik różnicowoprądowy czterobiegunowy 80A/400V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 1 |  |  |  |
| 835 | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 25A/230V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 836 | Wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy 40A/230V/30mA AC na szynę TH-35 | szt. | 2 |  |  |  |
| 837 | Zapłonnik 4-22W | szt. | 50 |  |  |  |
| 838 | Zapłonnik 4-80W | szt. | 50 |  |  |  |
| 839 | Zasilacz do taśm LED 12V 100W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 840 | Zasilacz do taśm LED 12V 15W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 841 | Zasilacz do taśm LED 12V 30W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 842 | Zasilacz do taśm LED 12V 50W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 843 | Zasilacz do taśm LED 12V 60W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 844 | Zasilacz do taśm LED 12V 6W IP67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 845 | Zasilacz do taśm LED 12V 72W desktop | szt. | 2 |  |  |  |
| 846 | Zasilacz impulsowy ZIM 12/08 równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 847 | Zasilacz impulsowy ZIM-12/12 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 848 | Zasilacz impulsowy ZIM-12/25 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 849 | Zaślepka do Profilu LED kolor srebrny | szt. | 4 |  |  |  |
| 850 | Zegar analogowy EH011 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 851 | Zegar cyfrowy TSDW1CO lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 852 | Zegar sterujący astronomiczny PCZ-524 lub równoważny | szt. | 3 |  |  |  |
| 853 | Zegar sterujący PCZ-521 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |
| 854 | Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem 3+1 | szt. | 1 |  |  |  |
| 855 | Zestaw COMBOPOL 16/5 GS WYŁ.0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 856 | Zestaw COMBOPOL 32/5 GS WYŁ.0-1 IP44 lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |
| 857 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 13 biała | szt. | 10 |  |  |  |
| 858 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 16 biała | szt. | 10 |  |  |  |
| 859 | Złączka do rur elektroinstalacyjnych o średnicy 22 biała | szt. | 10 |  |  |  |
| 860 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 2-przewodowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 861 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 3-przewodowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 862 | Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów 5-przewodowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 863 | Złączka szynowa 10mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |
| 864 | Złączka szynowa 10mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 865 | Złączka szynowa 16/25mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |
| 866 | Złączka szynowa 16/25mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 867 | Złączka szynowa 2,5mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |
| 868 | Żarówka LED 21W E27 230V GLOB 1890lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 869 | Złączka szynowa 2,5mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 870 | Złączka szynowa 35/50mm2 kolor niebieski | szt | 10 |  |  |  |
| 871 | Złączka szynowa 35/50mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 872 | Złączka szynowa 4mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |
| 873 | Złączka szynowa 4mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 874 | Złączka szynowa 6mm2 kolor niebieski | szt. | 10 |  |  |  |
| 875 | Złączka szynowa 6mm2 kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 876 | Złączka szynowa gwintowa AL/CU/ 35-240mm2, montaż szyna TS35, 1 tor, 2 otwory zaciskowe kolor szary | szt. | 10 |  |  |  |
| 877 | Złączka szynowa ochronna 10mm2 | szt. | 10 |  |  |  |
| 878 | Złączka szynowa ochronna 16/25mm2 | szt. | 10 |  |  |  |
| 879 | Złączka szynowa ochronna 35/50mm2 | szt | 10 |  |  |  |
| 880 | Złączka szynowa ochronna 6mm2 | szt. | 10 |  |  |  |
| 881 | Złączka Wago 2x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 882 | Złączka Wago 3x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 883 | Złączka Wago 4x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 884 | Złączka Wago 5x2,5mm2 lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 885 | Zwieracz instalacyjny ZI-2 400A lub równoważny | szt. | 10 |  |  |  |
| 886 | Żarnik halogenowy 120W R7s 118mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 887 | Żarnik halogenowy 120W R7s 78mm | szt | 5 |  |  |  |
| 888 | Żarnik halogenowy 230W R7s 118mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 889 | Żarnik halogenowy 400W R7s 118mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 890 | Żarnik halogenowy 80W R7s 78mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 891 | Żarówka 100W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 892 | Żarówka 15W E14 230V tablicowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 893 | Żarówka 25W E14 230V świecowa WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 894 | Żarówka 40W E14 230V kulka WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 895 | Żarówka 40W E14 230V świecowa WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 896 | Żarówka 40W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 897 | Żarówka 60W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 898 | Żarówka 75W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA | szt. | 10 |  |  |  |
| 899 | Żarówka halogenowa 20W G4 12V | szt. | 5 |  |  |  |
| 900 | Żarówka halogenowa 28W E27 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| 901 | Żarówka halogenowa 35W G4 12V | szt. | 5 |  |  |  |
| 902 | Żarówka LED 1,3W G4 12V 100lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 903 | Żarówka LED 1,9W GU10 230V 150lm barwa ciepła 3000K | szt. | 10 |  |  |  |
| 904 | Żarówka LED 10W E27 230V 810lm barwa ciepła 3000K | szt | 3 |  |  |  |
| 905 | Żarówka LED 12,5W ŚCIEMNIALNA E27 230V 1060lm barwa ciepła 2700K | szt. | 5 |  |  |  |
| 906 | Żarówka LED 12W E27 230V 1050lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 907 | Żarówka LED 12W ES 111 75° 1100lm 230V 1100lm | szt. | 5 |  |  |  |
| 908 | Żarówka LED 15W E27 230V 1350lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |
| 909 | Żarówka LED 15W E27 230V GLOB 1320lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 910 | Żarówka LED 15W ŚCIEMNIALNA E27 230V 1520lm barwa ciepła 2700K | szt. | 5 |  |  |  |
| 911 | Żarówka LED 17W E27 230V 1520lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 912 | Żarówka LED 2,5W G9 230V 200lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 913 | Żarówka LED 3W E14 230V kulka G45 270lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 914 | Żarówka LED 3W E14 230V świecowa C37 270lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |
| 915 | Żarówka LED 3W G4 12V 200lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 916 | Żarówka LED 3W GU10 230V 220lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 917 | Żarówka LED 4,5W G9 230V 380lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 918 | Żarówka LED 4W GU10 230V 410lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 919 | Żarówka LED 4W MR16 GU5.3 12V 300lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 920 | Żarówka LED 4W R39 E14 230V 320lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 921 | Żarówka LED 5,5W E14 230V kulka G45 470lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |
| 922 | Żarówka LED 5,5W E14 230V świecowa C37 470lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |
| 923 | Żarówka LED 6W GU10 230V 470lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 924 | Żarówka LED 6W GU10 230V 480m barwa zimna 6500K | szt. | 5 |  |  |  |
| 925 | Żarówka LED 6W R50 E14 230V 400lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |
| 926 | Żarówka LED 8,5W ŚCIEMNIALNA E27 230V 810lm barwa ciepła 2700K | szt | 5 |  |  |  |
| 927 | Żarówka LED 8W E14 230V świecowa C37 640lm barwa ciepła 3000K | szt | 5 |  |  |  |
| 928 | Żarówka LED 8W GU10 230V 640lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 929 | Żarówka LED 8W R63 E27 230V 640lm barwa ciepła 3000K | szt. | 5 |  |  |  |
| 930 | Żarówka matelohalogenowa HQI TS 150W/NDL lub równoważna | szt | 5 |  |  |  |
| 931 | Żarówka matelohalogenowa HQI TS 70W/NDL lub równoważna | szt. | 5 |  |  |  |
| 932 | Żarówka matelohalogenowa HQI-TS 250W/NDL lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |
| 933 | Żarówka metalohalogenowa 150W/930 G12 230V | szt | 10 |  |  |  |
| 934 | Żarówka metalohalogenowa 400W E40 230V | szt. | 10 |  |  |  |
| 935 | Żarówka metalohalogenowa 70W E27 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| 936 | Żarówka sodowa 100W E40 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| 937 | Żarówka sodowa 150W E40 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| 938 | Żarówka sodowa 250W E40 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| 939 | Żarówka sodowa 400W E40 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| 940 | Żarówka sodowa 70W E27 230V | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA : Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia maksymalnego terminu realizacji poprzez zaznaczenie poniżej odpowiedniej pozycji.

5dni roboczych- 4 pkt

6 dni roboczych- 2 pkt

7 dni roboczych- 0 pkt

W przypadku zaoferowania maksymalnego terminu realizacji powyżej 7 dni, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)