Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawców*

*ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)*

Do:

**Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy**

**00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4**

**OFERTA**

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………….…………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.220.2022 (CRZP/26/01624/2022, CRZP/26/01625/2022) dotyczące **Usługi czynności serwisowych sprzętu gaśniczego i hydrantów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z podziałem na 2 części. Część 1 - apg Halinów, apg Piaseczno. Część 2 - Centrala Warszawa.**

* + - 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

**Usługa czynności serwisowych sprzętu gaśniczego w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Część 1 - apg Halinów, apg Piaseczno\*:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia*****(zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)*** | **Ilość** | **Cena jednostkowa nettow PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Wartość****Podatku VAT** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4x5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 1 | Gaśnica GP 4x ABC | przegląd techniczny,coroczne czynności konserwacyjne | 35 | ……… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Hydrant wewnętrzny 25/52  | przegląd techniczny, konserwacja, pomiary wydajności i ciśnienia | **14** | ………. zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| **SUMA (część 1)** | ………. zł | …………. zł | …………. zł[[1]](#footnote-1) |

**Usługa czynności serwisowych sprzętu gaśniczego w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Część 2 – Centrala Warszawa\*:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia*****(zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)*** | **Ilość** | **Cena jednostkowa nettow PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Wartość****Podatku VAT** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4x5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 2 | Gaśnica GP 1x/1z ABC/BCGaśnica GP 2x ABCUGS/UGSE 2x BC | przegląd techniczny,coroczne czynności konserwacyjne | 52 | ………. zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 4x ABCGaśnica GP 6x/6z ABC/BCGaśnica GS 5x BC | przegląd techniczny,coroczne czynności konserwacyjne | 210 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 2x ABC | czynności serwisowe po użyciu, napełnienie  | 3 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 4x ABC | czynności serwisowe po użyciu, napełnienie | 6 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 6x ABC | czynności serwisowe po użyciu, napełnienie | 2 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GS 5x BC | czynności serwisowe po użyciu, napełnienie | 2 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 1x/1z ABC/BC | naprawa warsztatowa, rewizja wewnętrzna, okresowe czynności konserwacyjne realizowane co 5 lat.  | 5 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 4x ABC | naprawa warsztatowa, rewizja wewnętrzna, okresowe czynności konserwacyjne realizowane co 5 lat. | 10 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GP 6x ABC | naprawa warsztatowa, rewizja wewnętrzna, okresowe czynności konserwacyjne realizowane co 5 lat. | 50 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| UGS/UGSE 2x BC | rewizja wewnętrzna, badanie UDT zbiornika, okresowe czynności konserwacyjne realizowane co 10 lat. | 3 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Gaśnica GS 5x BC | rewizja wewnętrzna, badanie UDT zbiornika, okresowe czynności konserwacyjne realizowane co 10 lat. | 10 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Hydrant wewnętrzny 25/52 | przegląd techniczny, konserwacja,pomiary wydajności i ciśnienia | 64 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Wąż hydrantowy półsztywny 20/30m | próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze | 13 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| Hydrant zewnętrzny DN80 | przegląd techniczny, konserwacja,pomiary wydajności i ciśnienia hydrantu | 2 | ………… zł | ………. zł | …………. zł | …………. zł |
| **SUMA (część 2)** | ………. zł | …………. zł | …………. zł[[2]](#footnote-2) |

* + - 1. Zobowiązujemy się wykonać usługę w terminie:
				1. 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy – dotyczy części 1 zamówienia - apg Halinów, apg Piaseczno;
				2. 40 dni roboczych od daty podpisania Umowy – dotyczy części 2 zamówienia – Centrala Warszawa.
			2. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem posiadającym autoryzację w zakresie przeglądów i napraw (czynności serwisowych) podręcznego sprzętu przeciwpożarowego wystawione przez:

a) „KZWM Ogniochron” \*,

b) „GZWM Grodków” \*,

c) „Boxmet”\*,

d) „GAZ-Tech\*,

- jednego z producentów gaśnic będących przedmiotem usługi.

 *\*(Wykonawca zaznaczy posiadane przez siebie certyfikatów).*

* + - 1. Oświadczamy, że **podlegamy/nie podlegamy\*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Oświadczenie jest aktualne na dzień złożenia oferty.
			2. Udzielamy gwarancji na wykonane usługi i wymienione elementy systemu na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wykonane czynności.
			3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
			4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu Umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
			5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
			z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
			w niniejszym postępowaniu.
			6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
	1. ……………………………………………..
		+ 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………….…,

 (imię i nazwisko)

tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………

................................, dnia .............................

*\* niepotrzebne skreślić*

..........................................................

*podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

……………………………………………………

 *Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców*

 *ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia*

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE**

**Dla części …….**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

 *(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **usługę czynności serwisowych sprzętu gaśniczego i hydrantów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z podziałem na 2 części**, będziemy dysponować następującą/cymi osobą/ami, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt. 2 zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uprawnienia** | Nr uprawnień / Nr zaświadczenia | **Imię i nazwisko:** | **Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą** |
| certyfikat/świadectwo potwierdzające udział w kursie konserwatorów gaśnic, przenośnych i przewoźnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. nr 109, poz. 719) oraz norm w tym zakresie; |  |  | własny / udostępniony\* |
| certyfikat/świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania czynności związanych z badaniami, przeglądami i konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych |  |  | własny / udostępniony\* |

\* proszę skreślić odpowiedź niepoprawną

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególniona osoba posiadają wymagane uprawnienia / zaświadczenia.

..........................., *dnia* ......................... .................................................

 *podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

……………………………………………………

 *Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców*

 *ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia*

**WYKAZ URZĄDZEŃ**

**Dla części ….**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Usługa czynności serwisowych sprzętu gaśniczego i hydrantów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z podziałem na 2 części,** oznaczenie sprawy: **EZP.26.220.2022**  oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować urządzeniem zgodnie z warunkami określonymi w pkt 5 ppkt 3, pkt 10 ppkt 6 Zapytania Ofertowego, tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Nazwa urządzenia:** | **Urządzenie posiada aktualny dokument/świadectwo wzorcowania** | **Podstawa dysponowania** |
| urządzenie do wykonywania pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów | ………………………… | TAK / NIE\* | własny / udostępniony\* |

*\*niepotrzebne skreślić*

W załączeniu aktualny dokument/świadectwo\* wzorcowania urządzenia wykazanego w wykazie.

.

..........................., *dnia* ......................... .................................................

 *podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

1. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu za faktycznie wykonane usługi objęte przedmiotem umowy, na podstawie cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu za faktycznie wykonane usługi objęte przedmiotem umowy, na podstawie cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy [↑](#footnote-ref-2)