Załącznik nr … do projektu umowy

Wykaz  adresowy  budynków wraz z ilościowym zestawieniem przewodów kominowych w budynkach gminnych mieszkalnych administrowanych przez ADM nr  3

Budynki 100% GMINA 2022r

| L.p. | Nazwa ulicy | Numer | Kod | Przewody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | D | W |
| 1. | Armii Polskiej | 24 | 3015 | 2 | 1 | 17 |
| 2. | Armii Polskiej | 29/15 | 3021 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Dworcowa | 11 | 3050 | 2 | 8 | 4 |
| 4. | Kos. Gdyńskich | 20 D | 3075 | 0 | 7 | 2 |
| 5. | Kos. Gdyńskich | 20 E | 3076 | 1 | 5 | 3 |
| 6. | Łużycka | 32 | 3161 | 2 | 6 | 3 |
| 7. | Łużycka | 34 | 3162 | 2 | 6 | 3 |
| 8. | Młyńska | 3 | 3167 | 6 | 12 | 24 |
| 9. | Sikorskiego | 23 | 3193 | 4 | 8 | 6 |
| 10. | Sikorskiego | 39 | 3202 | 6 | 10 | 4 |
| 11. | Wodna | 6 | 3252 | 0 | 4 | 2 |
| 12. | 30-go Stycznia | 16 | 3235 | 0 | 0 | 19 |
| 13. | Łokietka | 9A | 3266 | 0 | 0 | 3 |

O G Ó Ł E M                                   26             69            92

Objaśnienie :

S  - przewody spalinowe

D  - przewody dymowe

W - przewody wentylacyjne

Wykaz adresowy  budynków wraz z ilościowym zestawieniem przewodów kominowych w budynkach gminnych niemieszkalnych administrowanych przez ADM nr 3.

Budynki 100% GMINA 2022r

| L.p. | Nazwa ulicy | Numer | Kod | Przewody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | D | W |
| 1. | Łokietka | 8 | 3133 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Wodna | 5 | 3251 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Sikorskiego | 118a | 3209 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Armii Polskiej | 29 ADM-3 | 3022 | 1 | 0 | 28 |
| 5. | Armii Polskiej | 38 | 3031 | 1 | 0 | 16 |

O G Ó Ł E M               3                3               60

Objaśnienie :

S  - przewody spalinowe

D  - przewody dymowe

W - przewody wentylacyjne