Czersk, 2024-08-14

WZ.271.23.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 15**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Dotyczy branży sanitarnej:

1. Proszę o udostępnienie profili kanalizacji sanitarnej na każdym odcinku/zadaniu.

**Odpowiedź:**

**Profile kanalizacji sanitarnej zostały udostępnione w wyjaśnieniach z dnia 05.08.2024 r. (załączniki do odpowiedzi nr 5, 6,7, 9,10,11,12,13)**

2. Proszę o sprecyzowanie wymogu dla rur kanalizacji sanitarnej powyżej fi250. W projektach budowlanych mowa o rurach PE, jednak w przedmiarze wymieniono rury PP.

**Odpowiedź:**

**Całkowite zestawienie kanałów do KD” z podaniem rodzaju materiałów zostały udostępnione w wyjaśnieniach z dnia 05.08.2024 r. (załączniki do odpowiedzi nr 5, 6,7, 9,10,11,12,13)**

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik