Kraków, dnia 02.11.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 214 000 euro

„Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń”

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

# Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

# 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73

# tel. (12) 26 18 111, faks (12) 26 60 870

# NIP  675-000-00-88    REGON  387116932

# Adres strony internetowej: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/

# Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 214 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ.

CPV 38582000-8 - Rentgenowskie urządzenia przeglądowe

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 4. Termin wykonania zamówienia

1 część – Modernizacja urządzenia nanotom 180 - 3 miesiące od daty podpisania umowy

2 część -  Modernizacja urządzenia V|tome|X L-450 – 6 miesięcy od daty podpisania umowy

# 5. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

# 6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust.  7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy PZP procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

| Lp. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu |
| 4 | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# 8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

c) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr załącznik nr 5 do SIWZ.

d) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie lub oryginał dokumentu wadium, jeśli wadium wniesione jest w formie gwarancji lub poręczenia zgodnie z punktem 10 SIWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marek Dziewit  tel. 693 289 533

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja

10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  zalecany format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf - wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część 1 – 2 tysiące zł.

Część 2 – 10 tysięcy zł.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

42 1240 4722 1111 0000 4849 3781

Bank:

Pekao SA O/Kraków

7.  UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

9. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równo znaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ do dnia 11.12.2020  r. do godz. 09:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 SIWZ dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami:

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r., o godzinie 09:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna, w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Kraków ul. Zakopiańska 73

2.     Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 5.

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny: część 1:

- Cena: 60 % (60 pkt.)

- Parametry techniczne: upgrade oprogramowania do akwizycji i rekonstrukcji danych wraz z aktualizacją systemu operacyjnego do Windows 10 lub równoważnego : 20% (20 pkt.)

- Czas gwarancji : 20% (20 pkt.)

Sposób oceny ofert dla Części 1:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

#### W = C + D + E

gdzie:

- kryterium – Cena (C)

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium Cena

- kryterium - Parametry techniczne: upgrade oprogramowania do akwizycji i rekonstrukcji danych wraz z aktualizacją systemu operacyjnego do Windows 10 lub równoważnego. (D)

Punktacja:

TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

3. kryterium – Okres gwarancji (E)

Punktacja:

24 miesiące – 0 punktów ( minimalny wymagany okres gwarancji )

36 miesięcy – 10 punktów

48 miesięcy – 20 punktów

Kryteria oceny - cześć 2:

- Cena: 60 % (60 pkt.)

- Parametry techniczne : 20 % (20 pkt.) : oprogramowanie do wizualizacji danych wzbogacone o dodatkowe moduły: wirtualnych testów obciążeniowych – 10 pkt.; wykonywanie analizy porowatości zgodnie z normami VDG P 202 (VW 50093) oraz P 201 (VW 50097) lub równoważnymi - 10pkt.

- Czas gwarancji : 20 % (20 pkt.)

Sposób oceny ofert dla Części 2:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

#### W = C + D + E

gdzie:

1. kryterium – Cena (C)

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium Cena

2. kryterium - Parametry techniczne:  (D)

Punktacja:

a. oprogramowanie do wizualizacji danych wzbogacone o dodatkowy moduł wirtualnych testów obciążeniowych

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

b. oprogramowanie do wizualizacji danych wzbogacone o dodatkowy moduł wykonywania analizy porowatości zgodnie z normami VDG P 202 (VW 50093) oraz P 201 (VW 50097) lub równoważnymi

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

3. kryterium – Okres gwarancji (E)

Punktacja:

24 miesiące – 0 punktów ( minimalny wymagany okres gwarancji )

36 miesięcy – 10 punktów

48 miesięcy – 20 punktów

UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jeden lub większą liczbę części opisanych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które może być udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

# 21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie.

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie (zwany dalej: Instytut lub Zamawiający) z siedzibą ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl nr tel.:  12 26 18 324

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut można kontaktować się 
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP/10/20 „Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń”

- znak sprawy: ZP/10/20  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

  - podmioty serwisujące urządzenia Instytutu za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa dane osobowe;

  - podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych Wykonawców, osób  reprezentujących i pracowników Wykonawcy;

  - podmioty świadczące na rzecz Instytutu usługi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja.

  - podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;

- prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Instytut Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl, pisemnie na adres siedziby Instytutu lub osobiście w siedzibie Instytutu. Przed realizacją Państwa uprawnień Instytut musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Instytut nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wyjaśnienie:

*   	Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** 	Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Uwaga: Dostępny na Platformie.

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do cz. IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr ZP/10/20

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                               ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 –Wzór umowy

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861401, NIP: 675-000-00-88, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

a:...............................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – postępowanie nr ZP/10/20 o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: ……………………………………….dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację, uruchomienie, szkolenie, przeprowadzenie próbnych testów z analizą wyników.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są załącznikach nr 1 i 2 do umowy (załączniki nr 4 i 5 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.

§ 2 Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do………………… od daty podpisania umowy.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3 Odbiór i warunki płatności.

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz instruktarzu obsługi.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, co do realizacji przedmiotu umowy.

- Faktura winna być dostarczona przez Wykonawcę na dziennik podawczy Zamawiającego.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

§ 4 Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo do kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5 Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada wszelkie zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktarzu, dostarczenia instrukcji obsługi oraz wykonania wszelkich czynności wyszczególnionych w załącznikach do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie swojej działalności obejmującej realizację niniejszej umowy na sumę gwarancyjną min. 250 000 zł dla części I oraz 1 mln. zł. dla części II ( w wypadku ubezpieczenia w walucie innej niż PLN wedle kursu NBP na dzień zawarcia umowy ) przez cały okres realizowania umowy do odbioru końcowego. Wykonawca zobligowany jest do okazania tego dokumentu ubezpieczenia na każde żądanie zamawiającego.

- Z uwagi na okoliczność, że przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego przez Zamawiającego urządzenia wykonawca na żądanie zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia mu dokładnego harmonogramu oraz opisania wykonywanych czynności w celu umożliwienia zamawiającemu kontroli czy postępowanie wykonawcy nie zagraża uszkodzeniem tego urządzenia lub powiązanej z nim infrastruktury. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może również nakazać wstrzymanie realizacji zamówienia do czasu przedstawienia mu szczegółowych wyjaśnień dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności oraz celowości wykonywanych przez wykonawcę czynności.

§ 6 Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

  - załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................    	.................................................

( podpis Wykonawcy  )			( podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

Część 1.

Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Zadanie 1. Modernizacja urządzenia nanotom 180.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych musi być potwierdzona poprawna i stabilna praca w zakresie stanowiska nanotom 180.

Zakres modernizacji stanowiska:

1. Dostarczenie i instalacja fabrycznie nowych części:

1.1. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA 180 kV w pełni kompatybilny z system nanotom 180 firmy GE (posiadanym przez Zamawiającego):

- powinien zapewniać poprawną i stabilną pracę urządzenia,

- pozwalać na monitorowanie danych operacyjnych oraz kontrolę procesu i analizy błędów,

- posiadać pełną integrację z oprogramowaniem operacyjnym.

Wymagane parametry techniczne nie gorsze niż:

- przyłącze elektryczne: 1~230 VAC/N/PE, 2300 VA, 50/60 Hz,

- warunki eksploatacji:

- zakres temperatur: 10-30°C,

- wilgotność względna powietrza, bez kondensacji pary: 25-85%,

- posiadać pełną integrację z lampą rentgenowską urządzenia nanotom 180:

- konstrukcja otwarta,

- napięcie maksymalne 180 kV,

- maksymalna moc 15W,

- generator umożliwia sterowanie lampą rentgenowską w zakresie parametrów:

napięcia: 10-180 kV, możliwość zmiany ustawienia co 1 kV,

- generator w pełni kompatybilny z oprogramowaniem: GE datos|x oraz GE x|control, posiadanym przez Zamawiającego,

- zintegrowany system automatycznej procedury rozgrzewania (warm-up),

- izolacja wewnętrzna: silikon,

- generator wyposażony w złącze stożkowe: generator-kabel wysokiego napięcia,

- izolacja połączenia generator-kabel wysokiego napięcia: silikon.

1.2. POMPA TURBOMOLEKULARNA WYSOKIEJ PRÓŻNI w pełni kompatybilna z systemem nanotom 180 firmy GE (posiadanym przez Zamawiającego).

Wymagane parametry techniczne nie gorsze niż:

- prędkość pompowania dla N2: S(N2): 67 l/s

- nominalna prędkość obrotowa n: 1500 Hz

- prędkość obrotowa: f: 90000 1/min.

Dodatkowo pompa powinna:

- posiadać kompaktową konstrukcję i zintegrowaną elektronikę napędu,

- pozwalać na monitorowanie danych operacyjnych,

- umożliwiać maksymalną kompresję wszystkich gazów.

2. Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności urządzenia nanotom 180 po przeprowadzonej instalacji podzespołów powinno zawierać:

- konfigurację/kalibrację stanowiska,

- testy urządzenia nanotom 180 w zakresie źródeł promieniowania, systemów: zasilania lampy rentgenowskiej, detekcji obrazu, generowania próżni, pozycjonowania, chłodzenia lampy rentgenowskiej, bezpieczeństwa, akwizycji i obróbki danych,

- przeprowadzenie przez Wykonawcę szczegółowego instruktażu z obsługi zmodernizowanego urządzenia,

- przeprowadzenia testów po zakończonych pracach serwisowych (min. 2 testy przeprowadzone przez serwis oraz testy operatorów przez 5 dni roboczych potwierdzające poprawność działania modernizowanego urządzenia).

3. Dostarczenie niezbędnej dokumentacji.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (w języku polskim) w wersji papierowej (1 szt.) 
i elektronicznej (1 szt.):

- karty gwarancyjne i serwisowe,

- instrukcję systematycznej obsługi, użytkowania i instrukcję bhp oraz instrukcje obsługi (eksploatacji) i konserwacji,

- deklarację zgodności CE lub równoważne,

- dokumentację techniczną związana z modernizacją stanowiska umożliwiająca jego prawidłową eksploatację.

- obowiązujący katalog części zamiennych.

Część 2.

Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Zadanie 2. Modernizacja urządzenia V|tome|X L-450.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych musi być potwierdzona poprawna i stabilna praca w zakresie stanowiska V|tome|X L-450.

Zakres modernizacji stanowiska:

1. Dostarczenie i instalacja fabrycznie nowych części:

1.1. DETEKTOR PŁASKI kompatybilny z systemem V|tome|X L-450 firmy GE, posiadanym przez Zamawiającego, dostosowany do pracy ciągłej z wysokimi napięciami do 450 kV, o parametrach nie gorszych od:

- obszar aktywny: min. 40 cm x 40 cm (16” x 16”),

- rozmiar: 2048 x 2048 pikseli (detektor wirtualny: 6144 x 2048),

- rozdzielczość (odcienie szarości): technologia 14/16 bitowa (65 536 odcieni szarości),

- ilość klatek (częstotliwość próbkowania): min. 8 klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości,

- rozmiar pojedynczego piksela: 200 µm x 200 µm,

- układ detekcji musi spełniać wymagania normy ASTM E2597-07 lub równoważnej.

Detektor powinien:

- posiadać aktywny układ stabilizacji temperatury, minimalizujący dryft parametrów detektora i poprawę stosunku sygnał/szum,

- posiadać układ autokolimacyjny redukujący: powstawanie sztucznych wad, zniekształcenia, brak zniekształceń, ograniczenie cieniowania,

- posiadać Scentylator: CSI,

- zapewniać pełną integrację z oprogramowaniem operacyjnym (Windows 10 lub równoważny), 
w tym: oprogramowaniem sterującym, oprogramowaniem do przetwarzania obrazów związanych z radiografią 2D i oprogramowaniem do rekonstrukcji danych oraz systemem operacyjnym komputera do akwizycji danych,

- umożliwić trzykrotny poziomy przesuw detektora o długości 800 mm,

- umożliwić poprawną i stabilną pracę urządzenia,

- zapewnić adaptację detektora wieloliniowego, który jest dodatkiem dla detektora płaskiego,

- być kompatybilny z detektorem liniowym – HC.

1.2 KOMPUTER DO AKWIZYCJI DANYCH powinien zapewniać poprawną i stabilną pracę stanowiska posiadanego przez Zamawiającego oraz pełną integrację z systemem operacyjnym Windows 10 lub równoważnym w tym, także:

- nowym detektorem,
- oprogramowaniem sterującym: detektora płaskiego, liniowego, lampy 300 i 450 kV, do inspekcji 2D,
- stacją roboczą zawierającą oprogramowanie do rekonstrukcji, analizy i wizualizacji danych.

Stacja robocza – 1 szt.

| Nazwa parametru/podzespołu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer do akwizycji danych |
| Procesor | 64 bitowa architektura sprzętu i oprogramowania |
| Pamięć operacyjna | 16 GB |
| Płyta główna | Musi umożliwiać pracę procesora z maksymalną wydajnością. |
| Dysk twardy | 256 GB |
| Karta graficzna | Zaproponowana karta graficzna musi uzyskać w teście Passmark – G3D Mark wynik co najmniej 2 000 punktów według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 12.08.2020 r. lub posiadać równoważne parametry i funkcjonalność, które wykonawca wykaże w równoważny sposób. |
| Porty i złącza | 1 x DisplayPort 1.2 3xUSB 3.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Fabrycznie nowy, nieużywany i nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional (wersja 64-bitowa) lub równoważny, kompatybilny ze sprzętem i dołączonymi sterownikami, system w polskiej wersji językowej wraz z licencją nieograniczoną w czasie. Parametry spełniające warunki równoważności: Pełna integracja z domeną Active Directory posiadaną przez Zamawiającego. Zarządzanie poprzez Zasady Grupy (GPO) Active Directory posiadaną przez Zamawiającego. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016. Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. Wykonawca oferując równoważny system operacyjny zobowiązany jest wykazać jego równoważność do wyżej wymienionych kryteriów oraz dokonać przeszkolenia użytkowników w wymiarze 10 godzin w siedzibie Zamawiającego. |
| Dodatkowe wymagania | Komputer ma by ć dostosowany do komunikacji z detektorem płaskim i liniowym |
| Certyfikaty | CE lub równoważny |
| Gwarancja | 36 m-cy |

-  Monitor – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przekątna | 27 cali |
| Format | Panoramiczny |
| Matryca | IPS |
| Technologia podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość | 3840x2160 (4K UHD) |
| Kontrast | 1000:1 statyczny |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Czas reakcji | Maksymalnie 5 ms (od szarego do szarego) |
| Kąt widzenia | 178° (w pionie) 178° (w poziomie) |
| Głębia kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Wielkość plamki | Maksymalnie 0,155 mm |
| Pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 25 W |
| Porty i złącza | 1 x VGA 1 x DisplayPort 1.2 |
| Dodatkowe wyposażenie | 1 x kabel zasilający 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel VGA Nośnik ze sterownikami i dokumentacją |
| Zgodność z normami / Certyfikaty | CE EAC EnergyStar 6.0 ISO 9241-307 RoHS TCO 6.0 TÜV Ergonomics - lub równoważne |
| Gwarancja | Czas: 36 miesięcy |

- Klawiatura - 1 szt.

- Mysz komputerowa – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Trackball - manipulator kulkowy |
| Komunikacja | Bezprzewodowa |
| Sensor | Laserowy |
| Rozdzielczość | 1600 dpi |
| Liczba przycisków | 5 |
| Dodatkowe funkcje myszy | Rolka przewijania (scroll) Wybór prędkości Trackball (manipulator kulkowy) |
| Profil | Praworęczna |
| Interfejs | USB |
| Zasięg | 8m |
| Odbiornik | Miniaturowy, dedykowany dla zestawu Częstotliwość komunikacji: 2,4 GHz |
| Gwarancja | Czas: 24 miesiące |

1.3 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA do akwizycji danych dla: detektora płaskiego,liniowego, defektoskopii 2D, lamp rentgenowskich (64-bitowa technologia oprogramowania z możliwością rozbudowy o nowe moduły).

Oprogramowanie powinno:
- zapewniać poprawną i stabilną pracę urządzenia, 
- zapewniać kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 lub równoważnym i oprogramowaniem do rekonstrukcji danych (kompatybilny transfer danych),
- pozwalać na monitorowanie danych operacyjnych,

Parametry i narzędzia oprogramowania nie powinny być gorsze od:

- oprogramowanie do przetwarzania obrazów związanych z radiografią 2D,

- oprogramowanie do zaawansowanego przetwarzania obrazu i oprogramowania makr (CNC) służące do manualnej i automatycznej defektoskopii rentgenowskiej,

- zintegrowany system tłumienia zakłóceń szumowych (kroki integracji 2x / 4x / 8x / 16x),

- funkcje przetwarzania obrazu: obraz na żywo, integracja, siatka do pozycjonowania obrazu, adnotacje, filtr AIE czasu rzeczywistego, korekcja obrazu w czasie rzeczywistym, filtr zwiększający ostrość obrazu, filtr wygładzający obraz, przetwarzanie pseudo 3D (filtr uwypuklający, efekt- płaskorzeźby), precyzyjny pomiar odległości, zapisywanie obrazów (TIF, BMP, RAW, JPG), wczytywanie i drukowanie obrazów, wyświetlanie w widoku pojedynczym i poczwórnym, adnotacje testowe łącznie z funkcją analizy profilów, korekcja cieniowania, widok ukośny, funkcje przetwarzania przy użyciu programowania makr, generowania plików avi,

- funkcje pomiaru CNC i programowania makr do generowania cyklów defektoskopii automatycznej: precyzyjny i interakcyjny pomiar odległości (CNC), automatyczne pozycjonowanie, automatyczne przetwarzanie obrazu, automatyczne ustawianie parametrów rentgenowskich (napięcie, natężenie prądu), automatyczne zapisywanie obrazów, możliwość wstawiania programów podrzędnych, tryb interakcyjny, wyświetlanie numeracji JEDEC, funkcja puntu referencyjnego, automatyczne generowanie pliku z wynikami, programowanie położenia początkowego, funkcja „mapy próbek”,  łącznie z funkcją click-in-move-to,

- oprogramowanie do akwizycji i rekonstrukcji danych dla detektora płaskiego, liniowego, lampy 180 kV 300 kV i 450 kV.

System powinien zawierać moduły komputerowe (PC) przystosowane do szybkiego pobierania obrazów, rekonstrukcji i przetwarzania danych.

Kompleksowy pakiet modułów powinien składać się z następujących elementów:

- automatyczna kalibracja geometrii,

- korelacja utwardzenia wiązki,

- redukcja liczby artefaktów pierścieniowych,

- optymalizacja skanowania ze skutkami dryftu,

- moduł oprogramowania do CT wybranego regionu,

- szybsze pobieranie danych,

- zoptymalizowane algorytmy pozwalające na znaczne przyśpieszenie rekonstrukcji danych,

- operacje: pobierania rzutów/projekcji, funkcje przetwarzania obrazów,

- przetwarzanie danych przy częściowym oraz pełnym obrocie próbki,

- automatyczna redukcja nieostrości geometrycznych,

- możliwość równoczesnego pobierania i rekonstrukcji danych,

- środowisko 2 D do badań radioskopowych,

- wykonywanie skanu przy obrocie mniejszym niż 360˚,

- możliwość rekonstrukcji części obiektu,

- rekonstrukcja obiektu badanego na poziomie 2000 x 2000 x 2000 woksli, przy 3200 pojedynczych ujęć w maksymalnym czasie 4 min.

1.4. REKONSTRUKCJA STACJI ROBOCZEJ z systemem operacyjnym Windows 10 lub równoważnym. 
Parametry i narzędzia stacji roboczej wraz z najnowszą wersję oprogramowania do rekonstrukcji, analizy i wizualizacji danych (z przenośnym kluczem licencji) nie powinny być gorsze od niżej podanych:

Stacja robocza powinna być kompatybilna z oprogramowaniem do rekonstrukcji danych oraz analizy i wizualizacji danych.

Stacja robocza – 1 szt.

| Nazwa parametru/podzespołu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Desktop |
| Zastosowanie | Stacja robocza do rekonstrukcji danych oraz analizy i wizualizacji danych. |
| Procesor | Konstrukcja wieloprocesowa i wielordzeniowa |
| Pamięć operacyjna | 192 GB |
| Płyta główna | Musi umożliwiać pracę procesora z maksymalną wydajnością |
| Dyski twarde | Pamięć HDD o łącznej pojemności 10TB Dyski współpracujące w układzie RAID Pamięć SSD na system operacyjny o łącznej pojemności 1 TB. |
| Karta graficzna | Kompatybilna z oprogramowaniem GE datos¦x vs i VG Studio Max posiadanymi przez Zamawiającego. Procesor graficzny zoptymalizowany do użytku z oprogramowaniem analizy i wizualizacji danych, oraz pozwalający na wykorzystanie algorytmów oprogramowania pozwalającego na znaczne przyśpieszenie rekonstrukcji danych. Zaproponowana karta graficzna musi uzyskać w teście Passmark – G3D Mark wynik co najmniej 18 000 punktów według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 12.08.2020 r. lub posiadać równoważne parametry i funkcjonalność, które wykonawca wykaże w równoważny sposób. |
| Porty i złącza | 2 x DisplayPort 3xUSB 3.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Fabrycznie nowy, nieużywany i nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional (wersja 64-bitowa) lub równoważny, kompatybilny ze sprzętem i dołączonymi sterownikami, system w polskiej wersji językowej wraz z licencją nieograniczoną w czasie. Parametry spełniające warunki równoważności: Pełna integracja z domeną Active Directory posiadaną przez Zamawiającego. Zarządzanie poprzez Zasady Grupy (GPO) Active Directory posiadaną przez Zamawiającego. Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2016. Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego. Wykonawca oferując równoważny system operacyjny zobowiązany jest wykazać jego równoważność do wyżej wymienionych kryteriów oraz dokonać przeszkolenia użytkowników w wymiarze 10 godzin w siedzibie Zamawiającego. |
| Certyfikaty | ENERGY STAR EPEAT TCO - lub równoważne |
| Gwarancja | Czas: 36 miesięcy Naprawa w miejscu użytkowania (on-site) Czas reakcji serwisu: maksymalnie w następnym dniu roboczym Gwarancja obejmuje wszystkie elementy oferowanego komputera W przypadku awarii dysków twardych, wymiana na nowe. Dyski uszkodzone pozostają własnością Zamawiającego |

-  Monitor – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Przekątna | 31 cali |
| Proporcje obrazu | 17:9 |
| Matryca | IPS TFT |
| Technologia podświetlenia | W-LED |
| Rozdzielczość | 4096 x 2160 |
| Kontrast | 1400:1 |
| Jasność | 350cd/m² |
| Czas reakcji | Maksymalnie 8 ms |
| Głębia kolorów | 1070 mln |
| Wielkość plamki | Maksymalnie 0.1704mm |
| Pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 187 W |
| Porty i złącza | 2 x DisplayPort 2 x HDMI 2.0 |
| Dodatkowe wyposażenie | 1 x kabel zasilający 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB Wbudowane głośniki Nośnik ze sterownikami i dokumentacją |
| Zgodność z normami / Certyfikaty | CE Low Blue Light RoHS ISO 9241-307 lub równoważne |
| Gwarancja | 36 miesięcy (3 lata) |

- Klawiatura - 1 szt.

- Mysz komputerowa – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Trackball - manipulator kulkowy |
| Komunikacja | Bezprzewodowa |
| Sensor | Optyczny |
| Rozdzielczość | 380 dpi |
| Liczba przycisków | 8 |
| Dodatkowe funkcje | Rolka przewijania (scroll) Wybór prędkości Zmiana kątów nachylenia urządzenia Szybkie ładowanie baterii |
| Profil | Praworęczna |
| Interfejs | USB |
| Zasięg | 10m |
| Łączność | Częstotliwość komunikacji: 2,4 GHz |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany 500 mAh |
| Wyposażenie | Odbiornik Kabel Micro-USB do ładowania Dokumentacja |
| Gwarancja | Czas: 24 miesiące |

-Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

| Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Architektura UPS | On-Line |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| Moc rzeczywista | 2400 W |
| Rodzaj obudowy | Rack / Tower |
| Rodzaj konektora | Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Pakiet oprogramowania (pracujący w technologii 64 bitowej) do analizy i wizualizacji danych CT (z przenośnym kluczem licencji) musi umożliwiać:

- wizualizację danych (wycinki obrazów, renderowane widoki 3D),

- funkcje przetwarzania obrazów 3D,

- kompleksowe funkcje importu/eksportu, obsługa sprzętu wieloprocesowego,

- pomiary (punkt-punkt, kątowe, …)

- otwarcie oraz zapis plików w formacie avi, filmy animacyjne animacje,

- dodatkowe moduły oprogramowania: pomiar współrzędnych, analiza defektów, pomiary grubości ścianki, porównanie wymiarów nominalnych/rzeczywistych.

Pakiet metrologiczny do pomiaru wymiarów, składający się z następujących elementów:

- Surface|extraction – automatyczne generowanie danych związanych z powierzchnią,

- moduł do kalibracji systemu CT,

- do analizy grubości ścianek,

- do analizy defektów (lokalizowanie porowatości, wtrąceń w próbce oraz wyświetlenie informacji na ich temat, wyliczanie wielu parametrów znalezionych defektów (sferyczność, wielkość, powierzchnia itp.., po nałożeniu modelu CAD, informacja czy defekty podczas dalszej obróbki będą usunięte, znajdą się w na powierzchni obrobionej czy w pozostałym materiale, wyliczenie procentowego udziały porowatości/wtrąceń, kolorystyczny podział ze względu na wiele parametrów (np. objętość, średnicę, powierzchnię itp., export wyników analizy do MAGMASOFT lub załadowanie ich do stworzonych symulacji FEM PATRAN lub NASTRAN,

- do pomiaru współrzędnych,

- do porównania wartości nominalnych/rzeczywistych.

Stacja robocza powinna zapewniać poprawną i stabilną pracę urządzenia oraz pełną integrację z oprogramowaniem do rekonstrukcji, analizy i wizualizacji danych.

Komputer do akwizycji danych i stacja robocza muszą być połączone ze sobą szybkim połączeniem kablowym (lub przez zastosowanie innego rozwiązania zapewniającego równoważną funkcjonalność) umożliwiającym transfer danych z komputera do akwizycji danych do stacji roboczej w trakcie trwania skanowania oraz jednoczesną akwizycję danych i rekonstrukcję modelu.

2. Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności urządzenia V|tome|X L-450 po przeprowadzonej instalacji podzespołów powinno zawierać:

- konfigurację/kalibrację stanowiska,  
- testy urządzenia n V|tome|X L-450 w zakresie źródeł promieniowania, systemów: zasilania lampy rentgenowskiej, detekcji obrazu, generowania próżni, pozycjonowania, chłodzenia lampy rentgenowskiej, bezpieczeństwa, akwizycji i obróbki danych, kompatybilności z systemem nanotom 180,
- przeprowadzenie przez Wykonawcę szczegółowego instruktażu z obsługi zmodernizowanego urządzenia. Instruktaż musi zostać przeprowadzony:

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia,

- dla użytkowników w zakresie: funkcjonalności stanowiska; obsługi oprogramowania i jego poszczególnych modułów; systemów bezpieczeństwa według nowych procedur i wymagań; konserwacji przedmiotu zamówienia,

- w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny,

- przeprowadzenia testów po zakończonych pracach serwisowych (min. 2 testy przeprowadzone przez serwis oraz testy operatorów przez 5 dni roboczych potwierdzające poprawność działania modernizowanego urządzenia).

3. Dostarczenie niezbędnej dokumentacji.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (w języku polskim) w wersji papierowej (1 szt.) i elektronicznej (1 szt.):

- karty gwarancyjne i serwisowe,

- instrukcję systematycznej obsługi, użytkowania i instrukcję bhp oraz instrukcje obsługi (eksploatacji) i konserwacji,

- deklarację zgodności CE lub dokument równoważny,

- obowiązujący katalog części zamiennych.

- dokumentację techniczna związana z modernizacja stanowiska umożliwiająca jego prawidłową eksploatację.

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

(wypełnia wykonawca )

Część I

Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Zadanie 1. Modernizacja urządzenia nanotom 180.

- Deklaruję wykonanie zamówienia w niniejszej części zgodnie z SIWZ za kwotę:

………………………………………………………………………………………………………..PLN ( z VAT )

- Deklaruję na zaoferowane urządzenie następujący okres gwarancji:

□ - 24 miesięcy

□ - 36 miesięcy

□ - 48 miesięcy

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty podania okresu gwarancji na oferowane urządzenie. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty

- Deklaruję upgrade oprogramowania do akwizycji i rekonstrukcji danych wraz z aktualizacją systemu operacyjnego do Windows 10 lub równoważnego

□ - TAK

□ – NIE

W wypadku braku deklaracji w tym zakresie wykonawcy zostanie przyznane 0 punktów w tym kryterium oceny oferty

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

.............................................                                           ................................., dnia ….... –...

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Część II

Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń. Zadanie 2. Modernizacja urządzenia V|tome|X L-450.

- Deklaruję wykonanie zamówienia w niniejszej części zgodnie z SIWZ za kwotę:

………………………………………………………………………………………………………..PLN ( z VAT )

- Deklaruję na zaoferowane urządzenie następujący okres gwarancji:

□ - 24 miesięcy

□ - 36 miesięcy

□ - 48 miesięcy

Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty podania okresu gwarancji na oferowane urządzenie. Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty

- oferuję oprogramowanie do wizualizacji danych wzbogacone o dodatkowy moduł wirtualnych testów obciążeniowych

□ - TAK

□ – NIE

W wypadku braku deklaracji w tym zakresie wykonawcy zostanie przyznane 0 punktów w tym kryterium oceny oferty

- oferuję oprogramowanie do wizualizacji danych wzbogacone o dodatkowy moduł wykonywania analizy porowatości zgodnie z normami VDG P 202 (VW 50093) oraz P 201 (VW 50097) lub równoważnymi

□ - TAK

□ – NIE

W wypadku braku deklaracji w tym zakresie wykonawcy zostanie przyznane 0 punktów w tym kryterium oceny oferty

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

.............................................                                           ................................., dnia ….... –...

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy