Obraz zawiera napisy: Sejmik Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego, herb Sejmiku, logotypy o nazwie: "województwo łódzkie", "dotacje 2024", "Świetlica Sołecka na Plus"

Sulejów, 07.10.2024 r.

Zamawiający:

**Gmina Sulejów**

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

Znak sprawy: ZP.271.1.2.2024

# dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzimierzowie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stropodachu według rozwiązania systemowego producenta? Płyta warstwowa 80 mm, wełna mineralna 100 mm + folia paroizolacyjna, płyta cementowo-wiórowa 12 mm, blacha trapezowa T4, RAL 9010. Przyjęty schematy zapewnia wymagania techniczne dla dachu przy całorocznych pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie - współczynnik przenikania ciepła U=0,15 W/m2K , i jednocześnie odporność ogniową REI 30.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 2**

W związku z rozbieżnościami wartości spadku dachu, czy Zamawiający może wskazać prawidłową wartość? Czy zgodnie z opisem jest to 1%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zaprojektowany dach jest o nachyleniu 4°.

**Pytanie 3**

Jaka powinna być przyjęta minimalna wysokość pomieszczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wysokość 2,85 do 3,25 w sali.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zezwala na nienaruszenie struktury dachu i wyprowadzenie wentylatora

łazienkowego w szczytowej części ściany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** takiego rozwiązania.

**Pytanie 5**

Czy możliwe jest zastąpienie Turbowenta Ø250, na 2 wentylatory mechaniczne Ø125 umieszczone w szczytowej części ściany, co zapewni skuteczną, sterowalną wentylację pomieszczenia niezależną od warunków pogodowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** takiego rozwiązania.

**Ponadto Zamawiający załącza Projekt Techniczny Konstrukcji.**

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmienia się treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

ROZDZIAŁ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

**BYŁO:**

10.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.11.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

**JEST:**

10.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **13.11.2024 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ROZDZIAŁ 12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

**BYŁO:**

12.16 Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2024 r., o godz. 10.00.

**JEST:**

12.16 Termin składania ofert upływa w dniu **15.10.2024 r., o godz. 10.00.**

ROZDZIAŁ 13. TERMIN OTWARCIA OFERT

**BYŁO:**

13.1 Otwarcie ofert nastąpi na Platformie w dniu 10.10.2024 r. godz. 10.05. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

**JEST:**

13.1 Otwarcie ofert nastąpi na Platformie w dniu **15.10.2024 r. godz. 10.05.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, uzupełnienia dokumentacji projektowej i terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00514103 z dnia 24.09.2024 r.

Burmistrz

/-/ Dorota Jankowska