Załącznik nr 10 do SWZ
Znak sprawy: 35/2023.

.........................................................
  (pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora immunohematologicznego z backupem dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

poniżej przedkładam:

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW I ASORTYMENTU DODATKOWEGO

Lp.	Parametry oceniane	Punktacja	Parametry oferowane / (podać odpowiednio: TAK / NIE)
1.	Grupa krwi układu ABO / anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+) / przeciwciała grupowe, izoaglutyniny A1, B na jednej karcie	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
2.	Oferowane karty zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
3.	Karty potwierdzenia grupy krwi dawców i biorców - dwa oznaczenia na jednej karcie	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
4.	Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
5.	Brak koniecznej a nierekomendowanej inkubacji kart grupowych przed wirowaniem	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt

    ...................................., dnia	......................................	.................................................
        podpis(y)