Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 27.05.2021 r.

SPS – V. 262.31.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na dostawę  materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni na okres 12 miesięcy (Nr sprawy SPSSZ/16/D/21).

Pytanie

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie po procesie sterylizacji plazmowej z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 120-150˚C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie po procesie na wymienione kolory i temperaturę  120-150˚C.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

……………………………..