Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

ZAKRES     ROBÓT

- Nazwa inwestycji: Remont gzymsów podrynnowych oraz naprawa nieszczelności obróbek blacharskich i orynnowania na budynku A

- Adres inwestycji:  ul. Kościelna 32 w Świdnicy

- Inwestor: III Liceum Ogólnokształcące  w Świdnicy

- Opis prac: ściana z wejściem głównym oraz ściana boczna po prawej stronie od wejścia  głównego budynku A.

4.1.   naprawa gzymsów podrynnowych i gzymsów nad oknami I piętra:

- 15 mb.   szer. 0,8 m,   - 25 mb.  szer.0,4 m,

4.2.   naprawa nieszczelności obróbek blacharskich i orynnowania budynku A

4.3.   pomalowanie gzymsów podrynnowych oraz gzymsów nad oknami I piętra

- kolor farby: najbardziej zbliżony do obecnego:

- 73 mb. szer.0,8 m,  -  73 mb.  szer.0,40 m

4.4.   pomalowanie obróbek blacharskich na kolor najbardziej zbliżony do obecnego,

4.5.   prace dodatkowe:

- zabezpieczenie terenu wokół szkoły na czas remontu,

- wywóz gruzu.