

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl

email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Klauzule RODO: https://zzozwadowice.pl/rodo

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa urządzeń do rozbudowy instalacji przywoławczych w Pawilonach C, E dla ZZOZ w Wadowicach.**

Dostawca zobowiązany jest do przygotowania oferty oraz dostawy urządzeń kompatybilnych z urządzeniami zainstalowanymi w Pawilonie E.

Wszystkie oferowane urządzenia należy wyposażyć w adaptery do montażu natyknowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1 | Terminal salowy z funkcją lekarską | szt. | 13 |
| 2 | Gniazdo do manipulatora - magistralne | szt. | 3 |
| 3 | Manipulator z podwójnym sterowaniem światła | szt. | 3 |
| 4 | Przycisk sznurkowy - magistralny | szt. | 3 |
| 5 | Lampka salowa V | szt. | 14 |
| 6 | Zasilacz 120W, 24V DC, 5A | szt. | 1 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***