Załącznik nr 2.1  - Kosztorys ofertowy

Część 1  - Czepki chirurgiczne jednorazowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką wykonany z włókniny typu spunbonded o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół), 53- 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół). Pakowane w kartonik w formie podajnika. Czepki zarówno w kartonie jak i po wyjęciu mają posiadać klasyczny kształt (rozłożone na płasko). Pakowane max. po 100szt., w kolorze niebieskim lub zielonym . Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | Szt. | 100 000 |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. W części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej wysoko paroprzepuszczalnej pochłaniającej pot. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 42N, w poprzek włókien 26N Kolor niebieski, rozmiary L i XL. Głębokość czepka ok. 14 cm dla rozmiaru L; 19 cm dla rozmiaru XL Pakowany w kartonik w formie podajnika 50 szt lub 100 szt., co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kartonik oznakowany zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | Szt. | 30 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2  - Kosztorys ofertowy

Część 2  - Maski chirurgiczne jednorazowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa na troki wykonana z wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana nie posiada mikrowłosków , maska wyposażona w sztywnik, pakowane w medycznych kartoniki w formie podajnika nie więcej niż po 100 szt.. oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach. Zgodna z normą PN EN 14683. Typ II | Szt. | 120 000 |  |  |  |
| 2 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Pakowana w kartonik w formie podajnika pakowana po 50 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych. | Szt. | 600 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3  - Kosztorys ofertowy

Część 3  - Maska wiązana na troczki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem, wodoodporna-technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika. max. po 25 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. |  | 6 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.4

Część 4 – Włókninowy czepek chirurgiczny

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką, pakowany w formie podajnika. |  | szt | 3 000 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.5

Część 5 – Folia chirurgiczna

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 45 x 58cm (+/- 5cm) lub 40 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 50cm. (+/- 5cm) Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 28 x 30cm (+/- 5cm) lub 40x27cm lub 30 x 27cm; powierzchnia lepna 30 x 20cm. (+/- 5cm) Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt |  | 300 |  |  |  |
| 3 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 28 x 45cm (+/- 5cm) lub 40x40cm lub 45 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 20cm (+/- 5cm) . Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . | szt |  | 50 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy