**Tabela:**  Zestawienie niezbędnych pomieszczeń i powierzchni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia jednego pomieszczenia | Ilość pomieszczeń | Łączna powierzchnia pomieszczeń | Uwagi |
| 1 | Garaż na samochody pożarnicze | 55 | 5 | 275 | Pomieszczenia garażowe |
| 2 | Garaż na samochody o DMC<3,5t | 35 | 2 | 70 |
| 3 | Garaż z funkcją mycia pojazdów | 80 | 1 | 80 |
| 4 | Garaż naprawczy z kanałem | 55 | 1 | 55 |
| 5 | Warsztat | 20 | 1 | 20 |
| 6 | Magazyn aparatów powietrznych | 20 | 1 | 20 | Pomieszczenia do mycia i suszenia sprzętu pożarniczego |
| 7 | Sprężarkownia | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Myjka i suszarnia do węży wraz z wieżą | 12 | 1 | 12 |
| 9 | Magazyn środków gaśniczych i neutralizatorów | 20 | 1 | 20 | Magazyny i pomieszczenia techniczne |
| 10 | Magazyn sprzętu pożarniczego | 30 | 1 | 30 |
| 11 | Magazyn środków smarnych i olejów | 8 | 1 | 8 |
| 12 | Kotłownia (przeanalizować możliwość zastosowania PC + PV + solary do cwu) | 25 | 1 | 25 |
| 13 | Pomieszczenie techniczne przyłączy | 5 | 3 | 15 |
| 14 | Magazyn techniczny / logistyczny | 25 | 2 | 50 |
| 15 | Serwerownia | 16 | 1 | 16 |
| 16 | Pomieszczenie techniczne łączności | 4 | 1 | 4 |
| 17 | Pomieszczenie do dezynfekcji i mycia sprzętu | 8 | 1 | 8 | Moduł  brudny - czysty strażak |
| 18 | Pomieszczenie do czyszczenia obuwia | 4 | 1 | 4 |
| 19 | Pralnia i suszarnia | 15 | 1 | 15 |
| 20 | Umywalnia | 8 | 1 | 8 |
| 21 | Prysznice | 8 | 1 | 8 |
| 22 | Toaleta | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Węzeł sanitarny damski modułu czysty-brudny strażak | 8 | 1 | 8 |
| 24 | Szatnia brudna | 50 | 1 | 50 |
| 25 | Szatnia czysta | 40 | 1 | 40 |
| 26 | Szatnia czysta damska | 10 | 1 | 10 |
| 27 | Węzeł sanitarny damski + dla niepełnosprawnych | 15 | 1 | 15 | Pomieszczenia dodatkowe |
| 29 | Pokój dodatkowego zakwaterowania z węzłem sanitarnym | 17 | 1 | 17 |
| 30 | Pomieszczenie gospodarcze | 3 | 1 | 3 |
| 31 | Sala dydaktyczna / sztabowa | 40 | 1 | 40 | Pomieszczenia związane z funkcjonowaniem zapasowego Stanowiska Kierowania |
| 32 | Zaplecze biurowe Sali dydaktycznej | 10 | 1 | 10 |
| 33 | Zaplecze techniczne Sali dydaktycznej | 5 | 1 | 5 |
| 34 | Dyżurka podoficera / zapasowe Stanowisko Kierowania | 20 | 1 | 20 |
| 35 | Węzeł sanitarny Sali dydaktycznej | 5 | 1 | 5 |
| 36 | Węzeł sanitarny JRG | 25 | 1 | 25 | Pomieszczenia JRG |
| 37 | Kuchnia i jadalnia JRG | 40 | 1 | 40 |
| 38 | Świetlica JRG | 30 | 1 | 30 |
| 28 | Siłownia | 50 | 1 | 50 |
| 39 | Pokój do wypoczynku | 24 | 3 | 72 |
| 40 | Pokój do wypoczynku damski z węzłem sanitarnym | 20 | 1 | 20 |
| 41 | Pokój Dowódcy zmiany | 15 | 1 | 15 |
| 42 | Pokój Dowódcy JRG | 20 | 1 | 20 |
| 43 | Pokój Zastępcy Dowódcy JRG | 15 | 1 | 15 |

**Łączne zestawienie powierzchni:**

**Tab. 12.** Łączne zestawienie powierzchni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja | Pow. m2 |
| 1. | Garaż | 770 |
| 2. | Parter | 334,40 |
| 3. | Piętro | 282,70 |
|  | Łącznie | **1387,10** |