## CZĘŚĆ 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka 2-częściowa-sterylna, końcówka Luer
1a | Pojemność 2 ml z możliwośćią wypełnienia do 3 ml - zaznaczone skalą do 3 ml na strzykawce, podziałka co 0,1 ml, dł podpórki tłoka od 4 do 5 6 mm | szt. | 800 |  | 0
1b | Pojemność 5ml z możliwością wypełnienia do 6 ml - zaznaczone skalą do 6 ml na strzykawce, podziałka co 0,1-0,2 ml, dł. podpórki tłoka min.5 mm | szt. | 800 |  | 0
1c | Pojemność 10 ml z możliwośią wypełnienia do 12 ml - zaznaczone skalą do 12 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka od 5 do 6 7 mm | szt. | 800 |  | 0
1d | Pojemność 20 ml z możliwością wypełnienia do 24 ml - zaznaczone skalą do 24 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka od 7 do 8 mm | szt. | 1400 |  | 0
0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie, opakowanie blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, opakowanie indywidualne kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
Sterylny
Cylinder strzykawki wykonany z materiału o wysokim stopniu przejrzystości
Skala nieścieralna o dokładności podanej przy poszczególnych pojemnościach
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacją leku
Cylinder posiadający podpórki do palców naprzeciwległe o długości wskazanej przy poszczególnych pojemnościach
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku, tłok w kolorze innym niż cylinder
Zwężenie obwodu tłoka (w celu pewnego chwytu przez personel medyczny) nie większe niż 10% - 15% 35% całej długości tłoka. Zmniejszenie obwodu tłoka mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego).
Strzykawka szczelna,dopasowana zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem.
Strzykawka posiadająca kryzę ograniczająca wypadanie tłoka ze strzykawki , nie kończąca się na skali
opakowanie zbiorcze , karton ( opakowanie 100 szt.- dla poz. 1a do 1c,dla pozycji 1d dopuszcza się 50 szt., 80 szt. lub 100 szt.) opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
..........................................
Podpis osoby upowaznionej