        Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.48.2.2023

# Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników diagnostycznych do koronarografii, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena / jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewniki diagnostyczne do koronarografii: / - wymagane krzywizny: JL (3,0-5,0); JR; (3,0-5,0); AL (1-3); AR (1-3); Internal Mammary; Pigtail (prosty i 145°,); Hockey Stick, Multipurpose, Sones (I, II, III, IPP, II PP, III PP), Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right), Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi; / - dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F; / - kompatybilny z prowadnikiem 0,038”; / - szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię; / - szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach; / - tip wykonany z pebaxu; / - końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna; / - pamięć kształtu końcówki; / - doskonale widoczne w skopii - posiadają końcówkę cieniującą (siarczan baru); / - cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej; / - doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność; / - wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI / - wymagane światło wewnętrzne minimum: / dla 4F: 0,042” / dla 5F: 0,047” / dla 6F: 0,057” / dla 6F (Pigtail): 0,054” / dla 7F: 0,070” / dla 7F (Pigtail): 0,067” / - długości cewników: 100cm, 110 cm (Pigtail) i 125 cm (Pigtail, JR 4,0, JR 5,0, JR 6,0, JL 4,0, JL5,0, JL 6,0);	szt.	6000
	- wymagane przepływy: / dla 4F: 1200 PSI min. 20 ml/sec / dla 5F: 1200 PSI min. 25 ml/sec / dla 6F: 1200 PSI min. 36 ml/sec / dla 7F: 1200 PSI 45 ml/sec
	RAZEM:					X	X		X