**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ul. Nad Zatoką 3 i 4 w Toruniu

1. **Zakres** **prac obejmuje**:
   1. uzyskanie kompletu materiałów niezbędnych do projektowania,
   2. opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji (jeżeli będzie taka wymagana),
   3. opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie prawomocnej decyzji (jeżeli będzie wymagana),
   4. opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie wykopów - jeżeli będzie wymagane,
   5. dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia dla odwodnienia wykopów oraz odprowadzenia wód z wykopów,
   6. uzyskania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jeżeli organ wydający decyzję pozwolenia na budowę wymaga jego dostarczenie wraz z wnioskiem,
   7. uzyskanie innych, niezbędnych dla potrzeb realizacji zadania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych,
   8. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej:
   9. projekt budowlany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót,
   10. projekt wykonawczy,
   11. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
   12. dokumentację geologiczno-inżynierską,
   13. dodatkowe opracowania i projekty wymagane przez instytucje i władze, niezbędne do przygotowania i realizacji robót budowlano-montażowych,
   14. przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski uproszczony,
   15. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
   16. skompletowanie dokumentacji terenowo-prawnej zapewniającej prawo Zamawiającego do dysponowania terenem na czas realizacji inwestycji
   17. przygotowanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na czas realizacji inwestycji
   18. złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.

Szczegółowy zakres i wymagania Zamawiającego określono we wzorze umowy oraz warunkach technicznych do projektowania.

1. **Załączniki**
2. warunki techniczne do projektowania znak TT.400.2022.10017.w.BK z 27.07.2022 r.