Załącznik nr 1

Zakres prac do umowy dotyczącej utrzymania bieżącego oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

1. Wymiana źródła światła (żarówki) o mocy 50,100,150W i 250W wraz z oczyszczeniem i uszczelnieniem oprawy;

2. Wymiana zegara astronomicznego na ETIclock lub równoważny jednak o parametrach nie gorszych

3. Wymiana zabezpieczenia w tablicy rozdzielczej, skrzynce lub słupie.

4. Wymiana oprawy (lampy) typu Philips SGS o mocy 70,100,150 i 250W. Wymiana uszkodzonego osprzętu tj. statecznika, układu zapłonowego.

5. Wymiana całego słupa metalowego o wysokości do 9m (fundament, słup, wysięgnik).

Narzuty do kosztorysów dla robót nieprzewidzianych

| Lp. | #### Wyszczególnienie | j.m. | Stawka netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ##### Stawka roboczogodziny - R | zł |  |
| 7 | Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich – Kp naliczany od R i S) | % |  |
| 8 | Wskaźnik narzutu zysku – z (naliczany od R+S+Kp) | % |  |