Wykaz czynności do wykonania przy konserwacji agregatów:

- wymiana oleju silnikowego;

- wymiana filtrów oleju, paliwa

- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa (jeśli występuje)

- kontrola płyny chłodzącego (wymiana dodatkowo płatna)

- kontrola napięcia i stanu paska

- kontrola progu zamarzania płynu

- kontrola wibroizolatorów

- kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy

- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia

- kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej

- kontrola wentylacji i odprowadzania spalin

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych

- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej

- uruchomienie w trybie ręcznym

- uruchomienie w trybie automatycznym

- czyszczenie zespołu prądotwórczego

- pomiar rezystancji izolacji prądnicy

- moduł gaszenia

- sprawdzenie stanu i napięcia akumulatora

Termin realizacji 15 dni od podpisania umowy

Płatność przelew 30 dni