# Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ CENOWY

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 1. Tlen medyczny ciekły tankowany do zbiornika na posesji Zamawiającego. Realizacja dostaw cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przetaczanie do zaworów zbiornika tlenu o max. pojemności 5500 kg i 10000 kg, znajdującego się na posesji Zamawiającego, tj. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18 -200 Wysokie Mazowieckie. Podstawą do każdorazowej ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu  z odczytu mierników znajdujących się na cysternie Wykonawcy. Zamówienia składane będą telefonicznie lub faxem lub za pomocą poczty elektronicznej. W ciągu miesiąca Zamawiający realizuje jedna/dwie dostawy tlenu medycznego lub według potrzeb. Do każdorazowej dostawy wymagany jest atest jakości tlenu ciekłego medycznego.

- 2. Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3, butle stalowe Wykonawcy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie z farmakopeą FP VIII).

- 3. Tlen medyczny sprężony w butlach 0,43 m3, 1,08 m3 butle aluminiowe Wykonawcy (zawartość tlenu niemniej niż 99,5 % zgodnie
z farmakopeą FP VIII).

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- 4. Zamawiający używa przyłącza do cysterny firmy Linde,

- 5. Dostarczane gazy medyczne muszą posiadać wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

- 6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obowiązującymi normami oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.

- 7. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

- 8. Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określana będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Wykonawcy. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar
w Warszawie – na tankowanie zbiorników.

- 9. Wykonawca musi zapewnić przy dostawie pełnych butli również odbiór pustych butli, dostarczać butle trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

- 10. Napełnione butle należy zabezpieczać plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający
jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby.

- 11. Butle z tlenem medycznym należy oznaczać jednoznaczną identyfikacją zawartości - seria napełnionej zawartości i data przydatności
do używania. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

- W zakresie dostaw medycznego dwutlenku węgla w butlach oraz podtlenku azotu Wykonawca zobowiązany jest:

- 1. Zapewnić zgodność i jakość dostarczanego medycznego dwutlenku węgla i podtlenku azotu z obowiązującymi wymaganiami prawnymi dla wyrobów in - vivo (m.in. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.

- 2. Dostawy realizowane w dni robocze. W przypadku dostaw w innych dniach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy.

- 3. Zapewnić odbiór pustych butli do dopełnienia.

- 4. Napełnione butle zabezpieczać plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby.

- 5. Butle z medycznym dwutlenkiem węgla oznaczać jednoznaczną identyfikacją zawartości - seria napełnionej zawartości i data przydatności do używania.

- 6. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

- W zakresie dostaw ciekłego azotu medycznego Wykonawca zobowiązany jest:

- Dostawa i tankowanie ciekłym azotem medycznym zbiorników Zamawiającego po stronie Wykonawcy,

- Dostawa do trzech lokalizacji Zamawiającego, w dni robocze, dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek), lokalizacje:

- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

- Oddział Rehabilitacyjny w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły,

- Pracownia Fizjoterapii w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec,

- Realizacja dostaw cysterną kriogeniczną z urządzeniami pozwalającymi na tankowanie, Zamawiający posiada następujące zbiorniki:

- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,

- Zbiornik 11 litrów – 4 szt.,

- Zbiornik 35 litrów – 2 szt.,

- Oddział Rehabilitacyjny w Krzyżewie,

- Zbiornik 35 litrów – 3 szt.,

- Pracownia Fizjoterapii w Ciechanowcu,

- Zbiornik 35 litrów – 1 szt.

- Transport od do komórek organizacyjnych pustych i napełnionych zbiorników, w wskazane miejsce, po stronie Wykonawcy,

- Podstawą do każdorazowej ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego na podstawie przelanej ilości gazu  z odczytu mierników znajdujących się na cysternie Wykonawcy. Do każdorazowej partii/dostawy wykonawca dostarczy Certyfikat ciekłego azotu medycznego.

- Zamówienia składane będą telefonicznie lub faxem lub za pomocą poczty elektronicznej.

PAKIET NR 1: Tlen medyczny w butlach

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jednostkę miary w złotych | Wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT (%) | Cena brutto za jednostkę miary w złotych | Wartość brutto w złotych (kol. 4 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tlen medyczny sprężony w butlach 40l - 6,4m3 | butla | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa butli 40l | butlo/dzień | 50 x 730 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tlen medyczny sprężony w butlach 10l – 1,6m 3 – butle Zamawiającego | butla | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny sprężony w małej butli tlenowej aluminiowej o pojemności 2 litry – 0,43 m3 z zaworem zintegrowanym z butlą tzn. wmontowany na stałe , moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 -15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego. | butla | 180 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa butli 2 l | butlo/dzień | 15 x 730 |  |  |  |  |  |
| 6. | Tlen medyczny sprężony w małej butli tlenowej aluminiowej o pojemności 5 litry – 1,08 m3 z zaworem zintegrowanym z butlą tzn. wmontowany na stałe , moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 -15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego. | butla | 45 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa butli 5l | butlo/dzień | 5 x 730 |  |  |  |  |  |
| 8. | Opłata za napełnienie butli klienta | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cena ryczałtowa 1 dostawy | dostawa | 24 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Butle w pozycji 3 stanowią własność Zamawiającego.

# Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 2: Podtlenek azotu

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jednostkę miary w złotych | Wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT (%) | Cena brutto za jednostkę miary w złotych | Wartość brutto w złotych (kol. 4 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podtlenek azotu (dinitrogeni oxidum) 50% v/v + tlen medyczny 50% v/v dostarczany w butli aluminiowej bez szwu , w butlach 10 litrowych - 2,8 m3 Mieszanina dozowana przez zawór dozujący z przewodem o długości minimum 3 metry bez zawartości ftalanów , serwisowany w razie konieczności w miejscu użytkowania zaworu | butla | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa -2 butle 10 litrowe -zawór dozujący gaz – 1 szt. | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa - stojak- wózek do 1 butli – 1 szt. | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ustniki z filtrem do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu 50% / 50% jednorazowe, pakowane pojedynczo bez ftalanów, zintegrowane z zaworem wydechowym uniemożliwiające powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego op. 100 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cena ryczałtowa 1 dostawy | dostawa | 24 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 3: Medyczny dwutlenek węgla

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jednostkę miary w złotych | Wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT (%) | Cena brutto za jednostkę miary w złotych | Wartość brutto w złotych (kol. 4 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Medyczny dwutlenek węgla butle 7,5 kg | butla | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podtlenek azotu w stalowej butli bez szwu , butla pojemności 10 litrów , waga 7 kg | butla | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa butli | butlo/dzień | 4 x 730 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cena ryczałtowa 1 dostawy | dostawa | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 4: Tlen medyczny ciekły

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jednostkę miary w złotych | Wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT (%) | Cena brutto za jednostkę miary w złotych | Wartość brutto w złotych (kol. 4 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tlen medyczny ciekły | kg | 80 000 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 5: Ciekły azot medyczny

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jednostkę miary w złotych | Wartość netto w złotych (kol. 4 x kol. 5) | Stawka VAT (%) | Cena brutto za jednostkę miary w złotych | Wartość brutto w złotych (kol. 4 x kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ciekły azot medyczny | litr | 18 000 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.