Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.8.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek dooskrzelowych dwuświatłowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 8 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 8	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rurki dooskrzelowe dwuświatłowe lewostronne typu RobertShow sterylne jednokrotnego użytku: / - dwa mankiety: tchawiczy i oskrzelowy, / - dwa balony kontrolne z wyraźnym oznaczeniem rodzaju mankietu, / - dwa znaczniki RTG: na dystalnym końcu przed mankietem oskrzelowym i przy wejściu do tchawicy; / - w zestawie: 2 złączki z portem i obrotową końcówką, 2 dooskrzelowe cewniki z kontrolą siły ssania; / - rurka pakowana w jednym zintegrowanym zestawie z akcesoriami; / w rozmiarach: CH28, CH32, CH35, CH37, CH39, CH41 / LUB / Rurka dooskrzelowa, dwukanałowa, prawostronna lub lewostronna, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego, bez ftalanów, przezroczystego materiału, powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, z linią rtg na całej długości i dodatkowych znacznikach rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym, oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym dla potwierdzenia identyfikacji rozmiaru rurki. W komplecie zestaw złączy do rurki dooskrzelowej: dwa kominki podwójnie obrotowe z podwójnym portem do odsysania i bronchopskopii, zaciski na obu ramionach,łacznik Y, cztery cewniki do kontrolowanego odsysania, rozmiary 24CH, 26CH, 28CH, 32CH, 35CH, 37CH, 39CH, 41CH. Rurka zawierająca prowadnicę.	szt.	440
2.	Rurki dooskrzelowe dwuświatłowe prawostronne typu RobertShow sterylne jednokrotnego użytku: / - dwa mankiety: tchawiczy i oskrzelowy, / - mankiet oskrzelowy w kształcie litery „S” zapewniający większe bezpieczeństwo przy zakładaniu rurki, / - dwa balony kont rolne z wyraźnym oznaczeniem rodzaju mankietu, / - trzy znaczniki RTG: na dystalnym końcu wokół bocznego oczka, nad mankietem oskrzelowym oraz przy wejściu do tchawicy, / - w zestawie: 2 złączki z portem i obrotową końcówką, 2 dooskrzelowe cewniki z kontrolą siły ssania, prowadnica; / - rurka pakowana w jednym zintegrowanym zestawie z akcesoriami; / w rozmiarach: CH35, CH37, CH39 CH41 / LUB / Rurka dooskrzelowa, dwukanałowa, prawostronna lub lewostronna, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego, bez ftalanów, przezroczystego materiału, powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, z linią rtg na całej długości i dodatkowych znacznikach rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym, oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym dla potwierdzenia identyfikacji rozmiaru rurki. W komplecie zestaw złączy do rurki dooskrzelowej: dwa kominki podwójnie obrotowe z podwójnym portem do odsysania i bronchopskopii, zaciski na obu ramionach,łacznik Y, cztery cewniki do kontrolowanego odsysania, rozmiary 24CH, 26CH, 28CH, 32CH, 35CH, 37CH, 39CH, 41CH. Rurka zawierająca prowadnicę.	szt.	260
		RAZEM:				x