## Arkusz1
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Katedra Biologii Srodowiska; RID
1 | Urządzenie wraz z systemem do wizualizacji i archiwizacji żeli oraz blotów wraz z pełnym niezbędnym wyposażeniem Wymagane parametry minimalne - System do dokumentacji, archiwizacji i analizy żeli oraz blotów - Duża rozdzielczość obrazu białek i kwasów nukleinowych z wykorzystaniem światła UV (10. Detekcja dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CMOS, 6.3 Mpixeli, Rozmiary piksela w kamerze 2,4 µm x 2,4 µm, zakres dynamiczny sygnału kamery min. 3,5 rzędu wielkości (65 535 odcieni szarości) - Zastosowania między innymi: fluorescencja, kolorymetria, dokumentacja żeli - Jednoczesna analiza co najmniej 4 małych żeli / - Taca do pracy z UV, która jest automatycznie rozpoznawana - Zapis obrazów żeli białkowych oraz detekcja białka bez wybarwiania żeli i blotów - Ciemnia optyczna - Możliwość pracy z między innymi z barwnikami: SYBR Green, SYBR Safe, SYBR Gold, Bromek etydyny, GelRed, GelGreen - Wysuwana prowadnica transiluminatora / - Funkcja bezpieczeństwa pracy z UV - Zakres dynamiczny sygnału kamery minimum 3,5 rzędu wielkości / - odcień szarości min. 65 535 - Detekcja kamery posiadająca minimum 6.3 Mpixeli / - Rozmiar pikseli w kamerze min. 2,4µm x 2,4µm - Źródło światła: światło białe oraz światło UV / - Filtr emisyjny w zakresie 535-645nm - Funkcja korelacji niedoskonałości / - Urządzenie wyposażone w porty USB minimum: 4 - Przenoszenie i zapisywanie danych w formatach między innymi: tif, jpeg, scn - Oprogramowanie kompatybilne między innymi z Windows 7, 10, 11, OS 10.14, OS 10.15 - Możliwość tworzenia krzywych kalibracyjnych oraz analizę ilościową za pomocą oprogramowania - Oprogramowanie umożliwiające automatyczną analizę oraz wykonanie zdjęcia - Oprogramowanie służące do obsługi i sterowania / - Pojemność dysku min. 30GB / - Urządzenie wyposażone w min. 2GB RAM - Oprogramowanie pozwalające na obróbkę obrazu między innymi: regulacja jasności, regulacja kontrastu wybranego fragmentu lub całości, dostosowanie dowolnego kąta przy obracaniu - Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków przez oprogramowanie - Oprogramowanie wyposażone w funkcję normalizacji białek dla białek całkowitych oraz automatycznego wyznaczania mas cząsteczkowych - Możliwość automatyzacji między innymi: automatyczny wybór źródła światła, kalibrowanie i zoptymalizowanie, automatyczna ekspozycja zawierająca minimum 2 tryby - Stacja sterująca o minimalnych parametry: przekątna ekranu 15.6 cali; procesor i7; system operacyjny Windows 11, pamięć RAM min. 16 GB, dysk SSD min. 512 GB - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez dostawcę - Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię maksymalnie 72 godziny art. nr 12009077 Donserv (Gel Doc GO) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.