#  Poznań, dnia 15.06.2022 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest kontener stacyjny z dystrybutorem płynu do spryskiwaczy oraz płynu AdBlue (zbiornik bez automatyki- z możliwością rozbudowy w późniejszym czasie).**

Zamówienie ma być dokonane wraz z dostawą, montażem i podłączenie do istniejącej instalacji kompletnego dystrybutora płynu do spryskiwaczy oraz przyszłościowo na płyn AdBlue. Część dystrybutora dotycząca płynu do spryskiwaczy powinna zawierać kompletne wyposażenie.

**Informacje techniczne:**

- wykonanie jednostronne z jednym pistoletem nalewczym dla każdego z produktów i wyświetlaczem jednostronnym

- przepływomierz elektromagnetyczny z układem elektronicznym

- wąż ze zwijadłem sprężynowym

- pistolet automatyczny

- licznik elektroniczny

- dystrybutor ma zostać podłączony do modułu komunikacji do współpracy z bezobsługowym Elektronicznym Systemem Kontroli i Zarządzania ESK-1. System ten jest obsługiwany przez karty zbliżeniowe.

- zbiornik płynu spryskiwaczy do max. 1000 litrów

- zbiornik płynu AdBlue w przedziale 1000-1500 litrów

- pobór płynów odbywa się na potrzeby własne jednostki.

Dystrybutor ma zostać umiejscowiony na wysepce o wymiarach:

- dł. 230 cm

- szer. 150 cm

Zamawiający przewiduje możliwość oględzin docelowego miejsca umieszczenia dystrybutora

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą do kontaktu wyznacza się Kaczmarek Magdalenę 732-845-068 lub 4777123-46

magdalena.kaczamrek@po.policja.gov.pl