Czarnków, dnia 09 lutego 2024 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2**

Działając na podstawie art. 266 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 13: W SSWiOR i w opisie technicznym podana wartość paneli Isc 18,32 A natomiast w specyfikacji technicznej karty producenta JaSolar i w optymalizatory Solaredge Isc 14A . Która wartość jest właściwa ?

Odpowiedź 13: Zgodnie z kartą: Isc 14A

Podpisał

Wójt Gminy Czarnków

/~/ Bolesław Chwarścianek