Częstochowa, dnia 29.11.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/115/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie steruje bezpośrednio stolikiem obrotowym ale posiada wszystkie inne wymagane funkcje?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania które nie będzie sterowało stolikiem.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie posiada eksportu w formacie .OBJ ale posiada wiele innych, podobnych i dających ten sam efekt eksportu, rozszerzeń np. ASCII, Surf, OL i STL?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania nie posiadającego eksportu w formacie .OBJ.

Pytanie 3:

Czy zamawiający rozszerzy wymagania o dostarczenie nieograniczonej liczby licencji i możliwości instalacji oprogramowania bez ograniczenia czasowego oraz dożywotniej aktualizacji z profesjonalnymi funkcjami.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie rozszerza wymagań dotyczących oprogramowania w zakresie wskazanym w pytaniu, niemniej dopuszcza możliwość zaoferowania oprogramowania z bezterminową licencją dla nieograniczonej liczby użytkowników. Odnośnie okresu aktualizacji oferowanego oprogramowania, zgodnie z zapisami SIWZ (rozdział 2 pkt 4), Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy opieki serwisowej, w zakres której wchodzi również zapewnienie w tym okresie subskrypcji aktualizacji oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający wymaga by oferowany okres opieki serwisowej oprogramowania podany został w formularzu oferty poprzez wskazanie liczby miesięcy. Pojęcie „dożywotnie” jest pojęciem niedookreślonym i uniemożliwiającym ocenę oferty pod kątem spełniania wymaganego minimum (12 miesięcy), jak również w kryterium wyboru oferty „”Opieka serwisowa”. Zamawiający dopuszcza, by podana w ofercie w miesiącach długość okresu opieki serwisowej była minimalną gwarantowaną przez Wykonawcę.

Wówczas punkty w kryterium opieka serwisowa będą przyznawane, zgodnie z założeniami przyjętymi w rozdziale 4 pkt 2.2., w następujący sposób:

Minimum 12 miesięcy opieki serwisowej – 0 pkt

Minimum 24 miesięcy opieki serwisowej – 10 pkt

Minimum 36 miesięcy opieki serwisowej – 20 pkt

Minimum 48 miesięcy opieki serwisowej – 30 pkt

60 miesięcy i więcej miesięcy opieki serwisowej (minimum 60 miesięcy) – 40 pkt

Zamawiający jednocześnie uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o następujący zapis:

Oferowane oprogramowanie musi sterować i współpracować poprzez prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ ze skanerem posiadanym przez Zamawiającego, tj. skanerem 3D firmy SMARTTECH typu Universe.

Termin składania ofert zostaje zmieniony i upływa w dniu 04.12.2019 r. o godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:30

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg