## Zadanie nr 1
SP/17/24
FORMULARZ CENOWY
Dostawy termometrów pokojowych, lodówkowych i higrometrów oraz stacji pogodowych.
Lp. | Nazwa | CPV | Szt. | Cena jednostkowa szt. (bez VAT) w PLN | Wartość netto(zł) (cena jednostkowa x ilość szt.) | VAT | Wartość brutto (zł) (wartość netto + VAT) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Termometr pokojowy wiszący o bardzo wyraźnej nadrukowanej skali. Kapilara przymocowana do drewna za pomocą metalowych zaczepów. Banieczka kapilary zabezpieczona metalową osłonką. Podstawa drewniana pokryta lakierem. Zakres temperatury -30 ºC do +50 ºC. Tolerancja błędu do +/- 1 ºC. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat i być oznakowany znakiem CE. | 38412000-6 | 100 |  |  | 23
2. | Termometr lodówkowy wykonany z plastiku. Kapilara powinna być umieszczena centralnie w obudowie plastikowej, osłonieta przezroczystą warstwą tworzywa. Termometr przeznaczony do lodówek,chłodziarek i zamrażarek. W górnej części powinien posiadać zaczep umozliwiający jego zawieszenie. Kapilara powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem osłonką, co zapewni bezpieczeństwo w czasie użytkowania. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat i być oznakowany znakiem CE. | 38412000-6 | 200 |  |  | 23
3. | Higromert do pomiary wilgotności. Zamawiający dopuszcza wiszący lub stojacy wykonany z tworzywa. Charakteryzujący się wyraźnym nadrukiem skali na biały tle. Nie dopuszcza się higrometru elektronicznego z wyświetlaczem LCD Dopuszcza się higrometr w połączeniu z termometrem pokojowym. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat i być oznakowany znakiem CE. | 38414000-0 | 20 |  |  | 23
4. | Stacja pogodowa cyfrowa powinna w podstawowych parametrach posiadać pomiar temperatury wewnatrz i na zewnatrz wraz z pomiarem wilgotności. Stacja pogodowa powinna być zasilana za pomocą zasilacza. Urządzenie powinno być wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat i być oznakowany znakiem CE. | 38127000-1 | 10 |  |  | 23
Cena oferty ogółem: