Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

nr sprawy: 64/R/SI/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Usługa odbioru odpadów ze zbiorników urządzeń sozotechnicznych oraz wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń:

Zadanie nr 1.1.: Usługa odbioru odpadów pochodzących ze zbiorników  urządzeń sozotechnicznych;

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów pochodzących ze zbiorników urządzeń sozotechnicznych znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego w m. Balice wraz z dokładnym oczyszczeniem urządzeń z zanieczyszczeń, zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz posprzątaniem terenu po załadunku odpadów, wyszczególnionych w tab. nr 1.1

Tab. nr 1.1.

| Lp. |  | miejsce gromadzenia odpadu |  | Kod odpadu | rodzaj odpadu | ilość szacunkowa wytw. odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr zadania | adres | urządzenie sozotechniczne |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zadanie nr 1.1 | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator substancji ropopochodnych AWAS Bud. Nr 77 (3,00 m3) - 1 x w roku | 13 05 08* | Mieszaniana odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 59,50 |
| 2 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator substancji ropopochodnych AWAS Bud. Nr 77 (9,5 m3) - 1 x w roku |  |  |  |
| 3 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator substancji ropopochodnych AWAS Bud. Nr 77 (9,50 m3) - 1 x w roku |  |  |  |
| 4 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Piaskownik (szt.2) Park samochodow. (10,00 m3) - 1 x w roku |  |  |  |
| 5 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | separator substancji ropopochodnych IHDC 45, bud nr 7 (5,00 m3) - 1 x w roku |  |  |  |
| 6 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator koalescencyjny substancji ropopochodn. UNICON, obiekt MPS (17 m3) - 1 x w roku |  |  |  |
| 7 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator koalescencyjny substancji ropopochodn przy zb. retencyjn. (5 m3) - 1 raz w roku |  |  |  |
| 8 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator koalescencyjny substancji ropopochodn przy bud. nr 225 (0,5 m3) 1 raz w roku |  |  |  |
| 9 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | neutralizator bud. nr 39 (1,50 m3) - 1 x w roku | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 2,00 |
| 10 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | neutralizator bud. nr 10 (0,50 m3) - 1 x w roku |  |  |  |
| 11 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator tłuszczów jadalnych nr 2 bud. nr 6 (3 x w roku) - 3 x 4,00 m3 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierajace wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 12,00 |
| 12 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator wód popłucznych z filtrów ze Stacji Uzdatniania Wody - 1 x w roku | 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 191305 | 17,00 |

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odbioru:

Szczegółowy wykaz wraz z miejscem odbioru, szacowaną ilością wytworzonego odpadu, rodzajem odpadu zawiera zał. nr 2 A do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1”.

Wszystkie ilości są ilościami orientacyjnymi, przewidzianymi do odbioru w 2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i zamówienie odbioru w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów mniejszych ilości niż określone w zał. nr 2 A do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1”, (ogółem zmniejszenie nie może przekroczyć 20% ilości początkowej każdej pozycji odpadu ujętej w szczegółowej ofercie cenowej), stosownie do bieżących potrzeb 8.BLTr w Kraków-Balice, przy czym wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przedmiotu umowy. Realizacja umowy będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających z faktycznej ilości wytworzonych odpadów. Odbiór odpadu odbywać się będzie w miejscach gromadzenia odpadu (zgodnie z wykazem odpadów – zał. nr 2 A do Ogłoszenia, w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Świadczenie usługi odbioru odpadów ze zbiorników urządzeń sozotechnicznych będzie realizowane jeden raz w czasie trwania umowy w każdym z miejsc gromadzenia odpadu, z wyjątkiem odpadów o kodzie 19 08 09, których odbiór odbędzie się trzy razy w czasie trwania umowy.

Warunki stawiane Wykonawcy zadania:

- Odnośnie posiadanych kwalifikacji:

- Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykonawca przez okres trwania umowy musi figurować w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami urzędu Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i posiada nadany numer rejestrowy (BDO).

- Wykonawca wykona usługę zgodnie z Ustawą o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.)

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów należy dołączyć do oferty

- Wykonawca, odnośnie wykonania usługi:

- Zapewni we własnym zakresie środki techniczne do transportu odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także zapewni załadunek odbieranych odpadów                        na własne środki transportu.

- Wykona następujący zakres prac:

- opróżni zbiorniki urządzeń sozotechnicznych;

- oczyści pod ciśnieniem wszystkie ściany komór;

- odbierze odpady powstałe wskutek powyższych prac;

- pozostawi miejsce w należytym porządku, bez pozostawienia resztek odbieranych odpadów;

- napełni odpowiednio komory separatorów wodą;

- Wytwórcą odpadu pochodzącego z urządzeń sozotechnicznych jest Wykonawcą usługi (art. 3 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) w związku z czym obowiązek związany z ewidencją odpadu, sprawozdawczością oraz wystawieniem karty przekazania odpadu ciąży na wytwórcy tj. Wykonawcy usługi. Firma wykonująca zadanie przekaże Zamawiającemu fakturę wraz z „Kwitami wagowymi” potwierdzającymi dostarczenie, odebranych ilości odpowiedniego odpadu do oczyszczalni przemysłowej. Zamawiający na tej podstawie sporządzi Protokół potwierdzający wykonanie usługi.

- Cena jednostkowa za odbiór 1 Mg odpadów brutto obejmuje:

- opróżnienie urządzenia sozotechnicznego;

- oczyszczenie pod ciśnieniem wszystkich ścian komór, napełnienie wodą;

- napełnienie zbiorników separatorów wodą;

- odbiór odpadów powstałych wskutek powyższych prac – w tym koszt transportu, odbioru i unieszkodliwienia.

- Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu).

Zadanie nr 1.2.: Usługa serwisowania separatorów substancji ropopochodnych i neutralizatorów kwasów i substancji chemicznych;

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu serwisowego separatorów substancji ropopochodnych oraz neutralizatorów kwasów i substancji chemicznych zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w m. Balice, wyszczególnionych w tab. nr 1.2.

Tab. nr 1.2.

| Lp. | nr zadania | Miejsce wykonania przeglądu/adres | Rodzaj urządzeń | Ilość urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zadanie nr 1.2 | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Separator AWAS H 1900 Ng 3 | 2 |
|  |  |  | Separator AWAS H 1900 Ng 15 | 1 |
|  |  |  | Separator IHDC 45 | 1 |
|  |  |  | Separator koalescencyjny, obiekt MPS | 1 |
|  |  |  | Separator koalescencyjny, obok bud. nr 225 | 1 |
|  |  |  | Separator koalescencyjny, obok zbiornika retencyjnego | 1 |
|  |  |  | Neutralizator, bud. nr 10 i bud. nr 39 | 2 |

Zakres, wykonanych prac serwisowych zapewni prawidłową eksploatację zgodnie z wymogami oraz technologią producenta dla instalacji separatorów i neutralizatorów i obejmuje:

- zabezpieczenie terenu prac przed i w trakcie serwisu;

- wykonanie wszystkich prac w sposób bezpieczny dla środowiska;

- kontrolę zewnętrzną instalacji;

- otwarcie włazów oraz sprawdzenie ich stanu;

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatorów i neutralizatorów;

- sprawdzenie stanu technicznego filtrów koalescencyjnych separatorów;

- sprawdzenie stanu technicznego komory neutralizacji z filtrem marmurowym neutralizatorów;

- kontrolę drożności przepływu wlot/wylot;

- sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu;

- potwierdzenie wykonanej usługi serwisowej wpisem z „Książce eksploatacji urządzenia”;

Na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.), wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług w zakresie przeglądu serwisowego separatorów 
i neutralizatorów jest przedmiot, który świadczy usługę. Postępowanie z odpadami wytworzonymi 
w trakcie wykonywania usługi oraz ich unieszkodliwienie musi być prowadzone w sposób zapewniający ochronę środowiska.

Termin realizacji usługi:  niezwłocznie po podpisaniu, jednak nie wcześniej niż 04.01.2021r. umowy do 29.10.2021r.

- zadanie nr 1.1., poz. 11 będzie realizowane po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym 
e-mailowo przez zamawiającego.

- pozostałe części zadania nr 1.1. i zadania 1.2. – będą realizowane wrzesień / październik 2021 r. (zadanie 1.2. po opróżnieniu zbiorników).

Zadanie nr 2: Usługa odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wstępnie magazynowanych w 8.BLTr oraz jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 8.BLTr wraz z posprzątaniem terenu po załadunku odpadów, wyszczególnionych w tab. nr 2.

Wykonawca przyjmie do realizacji wywóz i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z:

- 8. Baza Lotnictwa Transportowego, 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;

- 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania, 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;

- 3. GPR, 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;

- Obiekt techniczny 360. prdz, 32-084 Morawica k/Krakowa, Brzoskwinia;

- Obiekt techniczny RCI Kraków RWT Balice, 30-080 Zabierzów, ul. Leśna 1.

Tab. nr 2.

| Lp | Miejsce gromadzenia odpadu |  |  | kod odpadu | rodzaj odpadu | ilość szacunkowa wytw. odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr zadania | miejsce odbioru odpadu | wstępne magazynowanie |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | zadanie nr 2 | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 05 | 1,000 |
| 2 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,200 |
| 3 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 0,500 |
| 4 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 0,100 |
| 5 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 1,000 |
| 6 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 1,500 |
| 7 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 16 01 07* | Filtry olejowe | 1,000 |
| 8 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit | 0,500 |
| 9 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 17 02 02 | szkło | 0,200 |
| 10 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 16 05 07* | zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,200 |
| 11 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 16 06 02* | baterie i akumulatorki niklowo-kadmowe | 0,010 |

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odbioru:

Szczegółowy wykaz wraz z miejscem odbioru, szacowaną ilością wytworzonego odpadu, rodzajem odpadu zawiera zał. nr 2 B do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 2”.

Wszystkie ilości są ilościami orientacyjnymi, przewidzianymi do odbioru w  2021  roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i zamówienie odbioru w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów mniejszych ilości niż określone w zał. nr 2 B do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 2”, (ogółem zmniejszenie nie może przekroczyć 20% ilości początkowej każdej pozycji odpadu ujętej w szczegółowej ofercie cenowej), stosownie do bieżących potrzeb 8.BLTr Kraków-Balice oraz jednostek wojskowych będących  na zaopatrzeniu 8.BLTr, przy czym wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przedmiotu umowy. Realizacja umowy będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających z faktycznej ilości wytworzonych odpadów. Odbiór odpadu odbywać się będzie sukcesywnie po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego,  w miejscach gromadzenia odpadu (zgodnie z wykazem odpadów – zał. nr 2 B do Ogłoszenia), w godzinach 8.00 – 15.00 od  poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Świadczenie usługi odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będzie realizowane z miejsc gromadzenia odpadów, według potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż trzy razy w czasie trwania umowy.

Warunki stawiane wykonawcy zadania:

- Odnośnie posiadanych kwalifikacji:

- Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykonawca składający ofertę, będzie zobowiązany przedstawić decyzje uprawniające do wykonywania usługi w zakresie gospodarowania odpadami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i szczegółowej ofercie cenowej.

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przedstawić dokument stwierdzający, 
że wykonawca figuruje w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami urzędu Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i posiada nadany numer rejestrowy (BDO).

- Wykonawca wykona usługę zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.)

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów należy dołączyć do oferty.

- Wykonawca, odnośnie wykonania usługi:

- Zapewni we własnym zakresie środki techniczne (pojemniki na odpady mające postać płynną, kontenery o poj. 1000 l – 7000 l ) do transportu odpadów, zgodnie z zobowiązującymi przepisami, a także zapewni załadunek odbieranych odpadów na własne środki transportu.

- Pozostawi miejsce w należytym porządku, bez pozostawienia resztek odbieranych odpadów.

- Przed rozpoczęciem transportu przedstawiciel zamawiającego (wytwórca odpadów) sporządzi elektronicznie karty przekazania odpadu w systemie BDO (Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Następnie zostaną wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadu, które będą niezbędne podczas transportu i zostaną przekazane kierującemu środkiem transportu.

- Po odbiorze odpadu Zamawiający spisze Protokół wykonania usługi. Ilość odebranych odpadów jest zapisana w systemie elektronicznym (BDO)  w „Karcie przekazania odpadu o statusie „Potwierdzenie transportu”.

- Miejsce odbioru odpadu  jest uzależnione od miejsca jego wytworzenia.

- Karty przekazania odpadów, będą sporządzane dla każdej lokalizacji osobno, uwzględniając kod odpadu.

- Cena jednostkowa za odbiór 1 Mg odpadów brutto obejmuje:

- odbiór odpadów zgromadzonych w magazynach Zamawiającego - w tym koszt załadunku, transportu, odbioru i unieszkodliwienia.

- uprzątnięcie miejsca załadunku odpadu z resztek odpadu.

- Wjazd na teren kompleksu musi być wcześniej uzgodniony z pracownikiem Zamawiającego.

- Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu).

Termin realizacji usługi: niezwłocznie po podpisaniu, jednak nie wcześniej niż 04.01.2021r. umowy do 29.10.2021r.

Zadanie nr 3: Usługa odbioru, transport oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, powstałych w ambulatoriach wojskowych, o kodach: 18 01 03*, 18 01 09 czasowo magazynowanych w 8.BLTr oraz w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 8.BLTr wraz z posprzątaniem terenu po załadunku odpadów, wyszczególnionych w tab. nr 3.

Wykonawca przyjmie do realizacji wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych z:

- 8. Baza Lotnictwa Transportowego - 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;

- 3. GPR - 32-083 Balice, ul. Medweckiego 10;

Tab. nr 3.

| Lp. | miejsce gromadzenia odpadu |  |  | kod odpadu | rodzaj odpadu | ilość szacunkowa wytw. odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr zadania | miejsce odbioru odpadu | wstępne magazynowanie |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | zadanie nr 3 | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 18 01 03* | Inne odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze | 0,078 |
| 2 |  | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyny Jednostki Wojskowej w Balicach | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 0,005 |

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odbioru:

Szczegółowy wykaz wraz z miejscem odbioru, szacowaną ilością wytworzonego odpadu, rodzajem odpadu zawiera zał. nr 2 C do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 3”.

Wszystkie ilości są ilościami orientacyjnymi, przewidzianymi do odbioru w  2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i zamówienie odbioru w zakresie poszczególnych rodzajów odpadów mniejszych ilości niż określone w zał. nr 2 C do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 3” (ogółem zmniejszenie nie może przekroczyć 20% ilości początkowej każdej pozycji odpadu ujętej w szczegółowej ofercie cenowej w zakresie zamówienia podstawowego), stosownie do bieżących potrzeb 8.BLTr Kraków-Balice oraz jednostek wojskowych będących a zaopatrzeniu 8.BLTr, przy czym wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przedmiotu umowy. Realizacja umowy będzie uzależniona od faktycznych potrzeb zamawiającego, wynikających z faktycznej ilości wytworzonych odpadów oraz od wysokości przyznanych środków finansowych.

Świadczenie usługi odbioru odpadów medycznych będzie realizowane nie rzadziej niż jeden raz  
w ciągu 30 dni zgodnie z art. 33 ust. 2, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 791 ze zm.).  w miejscach gromadzenia odpadu, w godzinach 8.00 – 15.00 (zgodnie z wykazem  odpadów – załącznik nr 2 C do Ogłoszenia).

Warunki stawiane wykonawcy zadania:

- Odnośnie posiadanych kwalifikacji:

- Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykonawca składający ofertę, będzie zobowiązany przedstawić decyzje uprawniające do wykonywania usługi w zakresie gospodarowania odpadami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przedstawić dokument stwierdzający, że wykonawca figuruje w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami urzędu Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i posiada nadany numer rejestrowy (BDO).

- Wykonawca wykona usługę zgodnie z Ustawą o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.)

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów należy dołączyć do oferty.

- Odnośnie wykonania usługi:

- Odbiór odpadów medycznych, który będzie odbywał się nie rzadziej niż jeden raz w ciągu 30 dni, gdy termin odbioru odpadów przypada w dzień wolny od pracy (święto) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu następnym.

- Ilości odpadów zostały określone w załączniku nr 2 C do Ogłoszenia.

- Przed rozpoczęciem transportu przedstawiciel zamawiającego (wytwórca odpadów) sporządzi elektronicznie karty przekazania odpadu w systemie BDO (Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Następnie zostaną wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadu, które będą niezbędne podczas transportu i zostaną przekazane kierującemu środkiem transportu.

- Po odbiorze odpadu Zamawiający spisze Protokół wykonania usługi. Ilość odebranych odpadów jest zapisana w systemie elektronicznym (BDO) w „Karcie przekazania odpadu o statusie „Potwierdzenie transportu”.

- Karty przekazania odpadów, będą sporządzane dla każdej lokalizacji osobno, uwzględniając kod odpadu.

- Wykonawca wykona usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa: Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2015r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny  (Dz. U. z 2015r.  poz. 1116 ).

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie środki techniczne do transportu odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także zapewni załadunek odbieranych odpadów na własne środki transportu.

- Wykonawca pozostawi miejsce w należytym porządku, bez pozostawienia resztek odbieranych odpadów.

- Cena jednostkowa za odbiór 1 Mg odpadów brutto obejmuje:

- Odbiór odpadów zgromadzonych w magazynach Zamawiającego – w tym koszt transportu, odbioru i unieszkodliwienia.

- Uprzątnięcie miejsca załadunku odpadu z resztek odpadu.

- Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi zamawiającemu wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu).

Termin realizacji usługi: niezwłocznie po podpisaniu, jednak nie wcześniej niż 04.01.2021r. umowy do 31.12.2021r.

Zadanie nr 4: Usługa odbioru, transport oraz unieszkodliwienie bioodpadów

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu  oraz  unieszkodliwienia  bioodpadów spożywczych i  kuchennych  tj. produktów spożywczych przeterminowanych lub niezdatnych do spożycia o kodzie 16 03 80 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) wytwarzanych w średniej ilości rocznej określonej w tab. nr 4, w wojskowym obiekcie  stołówkowo – kuchennym  w kompleksie wojskowym 
w m. Balice.

Tab. nr 4.

| Lp. | miejsce gromadzenia odpadu |  |  | kod odpadu | rodzaj odpadu | Ilość szacunkowa wytw. odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr zadania | miejsce odbioru odpadu | wstępne magazynowanie |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | zadanie nr 4 | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | magazyn Jednostki Wojskowej w Balicach | 16 03 80 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 8,700 |

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odbioru:

Szczegółowy wykaz wraz z miejscem odbioru, szacowaną ilością wytworzonego odpadu, rodzajem odpadu zawiera zał. nr 2 D do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 4”.

Realizacja umowy będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających 
z faktycznej ilości wytworzonych odpadów oraz od wysokości przyznanych środków finansowych.

Świadczenie usługi odbioru bioodpadów spożywczych i kuchennych (produktów spożywczych przeterminowanych lub niezdatnych do spożycia) będzie realizowane dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), w miejscach gromadzenia odpadu (zgodnie z wykazem  odpadów – zał. nr 
2 D do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 4”), w godzinach 8.00 – 12.00.

Warunki stawiane wykonawcy zadania:

- Odnośnie posiadanych kwalifikacji:

- Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Wykonawca przedstawi aktualną decyzję inspekcji weterynaryjnej na zbieranie i  transportowanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zatwierdzającą środek transportu do zbierania lub przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. III .

- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przedstawić dokument stwierdzający, że wykonawca figuruje w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami urzędu Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i posiada nadany numer rejestrowy (BDO).

- Wykonawca wykona usługę zgodnie z Ustawą o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.)

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów należy dołączyć do oferty.

- Odnośnie wykonania usługi:

- Wykonawca przyjmie do realizacji wywóz i unieszkodliwienie bioodpadów spożywczych 
i kuchennych oraz udostępni bezpłatnie Zamawiającemu niezbędną ilość szczelnie zamykanych, czystych pojemników do przechowywania odpadów o pojemności od 100 l – 120 l, stosownie do potrzeb.

- Wykonawca będzie odbierać odpady kuchenne z miejsca ich wstępnego magazynowania, własnym transportem z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów 
i będzie dostarczał je wyłącznie do uprawnionych zakładów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

- Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych odbywać się będzie dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek);

- Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu niezbędną ilość szczelnie zamykanych, czystych pojemników do przechowywania odpadów o pojemności od 100 l – 120 l;

- Pojemniki będą obsługiwane w rotacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i stanowią własność Wykonawcy, koszt pozostawienia pojemników do przechowywania odpadów wliczony będzie w cenę usługi;

- Czynności związane z organizacją wywozu odpadów, a w szczególności zapewnienie pojemników na odpady, załadunek, wywóz, transport będą realizowane przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, jego środkami, sprzętem i transportem, z zachowaniem warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

- Przed rozpoczęciem transportu przedstawiciel zamawiającego (wytwórca odpadów) sporządzi elektroniczne karty przekazania odpadu w systemie BDO (Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Następnie zostaną wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania odpadu, które będą niezbędne podczas transportu i zostaną przekazane kierującemu środkiem transportu.

- Po odbiorze odpadu Zamawiający spisze Protokół wykonania usługi. Ilość odebranych odpadów jest zapisana w systemie elektronicznym (BDO) w „Karcie przekazania odpadu„ o statusie „Potwierdzenie transportu”.

- Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi zamawiającemu wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu).

Termin realizacji usługi: niezwłocznie po podpisaniu, jednak nie wcześniej niż 04.01.2021r. umowy do 31.12.2021r.

Zadanie nr 5: Usługa odbioru, transport oraz unieszkodliwienie ścieków przemysłowych

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru ścieków przemysłowych zgromadzonych w 2 szt. zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych w sąsiedztwie płyty postojowej statków powietrznych na lotnisku w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach wraz z transportem do oczyszczalni, oczyszczeniem i wykonaniem analizy laboratoryjnej każdorazowej dostawy ścieków do oczyszczalni, w ilości określonej w tab. nr 5.

Tab. nr 5.

| Lp. | nr zadania | Adres | Wyszczególnienie | Rodzaj ścieku | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zadanie nr 5 | 8.BLTr 32-083 Balice ul. Medweckiego 10 | Oczyszczenie zbiorników bezodpływowych ze ścieków przemysłowych | Ścieki pochodzą z powierzchni płyty do odladzania samolotów | 190,00 |
|  |  |  | Transport ścieków do oczyszczalni przemysłowej |  |  |
|  |  |  | Oczyszczenie dostarczonych ścieków wraz z wykonaniem analizy laboratoryjnej każdej dostawy ścieków. |  |  |

Rodzaje i ilość ścieków przewidzianych do odbioru:

Szczegółowy wykaz wraz z miejscem odbioru, szacowaną ilością wytworzonych ścieków, rodzajem odpadu zawiera zał. nr 2 E do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 4”.

Ilość ścieków jest ilością orientacyjną, przewidzianą do odbioru w  2021 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i zamówienie odbioru ścieków przemysłowych określone w zał. nr 2 E do Ogłoszenia – „Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 4” (ogółem zmniejszenie nie może przekroczyć 20% ilości początkowej ujętej w szczegółowej ofercie cenowej) stosownie do bieżących potrzeb 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, przy czym wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu ograniczenia przedmiotu umowy. Realizacja umowy będzie uzależniona od faktycznych potrzeb zamawiającego, wynikających z faktycznej ilości wytworzonych ścieków.

Odbiór odpadu odbywać się będzie w miejscu gromadzenia ścieków przemysłowych (zgodnie 
z wykazem odpadów – załącznik nr 2 E do Ogłoszenia, w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Świadczenie usługi odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych będzie realizowany jeden raz w czasie trwania umowy.

Warunki stawiane wykonawcy zadania:

- Odnośnie posiadanych kwalifikacji:

- Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ww. dokument należy dołączyć do oferty.

- Wykonawca odnośnie wykonania usługi:

- Zapewni we własnym zakresie środki techniczne do transportu ścieków, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także zapewni załadunek odbieranych ścieków                        na własne środki transportu.

- Wykona następujący zakres prac:

- opróżnienie 2 szt. zbiorników bezodpływowych ze ścieków przemysłowych;

- transport ścieków przemysłowych do oczyszczalni przemysłowej;

- oczyszczenie ścieków w oczyszczalni wraz z wykonaniem analizy laboratoryjnej każdej  dostawy ścieków w celu ustalenia wartości ChZT mgO2/l;

- pozostawienie miejsca w należytym porządku, bez pozostawienia rozlewisk ścieków;

- Przekaże Zamawiającemu faktury wraz z „Kwitami wagowymi” potwierdzającymi dostarczenie do oczyszczalni, odebranej ilości ścieków. Zamawiający na tej podstawie sporządzi Protokół potwierdzający wykonanie usługi.

- Cena jednostkowa za odbiór 1 Mg ścieków brutto obejmuje:

- opróżnienie zbiorników;

- transportu ścieków do oczyszczalni;

- oczyszczenie ścieków w oczyszczalni;

- wykonanie analiz laboratoryjnych

- Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób (nr i seria dowodu osobistego) oraz sprzętu (marka i nr rejestracyjny pojazdu).

Termin realizacji usługi: niezwłocznie po podpisaniu, jednak nie wcześniej niż 04.01.2021r. umowy do 30.09.2021r.