## Zad.11
Załącznik nr 12 do SWZ NZ.261.31.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.11.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 11
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową do posiadanej przez Zamawiającego konsoli ZOLL Thermogard XP, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw jednokrotnego użytku, sterylny do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM stosowany do posiadanej przez Zamawiającego konsoli ZOLL Thermogard XP: uniwersalny wymiennik ciepła ( tzw.’star-tup kit’) -liczba komór wymiennika ciepła min. 3 -cewnik typu ICY zgodny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Thermogard XP -miejsce wprowadzania cewnika typu ICY – żyła udowa -średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 (fm) -długość cewnika typu ICY ok. 38 cm -centralne potrójne podłączenie żylne z możliwością podawania leków, pobieranie krwi i monitorowania centralnego ciśnienia żylnego -obudowa i końcówka widoczne w skopi -cewnik typu ICY pokryty hydrofilną powłoką zawierającą heparynę | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw jednokrotnego użytku, sterylny do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM stosowany do posiadanej przez Zamawiającego konsoli ZOLL Thermogard XP: uniwersalny wymiennik ciepła (tzw.’start – up kit’) -liczba komór wymiennika ciepła min. 4 -cewnik typu Quattro zgodny z posiadanym systemem Thermogard XP -miejsce wprowadzenia cewnika typu Quattro – żyła udowa -średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 (fm) -długości cewnika typu Quattro ok. 45 cm -centralne potrójne połączenie żylne z możliwością podawania leków, pobierania krwi i monitorowania centralnego ciśnienia żylnego -obudowa i końcówka widoczne w skopi -cewnik typu Quattro pokryty hydrofilną powłoką zawierającą heparynę | szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0