Załącznik nr 2b
Parametry wymagane odczynników do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus będącego własnością Megrez Sp. z o.o.

Lp.	Parametry wymagane	Tak/ Nie
1	Pakiet odczynnikowy do analizatora ABL 90 PLUS: 980 cykli pomiarowych, zawierający kalibratory, płyny do kontroli jakości ( 3 poziomy ) oraz zintegrowany pojemnik na ścieki. Termin ważności do 4 m – cy od daty produkcji. Termin przydatności po zainstalowaniu na pokładzie aparatu min. 30 dni.
2	Kaseta sensorowa na 900 oznaczeń pacjentów, zawierająca wszystkie elektrody pomiarowe niezbędne do wykonania następujących oznaczeń: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany. Termin ważności do 4 m – cy od daty produkcji. Termin przydatności po zainstalowaniu na pokładzie aparatu min. 30 dni.
3	Kalibrator hemoglobiny do analizatora ABL 90 PLUS: opakowanie 4 ampułki, termin ważności min. 24 m- ce.
4	Wyłapywacze skrzepów: uniwersalne sitka dopasowane do wszystkich rodzajów kapilar.
5	Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy aparatu zastępczego pełniącego rolę back – up.
6	Aparat zastępczy – rok produkcji max. 2018
7	Odczynniki do aparatu zastępczego tożsame z odczynnikami do aparatu głównego (ABL 90 Flex Plus )
12	W przypadku niedoszacowania przez wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego (odczynników, kontroli, materiałów eksploatacyjnych ), umożliwijącego wykonanie wyspecyfikowanej ilości badań z uwzględnieniem zużycia odczynników na kalibrację i ewentualne awarie aparatu w okresie trwania umowy, Wykonawca dostarczy je na włany koszt
13	Podłączenie do LIS ( Aseco- Infomedica ) - komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia po stronie oferenta
14	Gwarancje techniczne przez cały okres trwania umowy uwzględniające koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty
15	Usuwanie awarii aparatu do 24 godz od przyjęcia zgłoszenia .
16	Instalacja aparatu i szkolenie personelu w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych na koszt wykonawcy

Każda odpowiedż TAK potwierdzona dokumentami ( instrukcja aparatu, ulotki odczynnikowe )