GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 09.08.2022 r.

GPIR.271.2.12.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lisowie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczenia zaplecza kuchennego i komina oraz wykonanie wentylacji dla pomieszczeń KGW w budynku Domu Ludowego w Lisowie, 38-242 Skołyszyn, Lisów 172 (dz. nr ewid. 568/1, 569).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (3szt.);

- Rozebranie wykładziny ściennej (ok. 35m2) oraz posadzki (ok. 28m2) z płytek;

- Zeskrobanie i zmycie starych farb (ok. 60m2);

- Skucie tynków (ok. 32m2);

- Osuszenie oraz odgrzybienie ścian (ok. 32m2);

- Gruntowanie (ok. 120m2);

- Wykonanie zabudowy ścian z płyt g-k wodoodpornych z zachowaniem pustej przestrzeni pomiędzy ścianą a zabudową (ok. 32m2) oraz wykonaniem otworów wentylacyjnych (12szt.);

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k wodoodpornych (ok. 28m2);

- Dostawa i montaż płycinowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą (1 szt.);

- Dostawa i montaż ocieplonych drzwi do chłodni wraz z ościeżnicami (2 szt.);

- Wykonanie wylewki samopoziomującej (ok. 28m2);

- Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie 2 warstwy (ok. 28m2);

- Wykonanie okładziny ściennej (ok. 43m2) oraz posadzki (ok. 28m2);

- Malowanie i szpachlowanie ścian i sufitu (ok. 50m2);

- Wykonanie podejść i odpływów pod zlewozmywak oraz pod umywalkę;

- Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych tj. umywalka wraz z baterią (1 szt.) 
oraz zlewozmywak gastronomiczny ze stali nierdzewnej wraz z baterią z wyjmowaną wylewką;

- Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych (4 szt.), gniazd (8 szt. i 1 szt. gniazdo siłowe), łączników (3 szt.), tablicy zasilającej chłodnie oraz wkucie przewodów elektrycznych (ok. 30mb) wraz z wykonaniem dwóch nowych gniazd siłowych;

- Skucie tynków, osuszanie, odgrzybianie oraz odtworzenie tynków wraz 
z malowaniem i szpachlowaniem (ok. 9m2) – dotyczy komina na Sali nad remontowanym pomieszczeniem zaplecza kuchennego;

- Wykonanie wentylacji pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich tj.: rozbiórki murów (ok. 2m3), wykonanie kompletnego kanału wentylacyjnego typu „Z” oraz kanału/kanałów napowietrzających dla potrzeb dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeń;

- Dostawa i montaż naświetla uchylno-rozwieranego w ściance z płyt g-k między pomieszczeniami (ok. 1,4m2);

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
oraz przedmiarze robót (zał. nr 3), które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną;

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

W PRZEDMIARZE ROBÓT PODANE SĄ ORIENTACYJNE WARTOŚCI, WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY POWINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW I OGLĘDZIN.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 25 listopada 2022 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  18 sierpnia 2022 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w/w przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Paweł Gutkowski

Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.