Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

naprawy nawierzchni schodów ewakuacyjnych  w postaci wymiany płytek które uległy degradacji i popękały, wymiany drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych wraz z powiększeniem otworu drzwiowego zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi  w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie ul. 1 go Maja 7 97-400 Bełchatów.

ADRES LOKALIZACJI:

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

ul. 1go Maja 7,

97-400 Łódź.

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Demontaż uszkodzonych płytek ceramicznych zewnętrznych na schodach zewnętrznych ewakuacyjnych.

- Montaż nowych płytek zewnętrznych antypoślizgowych na schodach zewnętrznych ewakuacyjnych.

- Demontaż zewnętrznego skrzydła drzwi  ewakuacyjnych

- Powiększenie otworu drzwiowego z 0.84m do 0.9m zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi.

- Montaż skrzydła drzwi wraz z ościeżnicą, spełniające wymogi przeciwpożarowe.