## SPIS
,
| Pakiet | Opis
| Pakiet 1 | Aparaty EKG
| Pakiet 2 | Aparaty RTG
| Pakiet 3 | Aparaty RTG – Mammograf cyfrowy
| Pakiet 4 | Urządzenia RTG - Inne
| Pakiet 5 | Aparaty USG
| Pakiet 6 | Aparat EMG
| Pakiet 7 | Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne – STORZ
| Pakiet 8 | Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne Stryker
| Pakiet 9 | Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne - Inne
| Pakiet 10 | Aparaty do fizykoterapii
| Pakiet 11 | Sprzęt rehabilitacyjny
| Pakiet 12 | Aparaty do narkozy DRAGER
| Pakiet 13 | Aparaty do narkozy – Datex Ohmeda
| Pakiet 14 | Aparaty do narkozy – Mindray
| Pakiet 15 | Aparaty do narkozy – Maquet Critical Care
| Pakiet 16 | Kardiomonitory EMTEL
| Pakiet 17 | Kardiomonitory - Guangdong Biolight Meditech
| Pakiet 18 | Kardiomonitory - Inne
| Pakiet 19 | Aparaty do pomiaru rzutu serca

## Pakiet nr 1
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 1 – Aparaty EKG
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat EKG | Ascard | Aspel S.A. | 197 / 05 | 2005 | Oddział Obserw.- Zakaźny | 413 | 2024-09-01
2 | Aparat EKG | Ascard B 56 | Aspel S.A. | 482 / 00 / 6P | 2000 | Oddział Opieki Paliatywnej | 384 | 2024-09-01
3 | Aparat EKG | Ascard Mr Silver 2 | Aspel S.A. | 42 / 10 | 2010 | Oddział Dziecięcy | 301 | 2024-03-21
4 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 2421 | 2014 | Oddział Położniczo-Ginekolog. | 938 | 2024-03-21
5 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 1881 | 2013 | Oddział Chirurgii Urazowo -Ortop. | 792 | 2024-03-31
6 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 1880 | 2013 | Oddział Udarowy | 793 | 2024-05-30
7 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 3565 | 2017 | Oddział Neurologiczny | firmowy | 2024-08-01
8 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 2169 | 2014 | Oddział Rehabilitacji Neurolog. | 900 | 2024-12-01
9 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 1882 | 2013 | POZ nocny | 794 | 2024-12-01
10 | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Medical | 2420 | 2014 | SOR | 939 | 2024-07-30
11 | Aparat EKG | BTL-08 MT PLUS | BTL | 0 73P-B-02541 | 2014 | SOR | 1116 | 2024-06-01
12 | Aparat EKG | ELI 250 | Mortara | 103408482163 | 2003 | Oddział Wewnętrzny | 306 | 2024-12-01
13 | Aparat EKG | WA - 4 | Aspel | 22 / 01 / 6P | 2001 | POZ nocny | 182 | 2024-03-31
14 | Aparat EKG | E 600 G | FARUM | 2017-06024 | 2017 | Oddział Okulistyczny | firmowy 1297 | 2024-11-01
15 | Aparat EKG | Ascard Grey V.07.204 | Aspel S.A | 6518 | 2017 | Oddział Opieki Paliatywnej | firmowy | 2024-11-01
16 | Aparat EKG przewoźny z drukarką zewnętrzną | M-TRACE (drukarka Xerox Phaser 3260 ) | M4 Medical (drukarka Xerox) | aparat 4058 (drukarka 3363337745) | 2018 | SOR | firmowy | 2024-08-01
17 | Aparat EKG | BTL Industries Ltd | BTL-08 MT PLUS | 073P0B006773 | 2018 | Oddział Chir. Urazowo Ortoped. | 1355 | 2024-06-01
18 | Aparat EKG | Ascard Green | Aspel | 2793 | 2019 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1484 | 2024-12-01
19 | Aparat EKG | BTL Industries Ltd | BTL-08 MT PLUS | 073P0B007235 | 2018 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia DD1 | 1354 | 2024-09-01
20 | Aparat EKG + spirometr | Ascard Grey | Aspel | aparat - 4412 spirometr - 0532 | 2015 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Chorób Płuc |  | 2024-09-01
21 | Aparat EKG + spirometr | Ascard Grey | Aspel | - EKG – 4414 spirometr – 0536 | 2015 | Por.D Powst.Śl. |  | 2024-09-01
22 | Aparat EKG | Ascard 3 | Aspel | 156 / 97 | 1998 | Por. DPowst.śl. |  | 2024-09-01
23 | Aparat EKG | Ascard A4 | Aspel | 261 / 2002 / R | 2002 | ul. Piłsudskiego 80, Pracownia Badań Czynnościowych Serca |  | 2024-05-30
24 | Aparat EKG | Ascard Silver 3 | Aspel | .0054 | 2011 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Kardiologiczna |  | 2024-03-31
25 | Aparat EKG | Mr Blue | Aspel | 593 / 07 / AL | 2007 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Medycyny Pracy |  | 2024-03-31
26 | Aparat EKG | Ascard 2 | Aspel | 29 / 98 | 1997 | ul. Gałczyńskiego 1 Poradnia Lekarza POZ |  | 2024-09-01
27 | Aparat EKG | Mr Blue | Aspe | 592 / 07 / AL | 2007 | ul. Gałczyńskiego 1 Poradnia Lekarza POZ |  | 2024-09-01
28 | Aparat EKG | Ascard Orange | Aspel | 168 | 2015 | ul. Powstańców Śląskich 8 POZ Gabinet Zabiegowy |  | 2024-09-01
29 | Aparat EKG | Ascard | Aspel | 527 / 98 | 1997 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia DD1 (lok Por. Ch. Płuc – Piłsudskiego - użyczenie) |  | 2024-09-01
30 | Aparat EKG | Cardioline 100 L | Cardioline( Włochy ) | 9601917 | 2019 | Oddział Obserw. - Zakaźny | 1527 | 2024-03-31
31 | Aparat EKG | Ascard Orange | Aspel | 1012 | 2020 | Oddział Obserw. - Zakaźny | 1536 | 2024-09-01
32 | Elektrokardiograf | OPUS 1 | String Polska | ECGA 2204701 | 2020 | SOR | 1606 | 2024-11-01
33 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga 1210301 | 2021 | Oddział wewnętrzny | 1699 | 2024-01-01
34 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga 1210302 | 2021 | Oddział wewnętrzny | 1700 | 2024-01-01
35 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga 1210303 | 2021 | Oddział wewnętrzny | 1701 | 2024-01-01
36 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga 1210304 | 2021 | Oddział wewnętrzny | 1702 | 2024-01-01
37 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga 1210305 | 2021 | Oddział wewnętrzny | 1703 | 2024-01-01
38 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga 1210306 | 2021 | Oddział wewnętrzny | 1704 | 2024-01-01
39 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga121101 | 2021 | Oddział Dziecięcy | 1774 | 2024-03-01
40 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga121102 | 2021 | OIOM | 1775 | 2024-03-01
41 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga121103 | 2021 | OIOM | 1776 | 2024-03-01
42 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga121104 | 2021 | Oddział Obserwacyjno- Zakaźny | 1777 | 2024-03-01
43 | Aparat EKG | OPUS 1 | String Polska | Ecga121105 | 2021 | Oddział Obserwacyjno- Zakaźny | 1778 | 2024-03-01

## Pakiet nr 2
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 2 – Aparaty RTG
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat RTG | Silhouette VR | General Electric | 13215 HL 9 | 2001 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 390 | 2024-11-01
2 | Aparat RTG | ZIEHM 8000 Typu ramię C | ZiehmImaging GmbH Niemcy | 81081 | 2014 | SOR (lok. Blok Op.) | 1101 | 2024-09-14
3 | Aparat RTG | ZEN 5000 Genoray Typu ramię C | Genoray | ZEN 071601-10514 | 2014 | Blok Operacyjny ( stare TK) | 965 | 2024-03-16
4 | Aparat RTG przyłóżkowy Carestream | DRX- Revolution Mobile X-Ray System | Carestream Health | 3382 | 2018 | SOR |  | 2024-11-01
5 | Aparat RTG | Bucky Diagnost FS | Philips | .06000716 | 2006 | ul. Powst. Śląskich 8 Pracownia RTG |  | 2024-06-01
6 | Aparat RTG | Bucky Diagnost FS | Philips | .09000348 | 2009 | ul. Powst. Śląskich 8 Pracownia RTG |  | 2024-11-01
7 | Aparat RTG jezdny | M 1 | Solution For Tomorrow | C36D2R1118 Detektor CXDI-710C ( nr 103231) | 2020 | Zakład Diagnostyki Obrazowe | 1517 | 2024-03-16
8 | Aparat RTG typu ramię C | Ziehm Solo | Ziehm Imaging GbbH | 53770 | 2020 | Blok Operacyjny |  | 2024-05-30
9 | Aparat RTG | Calypso | General Medical Merate (Włochy ) | 1681 | 2020 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | 2024-12-01

## Pakiet nr 3
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 3 – Aparaty RTG – Mammograf cyfrowy
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr | Termin przeglądu | Wartość | Stawka | Wartość
[7 empty] | paszportu |  | netto | VAT 8% | brutto
1 | Mammograf cyfrowy. Dwa przeglądy w roku. Przeglądy półroczne. | Selenia Dimensions 3D | Hologic Inc. | SDM 131500926 | 2019 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 1429 | 2024-11-01

## Pakiet nr 4
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 4 – Urządzenia RTG - Inne
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
(Przychodnia)
1 | Kamera laserowa Fuji (drukarka) | DRYPIX 4000 | Fuji | 96130550 | 2008 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 317 | 2024-10-01
2 | Densytometr | dexa horizon Wi | Hologic | 200403 | 2015 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia RTG |  | 2024-09-14
3 | Czytnik Capsula (z konsolaą technika i monitorem diagn.) | Skaner FCR Prima T2 | Fujifilm | 76590628 | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia RTG |  | 2024-02-01
4 | Czytnik Capsula (z konsolaą technika i monitorem diagn.) | Skaner FCR Prima T2 | Fujifilm | 76590536 | 2017 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia RTG |  | 2024-02-01
5 | Czytnik Capsula (z konsolaą technika i monitorem diagn.) | Skaner FCR Prima T2 | Fujifilm | 86795268 | 2019 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 1450 | 2024-12-01

## Pakiet nr 5
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 5 – Aparaty USG
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat USG | Aloka Prosound Alpha Q 6 | Hitachi-Aloka Medical, Ltd. | X00A5427 | 2015 | Zakład RTG, USG, Mammografia(lok.Por.Chirurgii Ogólnej | 1151 | 2024-08-01
2 | Aparat USG | Logiq P6 Probit 11 | General Electric | 251495SU8 | 2014 | Poradnia Ginekolog -Poł. | 923 | 2024-04-01
3 | Aparat USG | Logiq P6 Probit 11 | General Electric | 235229 SU2 | 2013 | SOR | 1064 | 2024-06-01
4 | Aparat USG | Vivid 3 ( głowica GE 12 L do badań naczyn – Doppler ) | General Electric | aparat 8308 głowica 61492WP5 ) | aparat 2006 głowica 2013 | Zakład Diagnostyki Obrazowej ( Prac. USG) | aparat 184 głowica 889 | 2024-03-31
5 | Aparat USG | EZ Scan 5500 | Sonomed | 555-0805-0460 | 2005 | Oddział Okulistyczny | 415 | 2024-03-01
6 | Aparat USG | MyLab SIX | ESAOTE | 16350344 | 2017 | Oddział Dziecięcy ( lok.. OIOM –użyczenie ) | firmowy Kosmed (Kielce) | 2024-02-01
7 | Aparat UKG | Hitachi Aloka Arietta S60 | Hitachi Ltd | 205W 0054 | 2018 | Oddział Neurologiczny ( lok. O. Udarowy ) | firmowy MIRO 24/06/18/141 | 2024-06-01
8 | Aparat USG Wyposażenie dodatkowe -głowica C251,nr GZ006104 -głowica C41V1,nr V0065884 -głowica L 64,nr V0065589 -głowica L441,nr GZ066991 -printer P95DE,nr S65055546 | Hitachi Aloka Arietta S60 | Hitachi Ltd | 206H3890 |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej (lok.Pracownia USG | 1446 (paszp. USG) | 2024-10-01
9 | Echokardiograf UKG | Hitachi Aloka Arietta S60 | Hitachi Ltd | G3017370 | 2019 | Oddział Wewnętrzny | 1447 (paszport w Prac.Holtera) | 2024-10-01
10 | Aparat USG | Hitachi Aloka Arietta S60 -głowica brzuszna C 251 NR GZ010598 (przek. Na O. Zakaźny) -pozostałe głowice 3 szt. u dr Łakoty | Hitachi Ltd | G3040538 | 2020 | Oddział Obs- Zakaźny | 1537 (paszp. Ap. Med.GK) Raport | 2024-04-01
11 | Aparat USG | Vivid 3 | General Electric | 9824 | 2008 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia USG |  | 2024-03-31
12 | Aparat USG | HD-9 | Philips | A94511300000202 | 2009 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Urologiczna |  | 2024-03-31
13 | Aparat USG | Voluson S-8 | General Electric | 269505SV4 | 2014 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia USG |  | 2024-09-01
14 | Aparat USG | Vivid S60 | General Electric | 2942 S60 | 2017 | ul. Piłsudskiego 80, Poradnia Kardiologiczna |  | 2024-09-01
15 | Aparat USG | NAVI | Wisonic | WA 55-1501429 | 2021 | OIOM | 1910 | 2024-09-01

## Pakiet nr 6
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 6 – Aparat EMG
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat EMG | Tru Trace | Deymed Diagnostic | TR 10 - 18060003 | 2018 | Oddział Neurologiczny | firmowy Meden Inmed | 2024-08-01

## Pakiet nr 7
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 7 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne - STORZ
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 |  | Głowica kamery TH 100, |  | VU 854348-H | 2015
| Zestaw laparoskopowy STORZ |  | Storz | IMAGE 1H3-ZSPIES
|  | Sterownik kamery TC 200EN |  | VU 736510-P |  | Blok
|  | Moduł do głowicy kamery |  | VU 736149-P |  | Operacyjny | 1158 | 2024-03-30
TC 300 IMAGE 1 H3-Link,
|  | Źródło światła XENON |  | PU 0701799
NOVA 175 Typ 20131501,
|  | Insuflator CO2 Electronic |  | UU 33386
ENDOFLATOR,
|  | Pompa ssąco-płucząca |  | UU 13901
Hamouendomat,
|  | Wózek na moduły |  | Ru 00530
STORZ- COR- Model UG052,
2 | Bronchofiberoskop | 11001BN4 | Storz | 22G5881 | 2021 | OIOM | 1265 | 2024-11-01
3 | Zestaw histeroskopowy |  | Storz |  | 2021 | Oddział Ginekologiczny |  | 2024-05-01

## Pakiet nr 8
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 8 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne - STRYKER
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Napęd ortopedyczny Stryker (piła osc. ) | System 6 SAG SAW | Stryker | 1204602293 | 2012 | Blok Operacyjny | 734 | 2024-09-01 | 2022-03-01
2 | Napęd ortopedyczny Stryker (piła osc. ) | System 6 | Stryker | Nr 6208000000E Lot 1523708003 | 2015 | Blok Operacyjny | 734A | 2024-09-01 | 2021-09-01
3 | Napęd ortopedyczny Stryker (piła osc. ) | Cordless driver 4 | Stryker | 1520407543 | 2015 | Blok Operacyjny | 1169 | 2024-09-01 | 2021-09-01
4 | Zestaw artroskopowy | Stryker | Stryker | numery elementów zestawu 1. shaver artroskopowy SN 15B033074 REF 375-708-500 | 2015 | Blok Operacyjny | 1170 | 2024-09-01 | 2021-09-01
5 | Napęd ortopedyczny Stryker W zestawie: 1) Wiertarki ortopedyczne S7 z funkcją oscylacji – 2 szt. 2) Piła oscylacyjna S7 – 1 szt. | Stryker System 7 wiertarka typ 7205000000 piła typ 7208000000 | Stryker | 1) wiertarki nr fabr. 1734926803 nr fabr. 1803222333 2) piła oscylacyjna nr fabr. 1729015393 | 2018 | Blok Operacyjny | Firmowy (Raport) | 2024-06-01 | 05. 2022 |  |  | dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
6 | System napędów ortopedycznych | TPX SURGICAL 300 | Stryker |  | 2021 | Blok Operacyjny |  | paż24

## Pakiet nr 9
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 9 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne - Inne
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Platforma elektrochirurgiczna ( generator ) | Force Triad | Valleylab | T3J37603EX | 2013 | Blok Operacyjny | 522 | 2024-09-01
2 | Aparat elektrochirurgiczny (generator) | Liga Sure-10 Ref: VLLS10GEN | Valleylab | L15L3329GX | 2015 | Blok Operacyjny | 1176 | 2024-07-01
3 | Aparat elektrochirurgiczny ( zawierający przystawkę argonową i Thermoo Stapler ) | ES 350 | Apparatus | 361090 | 2008 | Pracownia Endoskopii | 744 | 2024-08-01
4 | Aparat elektrochirurgiczny | VIO 100C | Erbe Polska | 11372035 | 2013 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | 899 | 2024-03-30
5 | Diatermia elektrochirurg. Z systemem zamyk. Naczyń | VIO 300D | Erbe Polska | 11373075 | 2013 | Blok Operacyjny | 1023 | 2024-04-01
6 | Aparat elektrochirurgiczny | Berchtold Bi Cut | Berchtold | 01/M-210 | 1992 | Poradnia Otolaryngologiczna ( lok. Por. Laryng. Powst . Śl ) | 248 | 2024-08-01
7 | Waporyzator Mitek | VAPR - 3 | De Puy Mitek | 2215021 | 2005 | Blok Operacyjny | 522 / B | 2024-09-30
8 | Aparat elektrochirurgiczny | ENDO | EMED | 601117 | 2016 | Pracownia Endoskopii | 1177 | 2024-10-01
9 | Dermatom ACCULAN 3TI | GA 670 | Aesculap | 3017 | 2016 | Blok Operacyjny | 1180 | 2024-08-01
10 | Aparat do elektrokoagulacji | Surtron 120 | LED | 3630182860 | 2015 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza |  | 2024-04-01
11 | Piła do cięcia gipsu | CHM | ChM Sp.zo.o | 180 / 92 | 1992 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortoped. | 614 | 2024-08-31
12 | Piła oscylacyjna | 500 kV standard | Buhler Instrumente | 21350 | 2016 | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortoped. | 47411 | 2024-08-01
13 | Piła oscylacyjna | br. danych | ElektroPower | 11665 | 2011 | ul. Powstańców Śląskich 8 Por. Chir. Urazowej |  | 2024-11-01
14 | Aparat elektrochirurgiczny | Q - 120 | Quirumed | 5280173396 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80, Por. Gin.. – Poł. |  | 2024-02-01
15 | Aparat do elektrokoagulacji (Lancetron) | GT-300 | Famed Lódź | 930036 | 1993 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog. |  | 2024-10-01

## Pakiet nr 10
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 10 – Aparaty do fizykoterapii
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | Firing REF 7F00 | Emildue | 7697 | 2013 | Oddział Rehab. Neurolog. | 962 | 2024-04-01
2 | Laser terapeutyczny | BTL 2000 | BTL | 202099 | 2003 | Oddział Zakaźny | 190 | 2024-11-01
3 | Urządzenie do kriochirurgii Kriopol K | Kriopol K - 11 | Kriomedpol | 044 / 09 | 2009 | Oddział Zakaźny | 698 | 2024-10-01
4 | Aparat do krioterapii | Kriopol K26 | Kriomedpol | 094 / 11 / 2010 | 2010 | ul. Powstańców Śląskich 8 Poradnia Skórno-Wernerolog |  | 2024-11-01
5 | Aparat do krioterapii | Kriopol K26 | Kriomedpol | 13962 | 2002 | ul. Piłsudskiego 80, Por. Ginekolog. – Poł.lok.Por.Dermatologiczna Powst.Śl.8 |  | 2024-08-01
6 | Aparat do krioterapii | Kriopol R-60 ze zbiornikiem | Kriomedpol | 1991-11-07 | 2007 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
7 | Aparat do krioterapii | Cryo– T Elephant -G | Metrum Cryoflex | 0044 CTE HG-169GJ | 2013 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji | 902 | 2024-10-01
8 | Aparat do terapii uciskowej | Presus Mini | Accuro | 0020 / 2001 | 2001 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
9 | Aparat do terapii uciskowej | Presus Mini | Accuro | 0021 / 2001 | 2001 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
10 | Aparat do masażu leczniczego | Aquavibron | Medimark | 803001 | 2008 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-09-01
11 | Aparat do masażu leczniczego | Aquavibron | Eres Medical | 65 | 2013 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 895 | 2024-09-01
12 | Aparat do terapii przeciwbólowych | Diatronic DT-10B | Elektronik - Otwock | 209 | 2001 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-05-01
13 | Aparat do terapii przeciwbólowych | Diatronic DT-7B | Elektronik - Otwock | 873 | 1998 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-05-30
14 | Aparat do elektroterapii | Interdynamic ID-8C | EIE - Otwock | 242 | 2001 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
15 | Aparat do elektroterapii | Interdynamic ID-4C | EIE - Otwock | 2246 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-10-01
16 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | Firing REF 7F00 | Emildue | F 8283 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 911 | 2024-04-01
17 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | Firing REF 7F00 | Emildue | F 8294 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 912 | 2024-04-01
18 | Aparat do elektroterapii (ELelektrostymulator) | Firing | Emildue | 08 -7F003061 | 2008 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 79 | 2024-04-01
19 | Aparat do elektroterapii | Interdynamic ID - 8c | EIE - Otwock | 468 | 2004 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 75 | 2024-04-01
20 | Aparat do sonoterapii | Sonoter | Astar | 02/12//02 | 2002 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
21 | Aparat do terapii ultradźwiękowe | US-10 | Cosmogamma | U3117 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
22 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | US - 10 | Cosmogamma | U 3766 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 913 | 2024-04-01
23 | Aparat do elektroterapii ultradźwiękowej | BTL-48255 SMART | BTL | 058S0B008852 | 2017 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | firmowy | 2024-11-01
24 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | Sonicator 730 | Mettler Electronics | 72XV2598 | 2002 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 80 | 2024-04-01
25 | Aparat do terapii skojarzonej | Sonostim Soleo | Zimmer Medizinsysteme | 1320004386 | 2013 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 894 | 2024-04-01
26 | Aparat do magnetoterapii ( z aplikatorami ) | Megatronik MF-10 | EIE - Otwock | 2310 | 2002 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 81 | 2024-10-01
27 | Aparat do terapii skojarzonej | Mixing 2 typ 3M przenośny | Emildue | 0913M03361 | 2009 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Fizykoterapii. |  | 2024-04-01
28 | Diatermia Krótkofalowa | SW 500 TS | Cosmogamma | SW 2175 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-09-01
29 | Diatermia krótkofalowa | A - 390 | Mettler Electronics | 1213XSW530 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 925 | 2024-04-01
30 | Laser biostymulacyjny | LP-50 | Cosmogamma | 07 / 5A 800 | 2008 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 73 | 2024-04-01
31 | Laser biostymulacyjny | LP-50 | Cosmogamma | LP 1690 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 916 | 2024-10-01
32 | Laser biostymulacyjny | LP-50 | Cosmogamma | LP 1614 | 2014 | oddział Rehabilitacji Neurol. | 915 | 2024-04-01
33 | Physioter | D-60 | Zem Marp Electronic | 60244 | 2007 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-09-01
34 | Magnoter | D-56A | Zem Marp Electronic | 56353 | 2007 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-09-01
35 | Zestaw do biostymulacji laserowej | Terapus 2 | Accuro sp zo.o | 1927 | 2009 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-09-01
36 | Zestaw do biostymulacji laserowej | D 68 - 1 | Zem Marp Electronic | 1210 | 2007 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-01
37 | Zestaw do magnetostymulacji Vifor JPS System | MagneticLight | MED & LIFE Sp.zo.o | ML 37001 | 2013 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 830 | 2024-10-01
38 | Zestaw do magnetostymulacji Vifor JPS System | Delux | MED & LIFE Sp.zo.o | - DC 36003 - DA35012 | 2013 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 831 | 2024-09-01
39 | Aparat do elektroterapii | Multitronic MT-3 | EiE Otwock | 18038 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji ( TELEOPIEKA ) |  | 2024-05-30
40 | Aparat do elektroterapii | Multitronic MT-3 | EiE Otwock | 18039 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji ( TELEOPIEKA ) |  | 2024-05-30
41 | Aparat do terapii ultradźwiękowej ( + głowica ultradźwiękowa 1MHz / 3,3 MHz, pow. 5 cm2 Nr fabr. 18028 / 18 | Sonotronic US-2 | EiE Otwock | 18005 | 2018 | Oddział rehabilitacji Neurologicznej |  | 2024-05-30
42 | Magnetronic | MF - 8 | EiE Otwock | 18006 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji ( TELEOPIEKA ) |  | 2024-03-30
43 | Aparat do terapii uciskowej | MK 400 L | Deasung | 1800074 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 1366 Raport | 2024-09-01
44 | Zestaw do ćwiczeń biernych stawu barkowego | FISIOTEK LT | Rimec | 604 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 1367 Raport | 2024-09-01

## Pakiet nr 11
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 11 – Sprzęt rehabilitacyjny
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Stół Pionizacyjny T - Motion | Azuryt II | Technomex | K/113050218 | 2013 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 893 | 2024-04-30
2 | Urządzenie do terapii Biofeedback (dwupłytowa platforma dynamograficzna z monitorami Samsung 40 cali i Asus 17 cali) | Gamma | AC International East Sp zo.o Knurów | popdest do platformy nr 0311 / 2016 | 2016 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 1190 | 2024-01-01
3 | Aparat do terapii uciskowej | MK 400 L | Deasung | 1600847 | 2016 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 1191 | 2024-02-01
4 | Podnośnik transportowo kąpielowy | Ultra II | AKS | 45296 | 2013 | Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | 941 | 2024-10-01
5 | Podnośnik transportowo kąpielowy z siedziskiem | Ultra II | AKS | AB 200225 SN 1309029691 | 2014 | Oddział Opieki Paliatywnej | 919 | 2024-09-01
6 | Podnosnik transportowo kąpielowy | AKS-Foldy | AKS | 41925 | 2014 | Oddział Udarowy | 933 | 2024-09-01
7 | Podnośnik transportowo kąpielowy | AKS-Foldy | AKS - | 45239 | 2014 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 926 | 2024-09-01
8 | Ergometr treningowy | POLO M | KETLER | brak | 2014 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 1129 | 2024-02-01
9 | Stół do ćwiczeń z dziećmi | Korund - E | Technomex | K11007/0417 |  | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji | - | 2024-09-01
10 | Stół do masażu | PRS | Meden - Inmed | .050102702 | 2004 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | - | 2024-09-01
11 | Stół do masażu | Terapeuta MP 5 FO | Meden - Inmed | 1784/2017 | 2017 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Fizykoterapii. | - | 2024-09-01
12 | Stół do rehabilitacji |  | Spółdzielnia Usługowa Opole |  |  | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2023-09-01
13 | Stół do fizykoterapii z regulacją elektryczną | Terapeuta MP 5 | Meden - Inmed | .12.2011 | 2011 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-09-01
14 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości | Opal | Technomex | K / 1804 / 0035 | 2018 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji (TELEOPIEKA) |  | 2024-05-30
15 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych | Fizjotek 3000 M | Rimec | 1240 | 2017 | Oddział Chirurgii Urazowo – Ortoped. | 1368 | 2024-02-01
16 | Szyna do ćwiczeń kończyn | CPM | Technomex | 4930 | 2013 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 830 A | 2024-04-30
17 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu |  |  | 104-2011 | 2011 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-30
18 | Wanna czterokomorowa do masażu wirowego | Tassman/N | Technomex | H/1403/0215 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-04-30
19 | Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych ze sterowaniem elektronicznym | 1114E | Technomex | H/1711/0011 | 2017 | ul. Piłsudskiego 80, Zakład Rehabilitacji | 1329 firmowy | 2024-02-01
20 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | Lastura Hobby | Chirana Progress | N/176/2014 | 2014 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji | 909 | 2024-09-01
21 | Zestaw do trakcji kręgosłupa | TU 100 | Cosmogamma | K/1006/0365 TU 1300 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80 , Zakład Rehabilitacji |  | 2024-10-01
22 | Podnosnik elektryczny | FLYERBLUE+-E-PF | Nausicaa | BFLP-0046-FM | 2019 | Oddział Zakaźny | 1426 | 2024-09-01
23 | Podnosnik elektryczny | FLYERBLUE+-E-PF | Nausicaa | BFLP-0047-FM | 2019 | Oddział Chirurgii Ogólnej Lok.Pracownia RTG ul.Powst.Śl.8 | 1427 | 2024-10-01
24 | Podnośnik elektryczny z siedziskiem do transportu pacjenta | Poweo 215 | Scaleo Medical | PMJ 1904042 | 2019 | Oddział Wewnętrzny | 1431 | 2024-08-01
25 | Urządzenie do wczesnej rehabilitacji kończyn. | Omego Plus | Technomex | ON2-2021-00021 | 2021 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej |  | paż24

## Pakiet nr 12
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 12 – Aparaty do narkozy DRAGER
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu do | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat do znieczulania wraz zlegalizacją parownika. | Primus IE | Dräger | ASJM-0387 | 2016 | Blok Operacyjny | 1294 | 2024-11-01
2 | Aparat do znieczulania wraz z legalizacją parownika | Primus IE | Dräger | ASJM – 0386 | 2016 | Blok Operacyjny (lok. Oddział Ginekol. ) | firmowy | 2024-11-01
3 | Aparat do znieczulania | ATLAN - A350 | Dräger | ASNM – 0113 | 2020 | Blok Operacyjny | 1690 | 2024-02-01
4 | Aparat do znieczulania | ATLAN - A350 | Dräger | ASNM – 0114 | 2020 | Blok Operacyjny | 1691 | 2024-02-01

## Pakiet nr 13
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 13 – Aparaty do narkozy – Datex Ohmeda
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartośc netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat do narkozy z legalizacją parownika. | Aespirre S/5-7100 (Monitor CAM S/5) | Datex-Ohmeda | AMXK01766 Monitor 6217565 | 2007 | Blok Operacyjny (lok.Endoskopia) | aparat 554 monitor 553 B | 2024-06-30
2 | Aparat do znieczulnia | Care Station 650 (monitor - Carescape B125) | Datex – Ohmeda Inc. | SM720180007WA (monitor nr SQF20184170WA) ( moduł – nr SGV20180124HA) | 2020 | Blok Operacyjny | 1589 – aparat 1591 - monitor | 2024-06-30
3 | Aparat do znieczulnia | Care Station 650 ( monitor - Carescape B125 ) | Datex – Ohmeda Inc. | SM720180008WA (monitor nr SQF20184171WA) (moduł – nr SGV20180101HA) | 2020 | Blok Operacyjny ( lok. Sala Cięć Cesarskich) | 1590 – aparat 1592 - monitor | 2024-06-30

## Pakiet nr 14
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 14 – Aparaty do narkozy – Mindray
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat do znieczulania WATO | EX-55 | Mindray | ES-3C001403 | 2013 | SOR (sala zabiegowa ginekologia) | 1050 | 2024-03-31
2 | Aparat do znieczulania WATO | EX-55 | Mindray | ES-3C001402 | 2013 | SOR | 1051 | 2024-03-31
3 | Aparat do znieczulania WATO | EX-55 | Mindray | ES-3C001404 | 2013 | Blok Operacyjny (O.Oku;istyka) | 1052 | 2024-11-01

## Pakiet nr 15
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 15 – Aparaty do narkozy – Maquet Critical Care
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat do znieczuleń z monitorem Emtel | Aparat Flow-c kardiomonitor FX 3000 | aparat. - Maquet Critical Care AB kardiomonitor EMTEL | aparat – 4325 kardiomonitor 06192954 | 2019 | SOR | 1430 | 2024-08-25

## Pakiet nr 16
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 16 – Kardiomonitory EMTEL
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3053 | 2009 | Oddział Chirurgii Urazowo – Ortoped. | 723 | 2024-03-31
2 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3055 | 2009 | Oddział Chirurgii Urazowo – Ortoped. | 724 | 2024-03-31
3 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3050 | 2009 | Oddział Chirurgii Og. | 726 | 2024-03-31
4 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3051 | 2009 | Oddział Chirurgii Og. | 727 | 2024-03-31
5 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 271 | 2001 | Oddział Chirurgii Og. | 6 | 2024-03-31
6 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3057 | 2009 | Oddział Wewnętrzny | 718 | 2024-03-31
7 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3056 | 2009 | Oddział Wewnętrzny | 719 | 2024-03-31
8 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3049 | 2009 | Oddział Wewnętrzny | 720 | 2024-03-31
9 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3059 | 2009 | Oddział Wewnętrzny | 721 | 2024-03-31
10 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3058 | 2009 | Oddział Wewnętrzny | 692 | 2024-03-31
11 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 266 | 2001 | Oddział Udarowy | 1 | 2024-03-01
12 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3052 | 2009 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy. | 685 | 2024-12-01
13 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3054 | 2009 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy. | 684 | 2024-12-01
14 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 268 | 2001 | Oddział Obserw- Zakaźny | 3 | 2024-02-01
15 | Kardiomonitor | FX-2000 | Emtel | 3048 | 2008 | Blok Operacyjny | 1346 | 2024-06-01
16 | Kardiomonitor | FX – 3000 MD | Emtel | 8130484 | 2013 | OIOM | 754 / 13 | 2024-03-31
17 | Kardiomonitor | FX – 3000 MD | Emtel | 8130480 | 2013 | Oddział Poł. Ginekolog. | 768/13 | 2024-03-31
18 | Kardiomonitor | FX – 3000 MD | Emtel | 8130483 | 2013 | Oddział Dziecięcy | 772/13 | 2024-03-31
19 | Kardiomonitor | FX – 3000 MD | Emtel | 8130482 | 2013 | Oddział Chirurgii Urazowo – Ortoped. | 763 | 2024-03-31
20 | Kardiomonitor | FX – 3000 MD | Emtel | 8130481 | 2013 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 761 | 2024-03-31
21 | Kardiomonitor | FX-3000 | Emtel | 12161615 | 2016 | Oddział Wewnętrzny | 1193 | 2024-12-01
22 | Kardiomonitor | FX-3000 | Emtel | 12161616 | 2016 | Oddział Wewnętrzny | 1194 | 2024-12-01
23 | Kardiomonitor | FX-3000 CENTRALA | Emtel | 12161617 | 2016 | Oddział Wewnętrzny | 1192 | 2024-12-01
24 | Kardiomonitor | FX-2000 P - przejezdny | Emtel | 5063 | 2016 | Oddział Wewnętrzny | 1195 | 2024-12-01
25 | Kardiomonitor | FX-2000 P - przejezdny | Emtel | 5064 | 2016 | Oddział Wewnętrzny(lok.chi.urazowa) | 1196 | 2024-12-01
26 | Kardiomonitor | FX-2000 P - przejezdny | Emtel | 5065 | 2016 | Oddział Wewnętrzny | 1197 | 2024-12-01
27 | Kardiomonitor | FX-2000 P - przejezdny | Emtel | 5066 | 2016 | Oddział Wewnętrzny | 1198 | 2024-12-01
28 | Kardiomonitor | FX-2000 P (dotykowy) | Emtel | 5146 | 2017 | Oddział Neurologiczny | 1343 firmowy | 2024-07-01
29 | Kardiomonitor | FX-2000 P (dotykowy) | Emtel | 5147 | 2017 | Oddział Neurologiczny | 1344 firmowy | 2024-07-01
30 | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | Emtel | 8182386 | 2018 | OIOM | 1362 | 2024-07-01
31 | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | Emtel | 8182387 | 2018 | OIOM | 1361 | 2024-07-01
32 | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | Emtel | 8182388 | 2018 | OIOM | 1360 | 2024-07-01
33 | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | Emtel | 8182389 | 2018 | OIOM | 1359 | 2024-07-01
34 | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD+ | Emtel | 8182390 | 2018 | OIOM | 1358 | 2024-07-01
35 | Kardiomonitor modułowy | FX 3000 MD | Emtel | 8182391 | 2018 | OIOM | 1357 | 2024-07-01
36 | Centrala – monitor podglądowy | FX 3000 C | Emtel | 8182392 | 2018 | OIOM | 1363 | 2024-07-01
37 | Kardiomonitor transportowy | FX 3000 T | Emtel | 8182393 | 2018 | OIOM | 1364 | 2024-07-01
38 | Kardiomonitor | FX 2000 P | Emtel | 5391 | 2019 | Blok Operacyjny | 1485 | 2024-03-31
39 | Kardiomonitor | FX 2000 P | Emtel | 5392 | 2019 | Blok Operacyjny | 1486 | 2024-03-31
40 | Kardiomonitor | FX 3000 | Emtel | 6192954 | 2019 | SOR | 1430 | 2024-07-01

## Pakiet nr 17
ZAŁACZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 17 – Kardiomonitory - Guangdong Biolight Meditech
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | BLT Q7 | Biolight Meditech. | Q071E005695 | 2020 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | firmowy | 2024-04-01
2 | Kardiomonitor | BLT Q7 | Biolight Meditech. | Q071E005795 | 2020 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | firmowy | 2024-04-01
3 | Kardiomonitor | BLT Q7 | Biolight Meditech. | Q 071E013173 | 2020 | SOR | 1873 | 2024-12-01
4 | Kardiomonitor | Blt Q 7 | Biolight Meditech. | Q 071E012839 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1868 | 2024-12-01
5 | Kardiomonitor | BLT Q7 | Biolight Meditech. | Q 071E013134 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1871 | 2024-01-01
6 | Kardiomonitor | Blt Q 7 | Biolight Meditech. | Q 071E013152 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1872 | 2024-01-01
7 | Kardiomonitor | BLT Q7 | Biolight Meditech. | Q 071E012880 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1869 | 2024-01-01
8 | Kardiomonitor | Blt Q 7 | Biolight Meditech. | Q 071E012832 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1867 | 2024-01-01
9 | Kardiomonitor | BLT Q7 | Biolight Meditech. | Q 071E013089 | 2020 | Oddział Wewnętrznyużyczono na oddz.Chir.urazowej | 1870 | 2024-01-01
10 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012401 | 2020 | Oddz.Chir.Ogól | 1920 | 2024-12-01
11 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012401 | 2020 | Oddz.Chir.Ogól | 1921 | 2024-12-01
12 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E011964 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1918 | 2024-01-01
13 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012576 | 2020 | Oddział Wewnętrzny użyczono na oddział Chir.urazowej | 1919 | 2024-01-01
14 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012883 | 2020 | Oddział Wewnętrzny | 1917 | 2024-01-01
15 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013765 | 2020 | Oddział Ginekologiczny | 1924 | 2024-12-01
16 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012852 | 2020 | Oddział Udarowy | 1923 | 2024-12-01
17 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012522 | 2020 | Oddział Zakaźny | 1922 | 2024-12-01
18 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013789 | 2020 | Oddział Zakaźny | 1925 | 2024-12-01
19 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012703 | 2020 | Oddział Chir. Urazowej | 1926 | 2024-12-01
20 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012744 | 2020 | Oddz.Neurologii |  | 2024-02-01
21 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012644 | 2020 | Oddz.Neurologii |  | 2024-02-01
22 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012472 | 2020 | Oddz.Neurologii |  | 2024-02-01
23 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013733 | 2020 | Oddz.Ginekologii |  | 2024-02-01
24 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013712 | 2020 | Oddz.Ginekologii |  | 2024-02-01
25 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012886 | 2020 | Oddz.Ginekologii |  | 2024-02-01
26 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012817 | 2020 | Oddz.Chir.Ogl. |  | 2024-02-01
27 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013773 | 2020 | Oddz.Chir.Ogl. |  | 2024-02-01
28 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E011888 | 2020 | Oddz.Neurologiii |  | 2024-04-01
29 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012254 | 2020 | Oddz.Neurologiii |  | 2024-04-01
30 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012289 | 2020 | Oddz.Neurologiii |  | 2024-04-01
31 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013284 | 2020 | Oddz.Neurologiii |  | 2024-04-01
32 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013297 | 2020 | Oddz.Neurologiii |  | 2024-04-01
33 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012096 | 2020 | Oddz.Ginekologii |  | 2024-04-01
34 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013192 | 2020 | Oddz.Ginekologii |  | 2024-04-01
35 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012670 | 2020 | Oddz.Chir.Urazowej |  | 2024-04-01
36 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E012791 | 2020 | Oddz.Chir.Urazowej |  | 2024-04-01
37 | Kardiomonitor | Q7 | Biolight | Q071E013253 | 2020 | Oddz.Chir.Urazowej |  | 2024-04-01

## Pakiet nr 18
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 18 – Kardiomonitory - Inne
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Kardiomonitor | G 40 | Shenzhen Goldway | CN 12802021 | 2012 | Oddział Udarowy | 751 | 2024-03-31
2 | Kardiomonitor | G 40 | Shenzhen Goldway | CN12801882 | 2012 | Oddział Udarowy | 746 | 2024-11-01
3 | Kardiomonitor | G 40 | Shenzhen Goldway | CN12801884 | 2012 | Oddział Udarowy | 747 | 2024-03-31
4 | Kardiomonitor | G 40 | Shenzhen Goldway | CN 12801875 | 2012 | Oddział Udarowy | 748 | 2024-03-31
5 | Kardiomonitor | G 40 | Shenzhen Goldway | CN 12801703 | 2012 | Oddział Udarowy | 749 | 2024-03-31
6 | Kardiomonitor | UT-4000 F | Shenzhen Goldway | 4F5PAGT-26 | 2006 | Oddział Udarowy | 603 | 2024-03-31
7 | System centralnego monitorowania | UT 48000 | Shenzhen Goldway I | Monitor GL 95 Stacja X16-93649 | 2012 | Oddział Udarowy | 750 | 2024-03-31
8 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4484 | 2013 | SOR | 1065 | 2024-03-31
9 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4485 | 2013 | SOR | 1066 | 2024-03-31
10 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4486 | 2013 | SOR | 1067 | 2024-03-31
11 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4487 | 2013 | SOR | 1068 | 2024-03-31
12 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4488 | 2013 | SOR | 1069 | 2024-03-31
13 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4489 | 2013 | SOR | 1070 | 2024-03-31
14 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4481 | 2013 | SOR | 1071 | 2024-03-31
15 | Kardiomonitolr LIFESCOPE | BSM-3562 | Nihon Kohden | 0 4482 | 2013 | SOR | 1072 | 2024-03-31
16 | Kapnograf z pulsoksymetrm (kardiomonitor) | PVM-2703 | Nihon Kohden | 0 105316 | 2013 | SOR | 1073 | 2024-03-31
17 | Kapnograf z pulsoksymetrem (kardiomonitor ) | PVM-2703 | Nihon Kohden | 0 105317 | 2013 | SOR | 1074 | 2024-03-31
18 | Kardiomonitor | Compact 9 | Medical Econet GmbH | DEN 11000127 | 2013 | Oddział Noworodków | 924 | 2024-09-01
19 | Kardiomonitor | DASH 4000 V5 | GE Healthcare | AAB04233680 GA | 2004 | Oddział Dziecięcy | 400 | 2024-08-01
20 | Kardiomonitor | Philips - C3 | Philips | USC 3001741 | 2003 | Oddział Dziecięcy | 323 | 2024-08-01
21 | Kardiomonitor | Propaq CS 244 | Welch Allyn | SN GA004219 Moduł 02030002 | 2007 | Blok Operacyjny Sala Cięć Ces. (Noworodki) | 2013/00044 | 2024-03-01
22 | Kardiomonitor | Propaq CS 244 | Welch Allyn | SN GA004214 Moduł 2030003 | 2001 | Blok Operacyjny | 682 | 2024-12-01
23 | Kardiomonitor | Spacelabs 90367 | Spacelabs Helathcare | 369-116157 | 2002 | Oddział Udarowy | 706 | 2024-08-01
24 | Kardiomonitor | Spacelabs 90367 | Spacelabs Helathcare | 367-10454 | Brak d. | Oddział Skórno – Wenerol. | 343 | 2024-09-01
25 | Kardiomonitor | UMEC 12 | Mindray | KQ -72002591 | 2017 | Oddział Dziecięcy | firmowy Biameditek | 2024-03-31
26 | Kardiomonitor | Efficia CM 150 | Philips | CN 62643279 (soft wersja C.00.01.05 ) | 2019 | Oddział Noworodków | 1432 | 2024-03-31
27 | Kardiomonitor | Efficia CM 150 | Philips | CN 92343560 (soft wersja C.00.01.05 ) | 2019 | Oddział Noworodków | 1433 | 2024-03-31
28 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118005 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1498 | 2024-03-31
29 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118006 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1499 | 2024-03-31
30 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118010 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1497 | 2024-03-31
31 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118008 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1500 | 2024-03-31
32 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118014 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1501 | 2024-03-31
33 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118016 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1502 | 2024-03-31
34 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118017 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1503 | 2024-03-31
35 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118018 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1504 | 2024-03-31
36 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118019 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1505 | 2024-03-31
37 | Kardiomonitor | STAR 8000 | COMEN | F 7191118020 | 2019 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 1506 | 2024-03-31
38 | Kardiomonitor | C 80 | COMEN | KE 190315003B | 2019 | SOR | 1420 | 2024-05-30
39 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej | C 80 | COMEN | K8200702010F | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1578 | 2024-08-01
40 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej | C 80 | COMEN | K8200702011F | 2020 | Oddział Chir. Ogólnej | 1579 | 2024-08-01
41 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej | C 80 | COMEN | K8200702012F | 2020 | Oddział Neurologiczny | 1580 | 2024-08-01
42 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej | C 80 | COMEN | K8200702013F | 2020 | Oddział Neurologiczny | 1581 | 2024-08-01
43 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej | C 80 | COMEN | K8200702014F | 2020 | Oddział Neurologiczny | 1582 | 2024-08-01
44 | Kardiomonitor na podstawie jezdnej | C 80 | COMEN | K8200702015F | 2020 | Oddział Okulistyczny | 1583 | 2024-08-01
45 | Kardiomonitor | Benevision N12 | Mindray | F8-40020265 | 2020 | SOR | 1594 | 2024-09-01
46 | Kardiomonitor | Benevision N12 | Mindray | F8-40020168 | 2020 | SOR | 1593 | 2024-09-01
47 | Kardiomonitor | ICARD L (wersja L 199) | IGEL | 20199092 | 2020 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1597 | 2024-08-01
48 | Centrala do systemu telemedycyny | STAR 8800 | Comen | 009190527017-oprog. Laptop Dell 7628N63 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
49 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110036 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
50 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110037 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
51 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110038 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
52 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110039 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
53 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110040 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
54 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110041 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
55 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110042 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
56 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210110043 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
57 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210915001 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
58 | Stacja telemedyczna kardiomonitor | STAR 8000 | Comen | F7210915002 | 2021 | Oddział Wewnętrzny |  | pażdzienik24
59 | Kardiomonitor | C-80 | Comen | K 8210428171 | 2021 | SOR | 1912
60 | Kardiomonitor | C-80 | Comen | K 8210507091 | 2021 | SOR | 1913
61 | Kardiomonitor | C-80 | Comen | K 8210507172 | 2021 | Oddział Wewnętrzny | 1914
62 | Kardiomonitor | C-80 | Comen | K 8210507469 | 2021 | Oddział Wewnętrzny | 1916
63 | centrala nadzoru | C-80 | Comen | K 8210507240 | 2021 | Oddział Wewnętrzny | 1915

## Pakiet nr 19
ZAŁĄCZNIK nr 2
DZP/TP/6/2024
Pakiet 19 – Aparaty do pomiaru rzutu serca
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT 8% | Wartość brutto
1 | Aparat do pomiaru rzutu serca | Niccomo ICU | MEDIS | 106213 / 2010 | 2010 | Oddział Udarowy | 485 | 2024-12-01
2 | Aparat do pomiaru rzutu serca | Pulsio Flex PC 4000 | Pulsion Medical Systems SE | monitor typ PC 4000 nr A 19400012185 wyposażenie dodatkowe moduł PICCO typ PC4510 nr K18451011994 platforma jezdna PulsoFlex Cart typ PC85230, nr 67879 | 2019 | OIOM | 1435 raport wrz.24 | 2024-09-01

## Arkusz2
Lp. | Wycena pakietów 2024
| Nazwa pakietu | cena netto | stawka VAT | cena brutto
1 | Pakiet 1 – Aparaty EKG | 1620 | 8% | 1749.6
2 | Pakiet 2 – Aparaty RTG | 5832 | 8% | 6298.56
3 | Pakiet 3 – Aparaty RTG – Mammograf cyfrowy | 4752 | 8% | 5132.16
4 | Pakiet 4 - Urządzenia RTG - Inne | 3240 | 8% | 3499.2
5 | Pakiet 5 – Aparaty USG | 5400 | 8% | 5832
6 | Pakiet 6 – Aparat EMG | 2857.68 | 8% | 3086.2944
7 | Pakiet 7 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne Storz, | 2700 | 8% | 2916
8 | Pakiet 8 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne Stryker | 4860 | 8% | 5248.8
9 | Pakiet 9 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne - Inne | 3240 | 8% | 3499.2
10 | Pakiet 10 – Aparaty do fizykoterapii | 2566.08 | 8% | 2771.3664
11 | Pakiet 11 – Sprzęt rehabilitacyjny | 1666.79 | 8% | 1800.1332
12 | Pakiet 12 – Aparaty do narkozy DRAGER | 3032.64 | 8% | 3275.2512
13 | Pakiet 13 – Aparaty do narkozy Datex Ohmeda | 6977.66 | 8% | 7535.8728
14 | Pakiet 14 – Aparaty do narkozy - Mindray | 2974.32 | 8% | 3212.2656
15 | Pakiet 15 – Aparaty do narkozy – Maquet Critical Care | 9460.8 | 8% | 10217.664
16 | Pakiet 16 – Kardiomonitory EMTEL | 3412.8 | 8% | 3685.824
17 | Pakiet 17 – Kardiomonitory - Guangdong Biolight Meditech | 1329.48 | 8% | 1435.8384
18 | Pakiet 18 – Kardiomonitory - Inne | 4428 | 8% | 4782.24
19 | Pakiet 19 – Aparaty do pomiaru rzutu serca | 3499.2 | 8% | 3779.136
| RAZEM | 73849.45 |  | 79757.406