Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-29/2021

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tlen ciekły medyczny | 770 000 | kg |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa parownic tlenu (2szt) | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| 4. | Transport tlenu | 770 000 | kg |  |  |  |  |
| 5. | Konserwacja zbiornika | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa stacji redukcyjnej | 36 | m-cy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca dostarczy

- zbiornik tlenowy stojący, kriogeniczny o poj. całkowitej tlenu ………….( wymagany o pojemności ciekłego tlenu 13976kg. Zamawiający dopuszcza zbiornik o pojemności mniejszej lub większej o 500kg ) typ …………….

- parownice o wydajności w Nm³/h ………szt 1 (ul. Wyszyńskiego 1 wymagana o minimalnej wydajności 320 Nm³/h) typ …………………..

- parownice o wydajności w Nm³/h ………szt 1 (ul. Szpitalna 45 wymagana o minimalnej wydajności 260 Nm³/h) typ ………………………

- tablice redukcyjną - szt1 (ul. Wyszyńskiego 1, zgodnie z specyfikacją w umowie)

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie