OPIS

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: konserwacji i pomiarów elektrycznych (zgodnie z przepisami UDT i dokumentacją techniczno–ruchową producenta), napraw oraz usuwanie awarii (usługi w zakresie pogotowia technicznego) urządzeń dźwigowych, przestrzeganie i ustalanie z UDT terminów wszelkiego rodzaju badań technicznych oraz uczestniczenie w nich i powiadamianie o ich wykonaniu Zamawiającego.

  - Konserwacja obejmuje wszystkie prace przewidziane wymogami UDT i producenta za wyjątkiem prac malarskich, stolarskich i murarskich. Przeprowadzanie konserwacji urządzeń dźwigowych raz w miesiącu lub według ustaleń i zaleceń producenta. Do zakresu konserwacji podstawowej należy:

a/ przegląd zespołu i części dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  UDT:

- oględziny reduktora aparatury sterowej i stycznikowej

- stanu elementów lin nośnych

- sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa

b/ czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych:

- prowadnic kabin i przeciwwag

- reduktora i kół zdawczych, oraz sprawdzanie stanu oleju

c/   utrzymanie czystości w maszynowni

d/   wykonywanie pomiarów elektrycznych

e/   dojazd do miejsca konserwacji oraz badań technicznych UDT

2. Wykaz urządzeń

1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą:

- posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadanie wiedzy i doświadczenia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w układzie Poznań - placówki terenowe z preferencją dla wykonawcy generalnego.

Wykonawca winien wykazać,

- że zatrudnia minimum 6 konserwatorów posiadających uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji i napraw urządzeń technicznych określonych w ust. 2 pkt. 1  (wciągarki, wciągniki i dźwigi w kat. I) załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849, z dnia 31.07.2001 r. ze zmianami), oraz obowiązkowe i specjalistyczne szkolenia: energetyczne (E i D), BHP, ppoż. i do pracy na wysokości.

- Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii dla każdego z urządzeń zlokalizowanych w Poznaniu do 1 godziny a w terenie  do 3 godzin oraz posiadać wdrożony system certyfikacji ISO 9001-2001 lub wyższego rzędu.

- Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN;

- Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 500.000,00PLN