Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia na wymianę podłogi w dwóch pomieszczeniach budynku administracji publicznej przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Usługa wymiany terakoty drewnopodobnej na powierzchni 62 m² polegać będzie na:

**Pokój 05 o powierzchni 27 m²:**

1. Zdjęcie paneli podłogowych
2. Utylizacja paneli podłogowych
3. Zakup niezbędnych materiałów do użycia (klej, materiał wyrównujący, terakota, listwy, fuga)
4. Przygotowanie podłoża do położenia terakoty
5. Położenie terakoty wraz z pełnym wykończeniem
6. Założenie listwy przyściennej
7. Oddanie pomieszczenia gotowego do użytku - potwierdzenie protokołem odbioru

**Pokój 205 o powierzchni 35 m²:**

1. Zdjęcie wykładziny podłogowej
2. Utylizacja wykładziny podłogowej
3. Zakup niezbędnych materiałów do użycia (klej, materiał wyrównujący, terakota, listwy, fuga)
4. Przygotowanie podłoża do położenia terakoty
5. Położenie terakoty wraz z pełnym wykończeniem
6. Założenie listwy przyściennej
7. Oddanie pomieszczenia gotowego do użytku - potwierdzenie protokołem odbioru

Uwaga

Terakota drewnopodobna w klasie I gatunku, grubości nie mniej niż 9 mm, odporna na plamy, zarysowania a także oddziaływanie temperatury. Powierzchnia mat. Odporność na ścieranie powyżej III PEI. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym temperatury.

Termin wykonania maksymalnie - 8 tygodni od podpisania umowy.

Gwarancja minimum 36 miesięcy.