Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie 1 Serwis i zakup odczynników do analizatora RKZ ABL 90 FLEX będącego własnością Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Odczynniki, materiały eksploatacyjne , serwis do analizatora RKZ ABL 90 FLEX na 12 miesięcy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Moduł płuczący ABL FLEX solution pack | Szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Moduł pomiarowy SC90 600/30 BG/LYT/MET/OXI + QC | Szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyłapywacze skrzepów ( op. 250 szt. ) | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier termiczny do ABL FLEX ( op. 8 szt. ) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Umowa serwisowa do analizatora ABL 90 FLEX będącego własnością szpitala | miesiąc | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Zadanie 2 - Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych oraz zakup odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kontroli i kalibratorów do wykonania 3 600 oznaczeń na okres 12 miesięcy.

Część A. Parametry krytyczne analizatora

| Lp. | Parametr | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator Fabrycznie nowy . Rok produkcji nie starszy niż 2022r. |  |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczanie : pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2,, cNa+, cK+, cCa2+,, (zakres pomiarowycCa2+ od 0,1 ,mmol/L ), glukoza, mleczany, bilirubina ( wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do 50 mg/dl ). |  |  |
| 3. | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wymienialne sensorowe kasety pomiarowe oraz odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontrolijakości inne niż kalibratory. |  |  |
| 4. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i kapilary. |  |  |
| 5. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń ( gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity ) z próbki o objętości: max. - 45ul z kapilary, max. - 65 ul ze strzykawki. |  |  |
| 6. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów . |  |  |
| 7. | Wbudowana codzienna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa |  |  |
| 8. | Automatyczne mieszanie próbki |  |  |
| 9. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |  |
| 10. | Trwałość kaset pomiarowych i odczynnikowych ,liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie krótsza niż 30 dni. |  |  |
| 11. | Możliwość przechowywania pakietów odczynnikowych w temperaturze pokojowej. |  |  |
| 12. | Wbudowana drukarka i czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 13. | Możliwość reinstalacji pakietów odczynnikowy i pomiarowych bez utraty pozostałych testów. |  |  |
| 14. | Możliwość wyłączania analizatora bez utraty pozostałych testów. |  |  |
| 15. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. |  |  |
| 16 | Dobowy czas kalibracji maksymalnie 35 minut ( wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu pakietu odczynikowego. |  |  |
| 17. | Automatyczna instalacja kaset, nie wymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie , dla wszystkich parametrów mierzonych. |  |  |
| 18. | Zasilanie awaryjne wbudowanego akumulatora w przypadku zaniku zasilania sieciowego. |  |  |
| 19. | Instrukcja w języku polskim. |  |  |
| 20. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |  |  |
| 21. | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim. |  |  |
| 22. | Szkolenie z obsługi analizatora. |  |  |
| 23 | Czas reakcji serwisowej – serwis 24 godziny. |  |  |
| 24. | Okres gwarancji 12 miesięcy. |  |  |
| 25. | Wykonawca zapewni nadzór nad analizatorem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednia na jego pulpit. Zdalny dostępma ma umożliwić usunięcie awarii w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielonyWykonawcy po wcześniejszym z działem IT szpitala. |  |  |
| 26. | Możliwość zdalnego nadzoru z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez wykonawcę oprogramowania wraz z jednostką sterującą ( wymagania minimalne: Windows 11, Procesor Inter Corei5, 8GB RAM, SSD 256 GB, Przekątna ekranu 12,4 cal ). System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora , kontroli jakości i kalibracji zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dajacy możliwość sterowania analizatorem. |  |  |

Uwaga: Odpowiedź NIE spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej  wymagań SIWZ.

Oświadczamy ,że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy

do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część B.

Odczynniki, materiały eksploatacyjne oraz serwis do analizatora na 3 600 oznaczeń na 12 miesięcy.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Odczynniki, kalibratory, kontrole , moduły pomiarowe oraz materiały eksploatacyjne do oznaczeń RKZ i parametrów krytycznych | Szt. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet przeglądowy dzierżawionego analizatora |  | 1 razy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora | miesiące | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |