**Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł, NIP 855-00-24-412, REGON 810 561 303.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:

„**Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV zainstalowanych w obiektach ZWiK**”

**ZATWIERDZAM:**

Świnoujście grudzień 2024 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**zawiera:**

**Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców**

**Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**

**Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

**załącznik nr 1** – wykaz elementów systemu SSWIN oraz CCTV

**Wykaz** **załączników do oferty:**

**załącznik nr 1** - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

**załącznik nr 2** – projekt umowy

**załącznik nr 3** - oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia,

**załącznik nr 4** - oświadczenie, że Wykonawca posiada licencję I lub II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego,

**załącznik nr 5** - oświadczenie, że Wykonawca posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE,

**załącznik nr 6** - oświadczenie, że Wykonawca posiada zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

**załącznik nr 7** - oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

**załącznik nr 8** - oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

**załącznik nr 9** - oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

**załącznik nr 10** - oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł,

**- załącznik nr 11 -** oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 507),

**załącznik nr 12 –** oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

**Rozdział I**

**Instrukcja dla Wykonawców**

1. **Zamawiający**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

<http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe>

Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi>

1. **Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**
	1. Zamawiający pracuje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
	2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w zakładce „Postępowania” w części dotyczącej niniejszego postępowania.
	3. W sprawach merytorycznych związanych z danym postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie na Platformie przycisku: Wiadomości.
	4. W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy należy korzystać z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta,** które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.
	5. w sytuacjach awaryjnych - w przypadku braku działania platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl .
	6. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. **Tryb postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug>

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

**Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j.).**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych sygnalizacji SSWiN zainstalowanych w następujących obiektach Zamawiającego:

- przy ul. Kołłątaja 4 (budynek administracji) – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Daszyńskiego 38 (budynek biurowy, garaże, szatnia, magazyn) – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Daszyńskiego 38 (budynek warsztatowy, garaże) -– łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- na terenie UW WYDRZANY (teren i budynek SUW Wydrzany, 17 studni UW Wydrzany) – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Ludzi Morza – przepompownia P - 11 (budynek przepompowni) – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Mostowej działka nr 9/3 i 9/4 - Stacja Zlewcza Ścieków Karsibór – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Karsiborskiej 33 – budynki Oczyszczalni Ścieków – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- na terenie przepompowni P-8 ul. Skandynawska Świnoujście – łącznie 12 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

b) konserwacja kamer zewnętrznych w obudowie z rejestratorami (CCTV), znajdujących się:

- na terenie Oczyszczalni Ścieków – 26 kamer w obudowie 240 – łącznie 6 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany – 4 kamery w obudowie 234 – łącznie 6 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Daszyńskiego 38 – 9 kamer w obudowie 230 – łącznie 6 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- w budynku administracji przy ul. Kołłątaja 4 - 6 kamer w obudowie 230 - łącznie 6 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- przy ul. Ludzi Morza (Przepompownia P-11 oraz Stacja Zlewcza Ścieków) – 6 kamer w obudowie 230 – łącznie 6 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r.

- na terenie Stacji Uzdatniania Wody Odra przy ul. Wrzosowej 10 - 4 kamery w obudowie 234 - łącznie 6 przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027r

4.2.Konserwacja obejmować będziewszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV). Wykaz elementów systemu SSWIN oraz CCTV zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4.3. Zakres prac objętych konserwacją obejmuje wszystkie czynności zapewniające utrzymanie systemów SSWiN oraz CCTV w pełnej gotowości do pracy. Prace objęte konserwacją muszą być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną systemu i dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń.

4.4. W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonywać następujące czynności:

a) w zakresie urządzeń systemu alarmowego:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń SSWiN;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu: central, manipulatorów, czujek, akumulatorów oraz przycisków uruchamianych ręcznie;

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych,

- sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich;

- sprawdzenie poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych oraz sygnalizatorów,

- przy współpracy z alarmowym centrum, odbiorczym sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisji alarmu,

- sprawdzenie całkowitej gotowości systemu do pracy,

- niezwłoczną wymianę uszkodzonych lub niesprawnych elementów systemu na nowe (tej samej klasy), po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym;

b) w zakresie kamer zewnętrznych:

- czyszczenie obiektywów kamer,

- sprawdzanie stanu obudów kamer zewnętrznych,

- regulacja parametrów pracy kamer,

- czyszczenie rejestratorów,

- sprawdzanie zaprogramowanych parametrów,

- sprawdzanie stanu połączeń kablowych

- usuwanie ewentualnych awarii,

- niezwłoczną wymianę uszkodzonych lub niesprawnych elementów na nowe (tej samej klasy), po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym

4.5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności dodatkowych związanych:

- z rozbudową systemu alarmowego,

- rozbudową – modernizacją kamer zewnętrznych,

- usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem systemu alarmowego,

- usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem kamer zewnętrznych,

- koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów urządzeń systemu alarmowego na nowe (tej samej klasy),

- koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów kamer zewnętrznych na nowe (tej samej klasy),

czynności te będą odpłatne i wykonywane na podstawie odrębnych zleceń po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu oraz wartości prac koniecznych do wykonania.

4.6. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest:

- powiadamiać Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach,

- rejestrować czynności wyszczególnione w pkt. 4.4. oraz 4.5.

- w przypadku wystąpienia awarii w podległych mu systemach, instalacjach i urządzeniach w okresie międzyprzeglądowym podjąć działania naprawcze. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną, na numer telefonu bądź adres e-mail wskazany przez Wykonawcę (którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) w treści umowy.

System alarmowy winien spełniać wymogi przewidziane w Polskiej Normie PN – EN 50131-1.

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. **Zamawiający nie dopuszczamożliwość składania ofert częściowych.**
2. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**
	1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2027r.

Poszczególne konserwacje odbywać się będą:

- system alarmowy – jeden raz na kwartał, w okresach zgodnych z wymogami dotyczącymi danego systemu alarmowego,

- kamery zewnętrzne – dwa razy w roku tj. co sześć miesięcy.

6.2. Pierwszy przegląd Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.

**7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków**

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

a) Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

b) Wykonawca musi posiadać ważną licencję I lub II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego

c) Wykonawca musi posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE

d) Wykonawca musi posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenia stanowiące **załączniki nr 3, 4, 5, 6 do oferty.**

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (w przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden dokument. Suma ubezpieczenia nie może być skonsumowana przez inne roszczenia i musi stanowić zabezpieczenie w pełnej wysokości – oświadczenie wg **załącznika nr 10 do oferty,**
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

1. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – **Załącznik nr 7 do oferty,**

b) oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358) – **Załącznik nr 8 do oferty,**

c) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – **Załącznik nr 9 do oferty,**

d) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 507) – **załącznik nr 11 do oferty**

1. spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

7.2. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 8 SIWZ oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7.3. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

2) Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.2)

4) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 7.3.2), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.3.2), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
3. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7.3.6), nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł.

8) W zakresie nieuregulowanym w pkt 7.3.6) i 7.3.7) do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy działu Iva ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

9) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w pkt. 5, stanowią dochód budżetu państwa.

UWAGA!!!: Zamawiający dokonuje weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków, art. za pomocą:

1) ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

2) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014;

4) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1. jest niezgodna z Regulaminem Wewnętrznym w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług,
2. jej treść nie odpowiada treści siwz,
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. **Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:**

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do SIWZ) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

* 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SIWZ – **załącznik nr 1 do oferty**
	2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
	3. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
	4. zaakceptowany projekt umowy stanowiący **załącznik nr 2 do oferty,**
	5. oświadczenie, że Wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego – **załącznik nr 3 do oferty,**
	6. oświadczenie, że Wykonawca posiada licencje I lub II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego – **załącznik nr 4 do oferty,**
	7. oświadczenie, że Wykonawca posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE – **załącznik nr 5 do oferty,**
	8. oświadczenie, że Wykonawca posiada zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych – **załącznik nr 6 do oferty,**
	9. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego –**załącznik nr 7 do oferty,**
	10. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – **załącznik nr 8 do oferty,**
	11. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – **załącznik nr 9 do oferty,**
	12. oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł – **załącznik nr 10 do oferty,**
	13. oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 507) – **załącznik nr 11 do oferty**
	14. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – **załącznik nr 12 do oferty.**

**W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1., 8.2., 8.9., 8.10., 8.11., 8.13., 8.14.).**

**9 . Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

9.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

9.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**

9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

9.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu art. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera.

9.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

1. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści materiałów przetargowych**

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy **przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus i formularza Wyślij wiadomość .**

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej Open Nexus** dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**11. Opis sposobu przygotowania ofert:**

11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.2. **Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:** <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi>, dostępnej również na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi pod adresem: <http://zwik.swi.pl/przetargi.html> oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/1085/przetargi> . **Korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus przez Wykonawcę jest bezpłatne.**

**Na stronie platformy zakupowej Open Nexus pod adresem:** <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> **znajduje się instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.**

11.3. Wszyscy Wykonawcy składając ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia zeskanowanego formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami wyszczególnionymi w pkt. 8 siwz. Formularz oferty wraz z załącznikami do oferty należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu podpisanej uprzednio odręcznym podpisem oferty.

11.4. W przypadku złożenia dokumentów w formie skanu podpisanej uprzednio odręcznym podpisem oferty, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej (papierowej) oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście z dopiskiem na kopercie: **„Oferta na realizację zadania „Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych zainstalowanych w obiektach ZWiK - Dział Inwestycji”.**

* 1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego umowy zobowiązany jest do jej podpisania i odesłania do Zamawiającego. Zamawiający informuje o możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej. Podpisaną w formie elektronicznej umowę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kszczawinska@zwik.fn.pl.
	2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
	3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**

11.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

11.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11.10. Zaleca się by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy ofert podpisanych kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

11.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

11.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 poz. 1913 t.j.) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne uzasadnienie. Zamawiający zaznacza, że skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga nie tylko ogólnego uzasadnienia, ale także wskazania konkretnych dowodów tj. wykazania, że zastrzeżona informacja jest w swej istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.

11.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11.14. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty na stronie platformy zakupowej Open Nexus.

11.16. Z uwagi na to, że oferty Wykonawców są zaszyfrowane, nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

11.17. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

11.18. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert.

11.19. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postepowaniu.

11.20. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.

11.21. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**12. Obliczenie ceny oferty**

12.1. . Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę **cenę brutto** przedstawioną w Formularzu oferty. Cena oferty powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku, w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.

12.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia

12.3. Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

12.4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

12.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

12.6. Ceny podlegać będą corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS-u. Pierwsza waloryzacja ceny nastąpi po okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert**

**13.1.** Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena brutto – 100 % - przedstawiona w Formularzu oferty,

**13.2. W przypadku złożenia oferty przez podmiot zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT Zamawiający, aby zapobiec nierównemu traktowaniu Wykonawców, doliczy do ceny takiej oferty kwotę wynikającą z obowiązującej stawki podatku VAT. Tak ustalona cena służyć będzie jedynie do oceny ofert. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę zwolnionego z obowiązku płacenia podatku VAT, umowa zawarta zostanie na kwotę faktycznie wynikającą ze złożonej oferty.**

**13.3. Sposób wyliczenia ceny brutto, którą Zamawiający przyjmie do oceny**:

Zamawiający oceni oferty przyznając im punkty za każde kryterium – z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w następujący sposób:

 Cn/Cof.b. x 100 pkt = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena,

Cof.b. – cena oferty badanej,

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

**14. Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert**

14.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_swi> w terminie **do dnia 19.12.2024r. do godziny 12:30**

14.2. Otwarcie ofert (elektroniczne na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 4, w dniu **19.12.2024r.** **o godzinie 13:00.**

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej.

14.4. Po czynności otwarcia ofert, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia otwarcia ofert, Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej open Nexus:

- ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej,

- nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane za pomocą platformy zakupowej.

**15. Termin związania ofertą**

15.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

 wraz z upływem terminu składania ofert.

15.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# 16. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**17. Udzielenie zamówienia**

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

17.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

17.4.**Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od Wykonawcy przedłożenia:**

- koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

- licencji I lub II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego

- ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE

- zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych

- aktualnej i opłaconej polisy o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC), obejmującej odpowiedzialność cywilną związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł .Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu tej polisy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę zawartą na nie gorszych warunkach niż poprzednia lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania.

**W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum skutkował będzie niepodpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.**

17.5. W przypadku nie złożenia dokumentów w formie pisemnej w terminie określonym w pkt. 11.4. siwz, przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku, gdy oferta oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, zostały prawidłowo złożone w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

17.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych na roboty, dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego:

1. objęte zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości,

b) objęte zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy oraz nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania,

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

lub

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w lit. a) do określenia ich wartości Zamawiający przyjmie cenę jednostkową wynikającą z oferty.

Do określenia wynagrodzenia za zamówienia, o których mowa w lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.

Podstawę udzielenia zamówień dodatkowych stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli.

* 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1. jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
2. jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,
3. jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
4. jeżeli na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia*,*
5. jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
6. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
7. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową.
8. jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
9. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności dodatkowych związanych:

- z rozbudową systemu alarmowego,

- rozbudową – modernizacją kamer zewnętrznych,

- usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem systemu alarmowego,

- usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem kamer zewnętrznych,

- koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów urządzeń systemu alarmowego na nowe (tej samej klasy),

- koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów kamer zewnętrznych na nowe (tej samej klasy).

* 1. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem). Wniosek o wprowadzenie zmian do umowy może złożyć każda ze stron.
	2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

# Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części SIWZ RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;
2. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;
4. w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
* telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
* pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
* pocztą elektroniczną: na adres e-mail zwik@zwik.fn.pl; iod@zwik.fn.pl
* osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.
1. posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1. nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Załącznik nr 1**

**do SIWZ**

**Wykaz elementów systemu SSWIN oraz CCTV**

1. System alarmowy SSWiN składa się z następujących elementów:

a) ul. Kołłątaja 4 (budynek administracji)– około 35 elementów, w tym:

- centralka – 4 szt,

- czujnik ruchu – 9 szt,

b) ul. Daszyńskiego 38 (budynek biurowy, garaże, szatnia, magazyny) – około 40 elementów, w tym:

- centralka – 2 szt,

- czujnik ruchu – 13 szt,

- manipulator – 2 szt

c) ul. Daszyńskiego 38 (budynek warsztatowy, garaże) – około 16 elementów, w tym:

 - centralka – 1 szt,

 - czujnik ruchu – 11 szt,

d) teren UW Wydrzany – około 45 elementów rozłożonych w terenie i w lesie, w tym:

 - centralka – 1 szt,

 - manipulator LED – 1 szt,

 - czujnik ruchu – 3 szt,

 - czujnik magnetyczny MET – 20 szt,

e) ul. Ludzi Morza przepompownia P-11, ul. Mostowa Stacja Zlewcza Ścieków Karsibór:

 - centralka – 3 szt,

 - czujnik – 15 szt,

 - manipulator – 3 szt,

f) ul. Karsiborska 33, budynki Oczyszczalni Ścieków – około 50 elementów, w tym:

 - centralka – 1 szt,

 - czujnik ruchu – 22 szt,

 - manipulator LED – 2 szt,

 - przycisk napadowy – 2 szt.

2. Kamery zewnętrzne z rejestratorami:

- na terenie Oczyszczalni Ścieków – około 45 elementów, w tym 26 kamer w obudowie 240 (niezbędne rusztowania i/lub podnośnik),

- na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany – około 15 elementów, w tym 4 kamery w obudowie 234,

- przy ul. Daszyńskiego 38 – około 12 elementów, w tym 9 kamer w obudowie 230,

- w budynku administracji przy ul. Kołłątaja 4 - około 12 elementów, w tym 6 kamer w obudowie 230,

- przy ul. Ludzi Morza (Przepompownia P-11 oraz Stacja Zlewcza Ścieków) – 6 kamer w obudowie 230,

- na terenie Stacji Uzdatniania Wody Odra – około 6 elementów, w tym 4 kamery w obudowie 234.

**Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**

 ............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV zainstalowanych w obiektach ZWiK**”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

zarejestrowanym w Sądzie ……………………………………………………………………………

(dotyczy: Wykonawców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – należy wskazać właściwy sąd rejestrowy)

……………………………………………………………………………………………………………

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt. 4 SIWZ na konserwację instalacji i urządzeń systemów alarmowych sygnalizacji SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV zainstalowanych w obiektach ZWiK;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **przewidywana Ilość przeglądów w okresie do dnia 31 grudnia 2027 roku** | **cena brutto za jeden przegląd**  | **wartość brutto** |
| **1.** | **konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych sygnalizacji SSWiN zainstalowanych w następujących obiektach Zamawiającego:** |
|   | **1** | **2** | **3 = (1 x 2)** |
| 1.1. | przy ul. Kołłątaja 4 (budynek administracji)  | 12 |   |   |
| 1.2. | przy ul. Daszyńskiego 38 (budynek biurowy, garaże, szatnia, magazyn)  | 12 |   |   |
| 1.3. | przy ul. Daszyńskiego 38 (budynek warsztatowy, garaże)  | 12 |   |   |
| 1.4. | na terenie UW WYDRZANY (teren i budynek SUW Wydrzany, 17 studni UW Wydrzany)  | 12 |   |   |
| 1.5. | przy ul. Ludzi Morza – przepompownia P - 11 (budynek przepompowni)  | 12 |   |   |
| 1.6. | przy ul. Mostowej działka nr 9/3 i 9/4 - Stacja Zlewcza Ścieków Karsibór  | 12 |   |   |
| 1.7. | przy ul. Karsiborskiej 33 – budynki Oczyszczalni Ścieków  | 12 |   |   |
| 1.8. | na terenie przepompowni P-8 ul. Skandynawska Świnoujście  | 12 |   |   |
| **2.** | **konserwacja kamer zewnętrznych w obudowie z rejestratorami (CCTV), znajdujących się:** |
|   | **1** | **2** | **3 = (1 x 2)** |
| 2.1. | na terenie Oczyszczalni Ścieków – 26 kamer ( w obudowie 240)  | 6 |   |   |
| 2.2. | na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany – 4 kamery ( w obudowie 234) | 6 |   |   |
| 2.3. | przy ul. Daszyńskiego 38 – 9 kamer ( w obudowie 230)  | 6 |   |   |
| 2.4. | w budynku administracji przy ul. Kołłątaja 4 - 6 kamer ( w obudowie 230) | 6 |   |   |
| 2.5. | przy ul. Ludzi Morza (Przepompownia P-11 oraz Stacja Zlewcza Ścieków) – 6 kamer (w obudowie 230) | 6 |   |   |
| 2.6. | na terenie Stacji Uzdatniania Wody Odra przy ul. Wrzosowej 10 - 4 kamery (w obudowie 234)  | 6 |   |   |
| **Razem wartość brutto oferty:** |   |
| **Słownie wartość brutto oferty:** |

Oświadczamy, że:

1. naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami i wynosi …….%. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ,
2. termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,
3. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
4. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
5. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. umowę wiążącą obydwie strony odeślemy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania,
7. akceptujemy 21-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury VAT,
8. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
9. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (*niepotrzebne skreślić*),

 (nazwa lidera)

1. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
2. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ............................................................ (*niepotrzebne skreślić*),
3. Zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr ............................... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
4. złożona przez nas oferta zawiera ........... kolejno ponumerowanych stron.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 1**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję:**

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień;

e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 **Załącznik Nr 2**

**do oferty**

UMOWA Nr ....../2024

z dnia .....................2024r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

**Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99 812 400,00 zł, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez:

 Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Małgorzatę Bogdał

 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1) ..............................................................................................................

2) ..............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „**Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK**”, przeprowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług ( wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09. 2019r. z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonywanie:

1) usług konserwacji instalacji i urządzeń systemu alarmowego SSWiN, znajdującego się w obiektach Zamawiającego:

a) przy ul. Kołłątaja 4 (budynek administracji),

b) przy ul. Daszyńskiego 38 (budynek biurowy, garaże, szatnia, magazyn),

c) przy ul. Daszyńskiego 38 ( budynek warsztatowy, garaże),

d) na terenie UW WYDRZANY (teren i budynek SUW Wydrzany, 17 studni UW Wydrzany),

e) przy ul .Ludzi Morza – przepompownia P -11 (budynek przepompowni),

f) przy ul. Mostowej działka nr 9/3 i 9/4 - Stacja Zlewcza Ścieków Karsibór,

g) przy ul. Karsiborskiej 33 – budynki Oczyszczalni Ścieków,

h) na terenie przepompowni P-8 ul. Skandynawska Świnoujście

2) usług konserwacji kamer zewnętrznych w obudowie z rejestratorami (CCTV), znajdujących się:

1. na terenie Oczyszczalni Ścieków – 26 kamer w obudowie 240,
2. na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany – 4 kamer w obudowie 234,
3. przy ul. Daszyńskiego 38 – 9 kamer w obudowie 230,
4. w budynku administracji przy ul. Kołłątaja 4 - 6 kamer w obudowie 230,
5. przy ul. Ludzi Morza (Przepompownia P-11 oraz Stacja Zlewcza Ścieków) – 6 kamer w obudowie 230,
6. na terenie Stacji Uzdatniania Wody Odra przy ul. Wrzosowej 10 - 4 kamery w obudowie 234.

2. Celem umowy jest utrzymanie systemów SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV w pełnej gotowości do pracy. Prace objęte konserwacją muszą być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną systemu i dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń.

3. Konserwacja obejmować będziewszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV). Wykaz elementów systemu SSWIN oraz CCTV zawiera załącznik nr 1 do umowy ( załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Wykonawca posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego”.

§ 2

1. W ramach usługi konserwacyjnej Wykonawca zobowiązany jest wykonywać następujące czynności:

1) w zakresie urządzeń systemu alarmowego:

a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń SSWiN;

b) sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu: central, manipulatorów, czujek, akumulatorów oraz przycisków uruchamianych ręcznie;

c) sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych,

d) sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich;

e) sprawdzenie poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych oraz sygnalizatorów,

f) przy współpracy z alarmowym centrum, odbiorczym sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisji alarmu,

g) sprawdzenie całkowitej gotowości systemu do pracy,

h) niezwłoczną wymianę uszkodzonych lub niesprawnych elementów systemu na nowe (tej samej klasy), po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym;

2) w zakresie kamer zewnętrznych:

a) czyszczenie obiektywów kamer,

b) sprawdzanie stanu obudów kamer zewnętrznych,

c) regulacja parametrów pracy kamer,

d) czyszczenie rejestratorów,

e) sprawdzanie zaprogramowanych parametrów,

f) sprawdzanie stanu połączeń kablowych

g) usuwanie ewentualnych awarii,

h) niezwłoczną wymianę uszkodzonych lub niesprawnych elementów n nowe (tej samej klasy), po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności dodatkowych związanych:

a) z rozbudową systemu alarmowego,

b) rozbudową - modernizacją kamer zewnętrznych

c) usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowanie systemu alarmowego,

d) usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem kamer zewnętrznych,

e) koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów urządzeń systemu alarmowego na nowe (tej samej klasy),

f) koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów kamer zewnętrznych na nowe (tej samej klasy),

czynności te będą odpłatne i wykonywane na podstawie odrębnych zleceń po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu oraz wartości prac koniecznych do wykonania.

3. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest:

a) powiadamiać Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach,

b) rejestrować czynności wyszczególnione powyżej,

c) w przypadku wystąpienia awarii w podległych mu systemach, instalacjach i urządzeniach w okresie międzyprzeglądowym podjąć działania naprawcze.

 § 3

1. System alarmowy winien spełniać wymogi przewidziane w Polskiej Normie PN – EN 50131-1.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach.

§ 4

Rejestrowanie czynności wyszczególnionych w § 2 odbywać się będzie w dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę.

§ 5

1. Usługa określona w § 2 ust. 1 pkt 1 będzie odbywać się raz na kwartał, w okresach zgodnych z wymogami dotyczącymi danego systemu alarmowego.

2. Usługa określona w § 2 ust. 1 pkt 2 będzie odbywać się dwa razy w roku tj. co sześć miesięcy.

3. Pierwszy przegląd urządzeń systemu alarmowego oraz telewizji zewnętrznej Wykonawca przeprowadzi w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, o której mowa w § 2 ust. 3 litera c) najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

 § 6

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację związaną z usługą konserwacji wymaganą przez MSW, w której Wykonawca będzie nanosił wymagane prawem zapisy.

2. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanej zmianie Stacji Monitorowania Alarmów.

§ 7

Ustala się wynagrodzenie:

1) kwartalne za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, płatne z dołu za świadczone usługi w wysokości:

1. ……….. zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………… zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Kołłątaja 4
2. ……… zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………. zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 38 (budynek biurowy, garaże, szatnia, magazyn)
3. ……….. zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ……….. zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 38 ( budynek warsztatowy, garaże)
4. ………… zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ……… zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się na terenie UW WYDRZANY
5. ………… zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ……… zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Ludzi Morza – przepompownia P-11
6. ………… zł netto + należny podatek VAT …. % tj. …….. zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Mostowej działka nr 9/3 i 9/4 - Stacja Zlewcza Ścieków Karsibór
7. ………. zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ……… zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Karsiborskiej 33 – budynek Oczyszczalni Ścieków,
8. ………. zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ……… zł brutto za konserwację instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się na Przepompowni P-8 przy ul. Skandynawskiej 8 w Świnoujściu,
9. półroczne za konserwację kamer zewnętrznych, płatne z dołu za świadczone usługi w wysokości:
10. ………. zł netto + należny podatek VAT ….. % tj. ……….. zł brutto za konserwację kamer zewnętrznych znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków (26 szt),
11. ………... zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………... zł brutto za konserwację kamer zewnętrznych znajdujących się na terenie Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany (4 szt),
12. ………... zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………... zł brutto za konserwację kamer zewnętrznych znajdujących się przy ul. Daszyńskiego 38 (9 szt).
13. ………... zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………... zł brutto za konserwację kamer zewnętrznych znajdujących się w budynku administracji przy ul. Kołłątaja 4 (6 szt),
14. ………... zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………... zł brutto za konserwację kamer zewnętrznych znajdujących się w przy ul. Ludzi Morza (Przepompownia P-11 oraz Stacja Zlewcza Ścieków - 6 szt.),
15. ………... zł netto + należny podatek VAT …. % tj. ………... zł brutto za konserwację kamer zewnętrznych znajdujących się na terenie Stacji Uzdatniania Wody Odra przy ul. Wrzosowej 10 (4 szt).

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ceny podlegać będą corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS-u.

4. Pierwsza waloryzacja ceny nastąpi po okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

6. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 855-00-24-412

7.Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: ..........................................

§ 8

1. Strony postanawiają, że WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

1. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 - w wysokości 5 % wynagrodzenia kwartalnego brutto ogółem za całość świadczonych przez Wykonawcę usług,
2. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 5 % wynagrodzenia półrocznego brutto ogółem za całość świadczonych przez Wykonawcę usług,
3. za zwłokę w usunięciu awarii w terminie. o którym mowa w § 5 ust. 4, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 lit. a, b oraz c Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

§ 9

W przypadku wystąpienia czynności dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający odbierze komisyjnie wykonane prace w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawcę. W przypadku zwłoki w odbiorze pracy w całości lub części Wykonawca może sporządzić jednostronny protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

§ 10

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby reprezentujące jego interesy, które zobowiązane są do stałej współpracy z Wykonawcą:

- Andrzej Czop – odnośnie instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Kołłątaja 4 oraz kamer zewnętrznych znajdujących się w budynku administracji przy ul. Kołłątaja 4,

- Bartłomiej Żaczek – odnośnie instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 38 ( budynek biurowy, garaże, szatnia, magazyn), przy ul. Ludzi Morza – przepompownia P-11, przy ul. Mostowej działka nr 9/3 i 9/4 - Stacja Zlewcza Ścieków Karsibór, na terenie przepompowni P-8 ul. Skandynawska Świnoujście oraz kamer zewnętrznych znajdujących się przy ul. Daszyńskiego 38 oraz przy ul. Ludzi Morza (Przepompownia P-11 oraz Stacja Zlewcza Ścieków),

- Krzysztof Lewandowski – odnośnie instalacji i urządzeń systemu alarmowego, znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 38 (warsztat, magazyn),

- Dariusz Szczerski – odnośnie instalacji i urządzeń systemu alarmowego oraz kamer zewnętrznych znajdujących się na terenie UW WYDRZANY oraz SUW ODRA,

- Jan Bednarski – odnośnie instalacji i urządzeń systemu alarmowego oraz kamer zewnętrznych znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Karsiborskiej 33.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………..

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………

§ 11

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie urządzeń i instalacji wynikającej z:

a) uszkodzeń i niewłaściwej obsługi;

b) napraw dokonywanych przez inne niż uprawnione przez Wykonawcę osoby;

c) uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych ( przepięcia, wyładowania atmosferyczne, itp. ) powstałych bez udziału czynnika ludzkiego;

d) za szkody wynikające z przestępstw popełnionych w chronionym obiekcie

§ 12

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych na roboty, dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego:

a) objęte zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości,

b) objęte zamówieniem podstawowym, jeżeli istnieje konieczność ich wykonania w innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy oraz nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia

lub z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

1. Do określenia wynagrodzenia:
2. za roboty, dostawy, usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a), Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe wynikające z oferty.
3. za roboty, dostawy, usługi o których mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o negocjacje stron.
4. Podstawę udzielenia zamówień dodatkowych stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę lub ich upoważnionych przedstawicieli.

§ 13

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2027r.

§ 14

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

a) jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT, w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie tj. odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu,

b) jeżeli Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,

c) jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

d) jeżeli na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia*,*

e) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

f) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

g) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową.

h) jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

1. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności dodatkowych związanych:

- z rozbudową systemu alarmowego,

- rozbudową – modernizacją kamer zewnętrznych,

- usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem systemu alarmowego,

- usuwaniem usterek spowodowanych wadliwym użytkowaniem kamer zewnętrznych,

- koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów urządzeń systemu alarmowego na nowe (tej samej klasy),

- koniecznością wymiany uszkodzonych lub niesprawnych elementów kamer zewnętrznych na nowe (tej samej klasy).

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.

3. Zmiana Stacji Monitorowania Alarmów nie powoduje rozwiązania umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r. poz. 1610 z późn. zm.).

5. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:

1) umowa,

2) SIWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami,

3) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,

6. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej w przypadku umów zawartych w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności.

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 3**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 4**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy licencje I /\* II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 5**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 6**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 7**

**do oferty**

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”,** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**Załącznik nr 8**

**do oferty**

..........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”**, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 poz. 659 z póżn. zm.).

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

 **Załącznik nr 9**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”**, i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

1. nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /\*
2. posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu /\*

............................................... ....................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

\* należy skreślić ppkt. a lub ppkt. b

Załącznik nr 10

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych.

............................................... .........................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 11**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych SSWiN oraz kamer zewnętrznych CCTV, zainstalowanych w obiektach ZWiK”** i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 t. j.).

............................................... ..................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 12**

**do oferty**

............................................................

( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

............................................... ..................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).