## Arkusz1
Pakiet nr 9
Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego
Lp	Opis	j.m.	ilosc j.m.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litr.+ spryskiwacz.(Preparat typu MIKROZID AF)	op	260	12,88 zł	3 348,80 zł	8,00%	13,91 zł	3 616,70 zł	MIKROZID AF LIQUID 1 L	`
2	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Butelka 1L z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 1 litr.+ spryskiwacz .(Preparat typu MIKROZID SENSITIVE).	op	110	19,80 zł	2 178,00 zł	8,00%	21,38 zł	2 352,24 zł	MIKROZID SENSITIVE LIQUID 1L
3	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm.. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres trwałości po otwarciu 3 miesiące. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA .Opakowanie – tuba zawierająca minimum 200 sztuk chusteczek odrywanych pojedynczo.(Preparat typu CHUSTECZKI MIKROZID SENSITIVE – BOX)	op	55	35,00 zł	1 925,00 zł	8,00%	37,80 zł	2 079,00 zł	MIKROZID SENSITVE WIPES 200 SZT.
4	Chusteczki niskoalkoholowe do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni ,urządzeń medycznych (głowice USG , ekrany dotykowe,smartfony,klawiatury itp.),szybkie działanie -15sek.Rozmiar 20cmx20cm,spektrum;B,V,F,Tbc,V-Noro,V-Adeno. op.x 100sztuk (typu MIKROZID UNIWERSAL)	op.	40	25,66 zł	1 026,40 zł	8,00%	27,71 zł	1 108,51 zł	MIKROZID UNIVERSAL WIPES 100 SZT.
5	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń medycznych. Środek na bazie mieszaniny alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych O działaniu: bakteriobójczym, drożdżakobójczym, grzybobójczym, / prątkobójczym, wirusobójczy, wobec BVDV, wirusa vaccinia, / adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz wirusa polio.	op	196	18,90 zł	3 704,40 zł	8,00%	20,41 zł	4 000,75 zł	DESAM SPRAY 1L
6	Skoncentrowany preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni i wyrobów medycznych ,bez aldehydów i chloru.Bakteriobójczy (łącznie z TBC,MRSA), grzybobójczy,wirusobójczy ( BVDV/VACCINIA/ROTA).Płyn , opakowanie 1 litrowe. (Typu Desam Effekt)	op.	34	40,60 zł	1 380,40 zł	8,00%	43,85 zł	1 490,83 zł	DESAM EFFEKT + 1L
7	Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w oleju. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Zawierający tokoferol. Wolny od parabenów. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk. Kosmetyk. op 500ml. ( Preparat typu SENSIVA dry skin balm )	op.	47	10,19 zł	478,93 zł	23,00%	12,53 zł	589,08 zł	SENSIVA DRY SKIN BALM 500 ML
8	Preparat przeznaczony do higienicznego mycia rąk,działający bakteriobójczo (włączając szczepy Salmonella, Listeria), drożdżakobójczo (C.albicans) oraz bójczo wobec wirusów osłonkowych. Zawierający w swym składzie chlorheksydynę oraz substancje odżywcze i nawilżające. Bezzapachowy, bez substancji barwiących.	op.	15	28,49 zł	427,35 zł	8,00%	30,77 zł	461,54 zł	PRIMASEPT WASH 1 L
	RAZEM				14 469,28 zł			15 698,65 zł

	Razem				#ADR!			#ADR!
	Ogółem (Pakiet 4, Pakiet 5, Pakiet 6, Pakiet 7, Pakiet 8)				#ADR!			#ADR!

UWAGA : W zakresie pakietu nr 9 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na terenie placówki w ciągu trwania umowy 4 szkoleń wewnętrznych i 2 szkoleń zewnętrznych.