## hydrauliczne
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-43/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowa-cenowa - Zadanie Nr 1
poz | Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Jednostka | Cena za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto**
poz | 1 | Automat spłukujący TAJFUN* lub równoważny | 3/4" CHROM | 10 | szt.
poz | 2 | Bateria litowa do armatury | 6V, CR-P2 | 50 | szt.
poz | 3 | Bateria łokciowa stojąca | bateria umywalkowa/zlewozmywakowa stojaca Jednouchwytowa, stojąca Mieszacz ceramiczny 40 mm Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego Kolor: chrom | 10 | szt.
poz | 4 | Bateria łokciowa ścienna | bateria umywalkowa/zlewozmywakowa ścienna Jednouchwytowa, Mieszacz ceramiczny 40 mm Perlator oszczędzający wodę, z tworzywa sztucznego Kolor: chrom | 9 | szt.
poz | 5 | Bateria natryskowa | Ścienna z mieszaczem oraz zestawem natryskowym przesuwnym | 15 | szt.
poz | 6 | Bateria sztorcowa jednootworowa, 2 rodzaje wody | EB-30 B EDENOX | 5 | szt.
poz | 7 | Bateria umywalkowa bezdotykowa | bezdotykowa z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej (bezdotykowa), dla użytkowanika regulacja temp. i czasu wypływu wody | 10 | szt.
poz | 8 | Bateria umywalkowa stojąca | stojąca z mieszaczem | 60 | szt.
poz | 9 | Bateria umywalkowa ścienna | ścienna z mieszaczem | 40 | szt.
poz | 10 | Bateria wannowa | ścienna z mieszaczem oraz zestawem natryskowym punktowym | 10 | szt.
poz | 11 | Bateria zlewozmywakowa | ścienna z mieszaczem | 25 | szt.
poz | 12 | Bateria zlewozmywakowa | stojąca z podstawką izolacyjną (pierścieniem ozdobnym) i uszczelką | 45 | szt.
poz | 13 | Brodzik | 90 cm x 90 cm brodzik kwadratowy, emaliowany o głębokości 90 mm | 8 | szt.
poz | 14 | Brodzik | 90 cm x 90 cm brodzik półokrągły, akrylowy o głębokości 240 mm | 5 | szt.
poz | 15 | Brodzik | 90 cm x 90 cm brodzik półokrągły, emaliowany o głębokości 240 mm | 5 | szt.
poz | 16 | Czujnik temperatury* lub równoważny | typ: HC-512 nr 1911944 Sencor: NTC 1.8K / max 125SC nr: | 30 | szt.
poz | 17 | Deska sedesowa | typ: OL101118014000 | 15 | szt.
poz | 18 | Deska sedesowa | Polipropylen do WC KOMPAKT | 5 | szt.
poz | 19 | DESKA SEDESOWA KLAPA WC WOLNOOPADAJĄCA | biała metalowe zawiasy, wraz ze śrubami mocującymi | 150 | szt.
poz | 20 | Devatec Cylinder rozbieralny do generatora pary * lub równoważny | Devatec electrovap mc2 elmc 30 | 2 | szt.
poz | 21 | Devatec Zestaw naprawczy pierwszego otwarcia * lub równoważny | Devatec electrovap mc2 elmc 30 | 10 | szt.
poz | 22 | Drążek prysznica 60 cm z przesuwnym uchwytem | 60 cm | 30 | szt.
poz | 23 | Drut spawalniczy | fi 3mm | 10 | kg
poz | 24 | Drzwi do kabiny prysznicowej | trzyelementowe, tworzywo sztuczne, szer. 80 cm | 5 | szt.
poz | 25 | Drzwi do kabiny prysznicowej | trzyelementowe, tworzywo sztuczne, szer. 90 cm | 5 | szt.
poz | 26 | Elektroda do spawania | OK Ø 2,5x300 mm op. -1,7 kg | 2 | op.
poz | 27 | Elektrody | ER-146 Ø 2 op.- 4,7 kg | 2 | op.
poz | 28 | Elektrozawór do baterii bezdotykowej umywalkowej kompatybilny z bateriami umywalkowymi WBS 3,2 Eurora * lub równoważny | WBS 3,2 Eurora | 10 | szt.
poz | 29 | Emulsja do silnie zabrudzonych rąk | do usuwania zabrudzeń w postaci żywicy, oleju, smaru, smoły op. - 5 l | 8 | op.
poz | 30 | Filtr wstępny do wody (Osmoza) | typ: FCCEL20M20B | 10 | szt.
poz | 31 | Filtr do uzdatniacza wody | GS/PN 16, 3/4" - 1 1/4" | 10 | op.
poz | 32 | Filtr skośny do C.O. 3/4" | 1/2" 3/4" | 10 | szt.
poz | 33 | Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej | ŚREDNICA 35mm MODEL NISKI I WYSOKI | 30 | szt.
poz | 34 | Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej | ŚREDNICA 40mm MODEL NISKI I WYSOKI | 30 | szt.
poz | 35 | Głowica termostatyczna COSMO kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N * lub równoważny | COSMO | 25 | szt.
poz | 36 | Głowica termostatyczna Danfoss typ RA kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N* lub równoważny | np. RAW5115 013G5115 | 30 | szt.
poz | 37 | Głowica termostatyczna Danfoss typ RTD kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N * lub równoważny | np. RAW5215 013G5215 | 40 | szt.
poz | 38 | Głowica termostatyczna Dz Schlosser typ RA-N kompatybilna z zaworami termostatycznymi typu Danfoss RA-N * lub równoważny | typ: RA-N | 20 | szt.
poz | 39 | Głowica termostatyczna Honeywell Thera-5 M30x1,5 * lub równoważny | Honeywell Thera-5 M30x1,5 | 25 | szt.
poz | 40 | Głowica zaworu przelotowego żeliwnego | GZ 1/2" | 5 | szt.
poz | 41 | Głowica zaworu przelotowego żeliwnego | KFA 3/4" | 5 | szt.
poz | 42 | Głowice do baterii | 1/2" | 50 | szt.
poz | 43 | Główki pod grzybki do głowic | 1/2" | 50 | szt.
poz | 44 | Gogle do spawania | przeznaczone do ochrony szkodliwym promieniowaniem i zgorzeliną przy spawaniu, spawaniem gazowym, lutowaniem i cięciem, zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F) | 2 | szt.
poz | 45 | Grundfos agregator podnoszący * lub równoważny | Sololift + WC SL-SI01 model 96176909 | 1 | kpl.
poz | 46 | Guma biała do dolnopłuku | unitas | 30 | szt.
poz | 47 | Gwint PP GW | Ø 20 x 1/2" | 40 | szt.
poz | 48 | Gwint PP GZ | Ø 20 x 1/2" | 40 | szt.
poz | 49 | Haki do grzejników | różne typy i rodzaje | 20 | kpl.
poz | 50 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI* lub równoważny | do systemu AGA - Iinstal Rzeszów | 20 | szt.
poz | 51 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI* lub równoważny | Kendromed | 20 | szt.
poz | 52 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI* lub równoważny | do systemu AGA i DIN (uszczelki, sprężynka) - Inmed Karczewscy | 20 | szt.
poz | 53 | Instalacja gazów medycznych Komplet naprawczy do punktu poboru PPI* lub równoważny | Serwis Box GCE zestaw 200 oringów, 100 zatyczek, narzedzie do wymiany oringów | 100 | szt.
poz | 54 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI * lub równoważny | do systemu AGA - Instal Rzeszów | 20 | szt.
poz | 55 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI * lub równoważny | do systemu AGA MC 70 GCE | 20 | szt.
poz | 56 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI * lub równoważny | Awamed Medizintechnik | 20 | szt.
poz | 57 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI * lub równoważny | Kendromed | 20 | szt.
poz | 58 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI * lub równoważny | do systemu AGA i DIN (zawór) - Inmed Karczewscy | 20 | szt.
poz | 59 | Instalacja gazów medycznych Punkt poboru PPI * lub równoważny | do systemu AGA i DIN (gniazdo + zawór) - Inmed Karczewscy | 20 | szt.
poz | 60 | Kabina brodzikowa | do brodzika 90cm x 90cm wypełnienie ze szkła lub tworzywa sztucznego do brodzika półokrągłego | 5 | szt.
poz | 61 | Kabina brodzikowa | do brodzika 90cm x 90cm wypełnienie ze szkła lub tworzywa sztucznego do brodzika kwadratowego | 5 | szt.
poz | 62 | Kabina prysznicowa kwadratowa czterościenna | szerokość 80 cm, długośc 80 cm, profil biały, szkło lub pleksa, drzwi przesuwne 3 elementowe | 5 | szt.
poz | 63 | Klej anaerobowy do łożysk, czopów, kól zębatych | 10 g | 3 | szt.
poz | 64 | Klej do spawania na zimno | do metalu | 4 | szt.
poz | 65 | Klej do twardych plastików | 20 ml | 6 | szt.
poz | 66 | Klej epoksydowy bezbarwny 1minutowy 2x12ml | 2x12ml | 10 | szt.
poz | 67 | Klej uniwersalny do klejenia instalacji PVC i CPVC | 120 ml | 3 | szt.
poz | 68 | Kluczyk do odpowietrznika | metalowy | 15 | szt.
poz | 69 | Kolana PCV | Ø 110, różne kąty | 15 | szt.
poz | 70 | Kolana PCV | Ø 50, różne kąty | 100 | szt.
poz | 71 | Kolana PCV | Ø 32 różne kąty | 100 | szt.
poz | 72 | Kolana PP | Ø 20 | 50 | szt.
poz | 73 | Kolanko z tworzywa do klejenia - woda ciepła | CPVC 90º 1/2" oraz CPVC 45º 1/2" | 20 | szt.
poz | 74 | Kolanko z tworzywa do klejenia - woda zimna | PVC 90º 1/2" oraz PVC 45º 1/2" | 20 | szt.
poz | 75 | Kolano CU | Ø 8; Ø 10; Ø 12; Ø 15; Ø 18 rózne wielkości | 20 | szt.
poz | 76 | Kolano CU | Ø 28 , 45 st. dwukielichowe | 25 | szt.
poz | 77 | Kolano CU | rózne wielkości | 25 | szt.
poz | 78 | Kolano nyplowe | Ø 20 | 40 | szt.
poz | 79 | Kolano ocynk nyplowe 15 | 1/2 " | 35 | szt.
poz | 80 | Kolano ocynk nyplowe 20 | 3/4 " | 35 | szt.
poz | 81 | Kolano ocynk nyplowe 32 | 1 1/4 " | 15 | szt.
poz | 82 | Kolano pex dwustronnie skręcane | Ø 16, 90° | 40 | szt.
poz | 83 | Kolano z uszami do kiteku | 1/2"GW Ø 16 90° | 20 | szt.
poz | 84 | Kolano z uszami do kiteku | 1/2"GW Ø 20 | 15 | szt.
poz | 85 | Kołki rozporowe do mocowania muszli | Ø 12 | 100 | szt.
poz | 86 | Kołki rozporowe do mocowania umywalki | Ø 10 | 100 | szt.
poz | 87 | Kominek wentylacyjny | Ø110x147mm | 10 | szt.
poz | 88 | Koncentrat do czyszczenia klimatyzatorów | bezkwasowy i nie powodujący korozji, op. 5 l | 4 | szt.
poz | 89 | Konopie lniane czesane | op 100 g | 13 | op.
poz | 90 | Korek stalowy (zaślepka hydrauliczna) | 3/4 ” | 15 | szt.
poz | 91 | Korek stalowy (zaślepka hydrauliczna) | 1/2 ” | 40 | szt.
poz | 92 | Korki do grzejników żeliwnych z otworem 1/2” | 1 1/4" lewy | 45 | szt.
poz | 93 | Kryngielit na uszczelki | gr. 5 mm ( ark 1,5 m x 1,5m ) | 1 | ark.
poz | 94 | Kryngielit na uszczelki | gr. 3 mm ( ark 1,5m x 1,5m) | 1 | ark.
poz | 95 | Łącznik przelotowy do rur stalowych | 2" pierścień zaciskowy z dwóch stron | 9 | szt.
poz | 96 | Łącznik zaciskowy do rur stalowych | 2" gwint zewnętrzny z jednej strony | 7 | szt.
poz | 97 | Łącznik zaciskowy do rur stalowych | 2" gwint wewnętrzny z jednej strony | 7 | szt.
poz | 98 | Łożyska kulowe | „z” (kryte) 6302 | 5 | szt.
poz | 99 | Łożyska kulowe | „z” (kryte) 6304 | 5 | szt.
poz | 100 | Mata filtracyjna do filtrów wentylacyjnych | Filtrowanie według normy: EN779 - G2 (EU2) Mata klasy G2 Grubość materiału - 5 mm Szerokość materiału- 1 m Długość materiału- 40 mb Skuteczność filtracji - 78% 5400 m³ / h / m - szybkość przepływu za m² | 2 | szt.
poz | 101 | Mechanizm spustowy kompaktu | uniwersalny | 100 | szt.
poz | 102 | Mufa CU | rózne wielkości | 15 | szt.
poz | 103 | Mufa do wlutowania z gwintem | Ø8x1/2GZ, Ø10x1/2 GZ, Ø12x1/2GZ Ø15x1/2GZ, Ø18x1/2 GZ po 10 szt. | 50 | szt.
poz | 104 | Mufa kanalizacyjna | rózne wielkości | 10 | szt.
poz | 105 | Mufa Pex | skręcana Ø 16 | 46 | szt.
poz | 106 | Mufka CU | Ø8, Ø10, Ø12 Ø15, Ø18 po 10 szt. | 100 | szt.
poz | 107 | Mufka ocynk | 1/2" | 30 | szt.
poz | 108 | Mufka ocynk | 3/4" | 20 | szt.
poz | 109 | Mufka PP | GW ½ " Ø 20 | 25 | szt.
poz | 110 | Mufka PP | GW 3/4" Ø 20 | 15 | szt.
poz | 111 | Muszla ustępowa | biała, z wyjściem prostym do tyłu | 5 | szt.
poz | 112 | Nakrętka | Ø 6 mm; Ø 8 mm; Ø 10 mm; Ø 12 mm; Ø 16 mm | 1.5 | kg
poz | 113 | Nasuwka PCV | Ø 110 | 10 | szt.
poz | 114 | Nyel do rur pex | 3/4" GZ Ø 16 | 40 | szt.
poz | 115 | Nypel PP | GZ 1/2" Ø 20 | 25 | szt.
poz | 116 | Nypel do kiteku | 1/2" GZ Ø 20 | 30 | szt.
poz | 117 | Nypel do rur pex | 1/2" GW Ø 16 | 50 | szt.
poz | 118 | Nypel do rur pex | 1/2" GZ Ø 16 | 40 | szt.
poz | 119 | Nypel ocynk. | 3/4" | 25 | szt.
poz | 120 | Nypel ocynk. | 1/2" | 35 | szt.
poz | 121 | Nypel PP | GZ 3/4" Ø 20 | 30 | szt.
poz | 122 | Obejma naprawcza na rurę stalową | dwudzielna, żeliwna gebo, 1/2" | 9 | szt.
poz | 123 | Obejma naprawcza na rurę stalową | dwudzielna, żeliwna gebo, 3/4" | 9 | szt.
poz | 124 | Obejma naprawcza na rurę stalową | dwudzielna, żeliwna gebo, 1" | 6 | szt.
poz | 125 | Obejma naprawcza na rurę stalową | dwudzielna, żeliwna gebo, 2" | 9 | szt.
poz | 126 | Odpowietrznik grzejnikowy ręczny na kluczyk | 1/2" | 35 | szt.
poz | 127 | Odwadniacz skręcany | 5/8" | 1 | szt.
poz | 128 | Olej sprężarkowy RIF NDURANCE* lub równoważny | 1 op = 20L | 2 | szt.
poz | 129 | Opaska naprawcza | 1 1/2" | 7 | szt.
poz | 130 | Opaska naprawcza | 3/4" | 11 | szt.
poz | 131 | Opaska naprawcza | 1" | 9 | szt.
poz | 132 | Opaska naprawcza | 1 1/4" | 7 | szt.
poz | 133 | Opaska naprawcza | 2" | 11 | szt.
poz | 134 | Oring wylewki | 1/2" | 100 | szt.
poz | 135 | Oring wylewki | 3/4" | 100 | szt.
poz | 136 | Otulina do instalacji parowych | grubość 20 mm, średnica wew. 28 mm, długość 1,2 mb | 15 | mb
poz | 137 | Otulina do instalacji parowych | grubość 20 mm, średnica wew. 54 mm, długość 1,2 mb | 15 | mb
poz | 138 | Otulina do instalacji parowych | grubość 20 mm, średnica wew. 15 mm, długość 1,2 mb | 15 | mb
poz | 139 | Otulina do instalacji parowych | grubość 20 mm, średnica wew. 35 mm, długość 1,2 mb | 15 | mb
poz | 140 | Otulina do instalacji parowych | grubość 20 mm, średnica wew. 64 mm, długość 1,2 mb | 15 | mb
poz | 141 | Pasta uszczelniająca | AGAM 360g PUSZKA | 10 | szt.
poz | 142 | Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych | UNIPAK op.= 360g | 6 | op.
poz | 143 | Perlator umywalkowy | do baterii umywalkowej z mieszaczem | 300 | szt.
poz | 144 | Perlator zlewozmywakowy | do baterii zlewozmywakowej z mieszaczem | 150 | szt.
poz | 145 | perlator do wylewki okrągłej | GW M22 | 100 | szt.
poz | 146 | Pirometr cyfrowy (termometr) BOSH lub równoważny | zakres temperatur od -60 do 500 st., bezdotykowy na podczerwień z celownikiem laserowym, dokładność pomiaru +/- 2 st., zasilanie 2 x 15V AAA,LR03 | 1 | szt.
poz | 147 | Podkładka | Ø 4 mm; Ø 6 mm; Ø 8 mm; Ø 10 mm; Ø 12 mm; Ø 16 mm | 5 | kg
poz | 148 | Pokrętła do baterii | plastikowe | 200 | szt.
poz | 149 | Połączenie (traper) PVC/żeliwo | rózne wielkości | 10 | szt.
poz | 150 | Preparat Armex5 | poj. 10 kg | 3 | szt.
poz | 151 | Preparat Mexacid | poj. 10 kg | 3 | szt.
poz | 152 | Przedłużki do baterii | 1/2" | 40 | szt.
poz | 153 | Przycisk do spłuczki Liv kompatybilny z zespołami spłukującymi* lub równoważny | Herkul 7512, Jog 9012, Mediteran 9052 Aplite ECO, kolor biały 195851 | 3 | szt.
poz | 154 | Przycisk do spłuczki Varius kompatybilny ze spłuczkami* lub równoważny | Koło VARIUS 94041 typ 94041 | 3 | szt.
poz | 155 | Przycisk spustu wody Geberit kompatybilny ze spłuczkami podtynkowymi * lub równoważny | UP320 115770115 Geberit Sigma 115770115 przycisk biały | 5 | szt.
poz | 156 | Przycisk zaworu spustowego Wc Kompakt Cersanit Koło producent Cersanit *lub równoważny | Podwójny | 4 | szt.
poz | 157 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne | fi 110 WC Mcalpine | 15 | szt.
poz | 158 | Redukcja 25x15 ocynk | 1" x 1/2" | 15 | szt.
poz | 159 | Redukcja 25x20 ocynk | 1" x 3/4" | 15 | szt.
poz | 160 | Redukcja CU | 18 - 15 ; 22 - 15 ; 22 - 18; 28 - 15 ; 28 - 18; 28 - 22 ;35 - 22 | 80 | szt.
poz | 161 | Redukcja kanalizacyjna | różne rodzaje | 30 | szt.
poz | 162 | Redukcja PCV prosta długa | 32 x 40; 32 x 50; 40 x 50; 50 x 75; 50 x 110; 75 x 110 | 30 | szt.
poz | 163 | Redukcja PCV prosta krótka | 32 x 40; 32 x 50; 40 x 50; 50 x 75; 50 x 110; 75 x 110 | 30 | szt.
poz | 164 | Rękawice monterskie | Skóra świńska nappa z elastycznym bawełnianym wierzchem, zapięcie na rzep, bez podszewki | 60 | para
poz | 165 | Rękawice robocze | powlekane nitrylem ciężkim z mankietem, oblewane całkowice | 70 | para
poz | 166 | Rolka do kabiny prysznicowej | G-02 górna podwójna | 50 | szt.
poz | 167 | Rolka mimośrodowa kompletna | Sanplast 660-C1130 | 100 | szt.
poz | 168 | Rolki górne do kabiny prysznicowej | Deante XKCA1RU04 | 100 | szt.
poz | 169 | Rozeta stożkowa | 1/2" | 20 | szt.
poz | 170 | Rura CU twarda | Ø8, Ø10, Ø12 Ø15, Ø18 po 20 m | 25 | mb
poz | 171 | Rura CU twarda | rózne wielkości | 10 | mb
poz | 172 | Rura miedziana do chłodnictwa i klimatyzacji miękka w otulinie | 1/4"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4" | 25 | mb
poz | 173 | Rura ocynk | 1/2", 2 x GZ, 10 cm | 10 | szt.
poz | 174 | Rura ocynk | 2", 2 x GZ, dł. 50 cm | 15 | szt.
poz | 175 | Rura ocynk | 2" jeden odcinek | 15 | m
poz | 176 | Rura PCV | Ø 110 dł. 2 m | 10 | szt.
poz | 177 | Rura PCV | Ø 50 dł. 0,3 m | 50 | szt.
poz | 178 | Rura PCV | Ø 50 dł. 1 m | 50 | szt.
poz | 179 | Rura PCV | Ø 32 dł. 0,3 m | 60 | szt.
poz | 180 | Rura PCV | Ø 110 dł. 0,5 m | 23 | szt.
poz | 181 | Rura PCV | Ø 50 dł. 0,5 m | 35 | szt.
poz | 182 | Rura PCV | Ø 32 dł. 0,5 m | 25 | szt.
poz | 183 | Rura pex | Ø 16 mm | 170 | m
poz | 184 | Rura pex | Ø 20mm | 100 | m
poz | 185 | Rura PP stabilizowana | Ø 20 dł. 4,0 m | 17 | szt.
poz | 186 | Rura stalowa czarna z szwem | 1" do gwintowania | 13 | m
poz | 187 | Rura stalowa czarna z szwem | 3/4" do gwintowania | 10 | m
poz | 188 | Rura stalowa czarna z szwem | 1/2" do gwintowania | 10 | m
poz | 189 | Rura z tworzywa do klejenia - woda ciepła | CPVC 1/2" 3 mb | 5 | szt.
poz | 190 | Rura z tworzywa do klejenia - woda zimna | PVC 1/2" 3 mb | 7 | szt.
poz | 191 | Sanplast 660-C0528 KOMPLET SUWAKÓW DO KABIN PRYSZNICOWYCH CLASSIC * lub równoważny | KC/KP-C, KP-C, KT/KP-C | 30 | szt.
poz | 192 | Silikon sanitarny | op. 310 ml, | 100 | szt.
poz | 193 | Sitko do syfonu umywalkowego |  | 70 | szt.
poz | 194 | SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA KUCHINOX lub Fala * lub równoważny | 1/2" w kolorze chromu model KUCHINOX lub Fala | 150 | szt.
poz | 195 | Spłuczka plastikowa | uniwersalna | 11 | szt.
poz | 196 | Srebro do lutowania twardego | op = 1 kg | 2 | op.
poz | 197 | Stojak do grzejników | różne typy i rodzaje | 20 | kpl.
poz | 198 | Suwak do kabiny prysznicowej | S-01 | 50 | szt.
poz | 199 | Syfon brodzikowy niski |  | 26 | szt.
poz | 200 | Syfon do zlewozmywaka podwójnego |  | 25 | szt.
poz | 201 | Syfon do zlewozmywaka pojedynczego |  | 20 | szt.
poz | 202 | Syfon do zlewozmywaka pojedynczego | z przelewem | 17 | szt.
poz | 203 | Syfon pisuarowy poziomy |  | 18 | szt.
poz | 204 | Syfon umywalkowy | Ø 50 | 15 | szt.
poz | 205 | Syfon umywalkowy | Ø 32 | 15 | szt.
poz | 206 | syfon umywalkowy chrom | Kludi syfon umywalkowy chrom 1025005-00 | 15 | szt.
poz | 207 | Ściernica do szlifierki stołowej | 200x20x32 miękkie | 10 | szt.
poz | 208 | Ściernica do szlifierki stołowej | 200x20x32 twarde | 10 | szt.
poz | 209 | Środek czyszczący do klejonych instalacji PVC i CPVC | 120 ml | 2 | szt.
poz | 210 | Środek do konserwacji układów kotłowych wody | Ciecz bezbarwna ciężar właściwy: 1,04 g/cm3, wartość pH (20°C): 12 nielotny, regulujący poziom zasadowości wody kotłowej, usuwający tlen rozpuszczony w wodzie | 50 | l
poz | 211 | Śruba sitka zlewozmywaka ze stali nierdzewnej |  | 100 | szt.
poz | 212 | Śrubunek | 3/4" x 3/4" | 50 | szt.
poz | 213 | Śrubunek mosiężny | prosty 1" | 19 | szt.
poz | 214 | Śrubunek mosiężny | prosty 1/2" | 120 | szt.
poz | 215 | Śrubunek mosiężny | prosty 3/8" | 25 | szt.
poz | 216 | Śrubunek mosiężny | prosty 3/5" | 20 | szt.
poz | 217 | Śrubunek mosiężny | prosty 1 i 1/2" | 40 | szt.
poz | 218 | Śrubunek mosiężny | prosty 3/4" | 15 | szt.
poz | 219 | Śrubunek mosiężny bez uszczelki | 1" | 7 | szt.
poz | 220 | Śruby - mocowanie deski sedesowej Cersanit |  | 100 | kpl.
poz | 221 | Śruby - mocowanie deski sedesowej uniwersalnej |  | 80 | kpl.
poz | 222 | Śruby maszynowe | M6 x 60 mm; M8 x 60 mm; M10 x 60 mm; M12 x 60 mm; M16 x 80 mm | 25 | kg
poz | 223 | Tabletki do tac ociekowych klimatyzatorów | kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów, utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin, jedna tabletka wystarcza do systemu split 2-3 kW, op. 20 szt. | 6 | op.
poz | 224 | Tarcza do ciecia metalu | 125x1x22 mm | 80 | szt.
poz | 225 | Tarcza do ciecia metalu | 180x3,2x22.2mm | 5 | szt.
poz | 226 | Tarcza do cięcia metalu | 125x2,5x22 mm | 25 | szt.
poz | 227 | Tarcza do cięcia metalu | 125x1x22 mm | 20 | szt.
poz | 228 | Taśma aluminiowa | szerokośc 100 mm, długość 45 m, grubość 0,03 mm, przylepność do stali (N/cm) 6 N/cm, klasa temperaturowa | 11 | szt.
poz | 229 | Taśma aluminiowa | szerokość 50 mm, długość 45 m, grubość 0,12mm, wzmocniona siatką z włókna szklanego, przylepność do stali (N/cm) 4,6 N/cm, klasa temperaturowa -20°C do +110°C | 11 | szt.
poz | 230 | Taśma naprawcza uniwersalna | 48mm/25m | 21 | szt.
poz | 231 | Taśma teflonowa uszczelniająca 10 m | 12 x 0,1 mm | 45 | szt.
poz | 232 | Trójnik ocynk | 1/2" | 18 | szt.
poz | 233 | Trójnik ocynk | 3/4" | 9 | szt.
poz | 234 | Trójnik CU | Ø8, Ø10, Ø12 Ø15, Ø18 po 20 szt. | 45 | szt.
poz | 235 | Trójnik CU | rózne wielkości | 18 | szt.
poz | 236 | Trójnik Hamburski | DN 15; DN 20; DN 25; DN 32 | 50 | szt.
poz | 237 | Trójnik PCV | Ø 32, różne kąty° | 26 | szt.
poz | 238 | Trójnik PCV | Ø 50x50x50 | 13 | szt.
poz | 239 | Trójnik PCV | Ø 50x50x50 | 25 | szt.
poz | 240 | Trójnik PCV | Ø 50x50x50 | 8 | szt.
poz | 241 | Trójnik PCV | Ø 110x110x110 | 12 | szt.
poz | 242 | Trójnik pex | Ø 20 | 24 | szt.
poz | 243 | Trójnik pex | Ø 16 | 40 | szt.
poz | 244 | Trójnik PP | Ø 20x20x20 | 60 | szt.
poz | 245 | Uchwyt do rur PCV z gumą | Ø 32; Ø 50; Ø 110 | 100 | szt.
poz | 246 | Uchwyt do rur stalowych | 3/8",1/2",3/4",1",11/4" po 10 szt. | 75 | szt.
poz | 247 | Uchwyt mocujący Kuchinox * lub równoważny | typ: Kuchinox CZZ_ 030T | 40 | kpl.
poz | 248 | Uchwyt natryskowy do słuchawki prysznicowej | Długość 3,8 cm, Wysokość 4,5 cm, Szerokość 3,8 cm, Sposób montażu przykręcany | 40 | szt.
poz | 249 | Uchwyt natryskowy do słuchawki prysznicowej przesuwny | dł. 3,8 cm wys. 4,5 cm szer. 3,8 cm sposób montażu przykręcany | 40 | szt.
poz | 250 | Uchwyt podwójny z wkładką gumową DN15 do montażu rur | Ø 21 - 23mm | 15 | szt.
poz | 251 | Uchwyt pojedyńczy z wkładką gumową DN15 do montażu rur | Ø 21 - 23mm | 15 | szt.
poz | 252 | Uchwyty do grzejników | różne typy i rodzaje | 20 | kpl.
poz | 253 | Umywalka na ścianę z otworem | różne wielkości, z otworem | 15 | szt.
poz | 254 | Umywalka na ścianę bez otworu | różne wielkości, bez otworu | 21 | szt.
poz | 255 | Uszczelka do głowicy | 1/2" | 100 | szt.
poz | 256 | Uszczelka do wodomierza | 1” | 40 | szt.
poz | 257 | Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych instalacji parowej | DN-150; DN-100; DN-125; DN-80; DN-65; DN-50; DN-40; DN-32; DN-25; DN-20; DN-15 | 20 | szt.
poz | 258 | Uszczelka mimośrodu | 1/2; "3/4" | 100 | op.
poz | 259 | Uszczelka pod głowicę zaworu parowego DN40, DN65 | Ø zew. 72 mm, Ø wew. 60 mm, gr. 3mm | 10 | szt.
poz | 260 | Uszczelka pod korki do grzejników żeliwnych | 1 1/4", klinkieryt | 20 | szt.
poz | 261 | Uszczelka pod śrubę baterii | 3/4" fibrowa | 100 | szt.
poz | 262 | Uszczelka U-AK do połączeń żeliwa kielichowego szarego | rózne wielkości | 10 | szt.
poz | 263 | Uszczelki do reduktorów tlenu medycznego. | 3/4” | 20 | szt.
poz | 264 | Uszczelki pod krzywki do baterii | 3/4” | 100 | szt.
poz | 265 | Uszczelki pod krzywki do baterii | 3/4” | 100 | szt.
poz | 266 | Wąż ciśnieniowy | 1/2" x 1/2" 30 cm | 100 | szt.
poz | 267 | Wąż ciśnieniowy | 1/2"x3/8"x 30cm | 80 | szt.
poz | 268 | Wąż ciśnieniowy do spłuczki | 1/2" x 1/2" 400 mm | 60 | szt.
poz | 269 | Wąż elastyczny zbrojony | 1/2" x M 10, dł. 50 cm | 50 | szt.
poz | 270 | Wąż elastyczny zbrojony | 3/4" x M 10, dł. 50 cm | 50 | szt.
poz | 271 | Wąż przyłączeniowy | F/M 3/8" M10x1 L= różne długości | 50 | szt.
poz | 272 | WC -Kompakt |  | 15 | szt.
poz | 273 | Węże do baterii natryskowej | 1/2"x 1/2" *=różne długości | 200 | szt.
poz | 274 | Wężyk w oplocie | GW/ GZ 1/2" x 3/4" *=różne długości | 30 | szt.
poz | 275 | Wkład filtrowy do wody (Osmoza) | RO - 1 mikronów | 6 | szt.
poz | 276 | Wkład filtrowy do wody (Osmoza) | RO - 50 mikron | 6 | szt.
poz | 277 | Wkłady filtrowe do wody NW 32 | 50 μm op = 5 szt | 8 | op.
poz | 278 | Wycinak do wycinania otworów pod baterie i zawory mimośrodowe w zlewozmywakach stalowych | fi 32 | 1 | szt.
poz | 279 | Wylewka do baterii stojacej | l= 150, h=188 3/4" | 40 | szt.
poz | 280 | Wylewka do baterii stojacej | l= 200, h=188 3/4" | 25 | szt.
poz | 281 | Wylewka do baterii typ "C" | 1/2 160mm | 10 | szt.
poz | 282 | Wylewka do baterii z regulatorem | dł. 200 mm | 60 | szt.
poz | 283 | Wylewka do baterii z regulatorem | dł. 200 mm | 80 | szt.
poz | 284 | Wylewka do baterii z regulatorem | dł. 150 mm | 100 | szt.
poz | 285 | Wylewki do baterii | typ S dł. 150 mm Ø 16 | 120 | szt.
poz | 286 | Wylewki do baterii | typ S dł. 150 mm Ø 18 | 60 | szt.
poz | 287 | Wylewki do baterii | typ S dł. 300 mm Ø 16 | 60 | szt.
poz | 288 | Wylewki do baterii | typ C dł. 150 mm Ø 18 | 80 | szt.
poz | 289 | Wylewki do baterii | typ C dł. 300 mm | 65 | szt.
poz | 290 | Wziernik skręcany | 5/8" | 5 | szt.
poz | 291 | Zasilacz do baterri bezdotykowej A. u. K. Müller I* lub równoważny | A. u. K. Müller IRS-PS-UE 12 VDC 830 mA10 W max. | 20 | szt.
poz | 292 | Zaślepka do umywalki z otworem |  | 30 | szt.
poz | 293 | zawias do deski sedesowej | KOŁO / DOL | 50 | kpl.
poz | 294 | zawias do deski sedesowej | Sam-PLAST | 50 | kpl.
poz | 295 | ZAWIESZKA DO KABINY AKCENT | KKPG/KKF | 25 | szt.
poz | 296 | Zawór grzejnikowy | 1/2” powrotny | 25 | szt.
poz | 297 | Zawór kołnierzowy parowy DN 40 | PN 16 JL 10410 | 1 | szt.
poz | 298 | Zawór kołnierzowy parowy DN 65 | PN 16 JL 10410 | 1 | szt.
poz | 299 | Zawór kulowy | 1/2"x 3/8” kątowy | 60 | szt.
poz | 300 | Zawór kulowy | 1/2"x 1/2” kątowy | 35 | szt.
poz | 301 | ZAWÓR KULOWY KRAN CZERPALNY | 1/2'' | 10 | szt.
poz | 302 | Zawór kulowy przelotowy | 1" | 60 | szt.
poz | 303 | Zawór kulowy ze śrubunkiem | 1/2; 3/4; 5/8 | 20 | szt.
poz | 304 | Zawór kulowy, ciepła woda | odcinający, 1/2" | 30 | szt.
poz | 305 | Zawór kulowy, ciepła woda | odcinający, 3/4" | 15 | szt.
poz | 306 | Zawór kulowy, zimna woda | odcinający, 1/2" | 20 | szt.
poz | 307 | Zawór kulowy, zimna woda | odcinający, 1" | 8 | szt.
poz | 308 | Zawór napełniający boczny | 1/2" | 80 | szt.
poz | 309 | Zawór napełniający boczny | 3/8" | 80 | szt.
poz | 310 | Zawór pływakowy / spłukujący | 1/2" hydrodynamiczny pionowy | 80 | szt.
poz | 311 | Zawór pływakowy / spłukujący napełniający z gwintem 3/8 * lub równoważny | BASE Tece 9820226 | 30 | szt.
poz | 312 | Zawór pływakowy / spłukujący typ A2 z koszem, uszczelką O-ring i wkładką kryzującą fi 42 * lub równoważny | Tece 9.820.223 | 30 | szt.
poz | 313 | Zawór pralkowy z przedłużką 3/4 | z przedłużką 3/4'' | 40 | szt.
poz | 314 | Zawór przelotowy do spawania | DN 65 PN - 1,6 MPa typ 150CST35 | 1 | szt.
poz | 315 | ZAWÓR SPUSTOWY SPŁUCZKI* lub równoważny | KK-POL STOP KOMPAKT BIS typ. ZSB/210 | 50 | szt.
poz | 316 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem trójstawnym | Napięcie zasilania siłownika 24V, średnica zaworu 1", z gwintem wewnętrznym | 6 | szt.
poz | 317 | zawór zwrotny żeliwny | KFA 192-010-40 | 6 | szt.
poz | 318 | Zawór żeliwny kołnierzowy | prosty Ø 50 mm | 1 | szt.
poz | 319 | Zestaw montażowy do baterii stojącej | mocowanie na 1 śrubę | 10 | szt.
poz | 320 | Zestaw montażowy do baterii stojącej | mocowanie na 2 śruby | 10 | szt.
poz | 321 | Zestaw natryskowy przesuwny | uchwyt dokręcany do ściany, drążek 80 cm, | 50 | szt.
poz | 322 | Zlewozmywak kwasoodporny | dwukomorowy | 1 | szt.
poz | 323 | Złączka z tworzywa do klejenia - woda ciepła | CPVC KW1/2"-KW1/2" | 5 | szt.
poz | 324 | Złączka z tworzywa do klejenia - woda zimna | PVC KW1/2"-KW1/2" | 5 | szt.
poz | 325 | Złączka CU | rózne wielkości | 15 | szt.
poz | 326 | Złączka zaciskowa | GEBO 1/2" | 40 | szt.
poz | 327 | Zwężka | 50/32 niska/ wysoka | 30 | szt.
poz | 328 | Zwężka redukcyjna PCV | Ø 50 x Ø 32 x 90º | 30 | szt.
poz | 329 | Zwężka redukcyjna PCV | Ø 110 x 50 | 10 | szt.
poz | 330 | Zwężka redukcyjna PCV | Ø 50 x 32 | 10 | szt.
poz | 331 | Elektroda do spawania | OK Ø 2,0 x 300 | 3 | op.
poz | 332 | Nypel | 1/2 x 1/2 MO | 20 | szt.
poz | 333 | Nypel | 1/2 x 3/8 MO | 10 | szt.
poz | 334 | Nypel | 3/8 x 3/8 MO | 10 | szt.
poz | 335 | Trójnik | 1/2 Chrom | 10 | szt.
poz | 336 | Wąż przyłączeniowy | 3/8 GW x 1/2 GW L-80 cm | 20 | szt.
poz | 337 | Wąż przyłączeniowy | 1/2 GW x 1/2 GW L-80 | 20 | szt.
poz | 338 | Wąż przyłączeniowy | 1/2 GW x 3/8 GZ L-80 | 20 | szt.
poz | 339 | Taśma teflonowa | 19 mm x 02 mm x 15 m | 20 | szt.
poz | 340 | Poxipol | 14ml | 20 | szt.
poz | 341 | Poxilina | 70 gr. | 20 | szt.
poz | 342 | Syfon brodzikowy Tourbillon | Ø 50 mm | 20 | szt.
poz | 343 | Klamra do termosu Cambro | UC 250/UC 500 | 20 | szt.
poz | 344 | Klamra do termosu Cambro | metalowa, 250,350,500 LCD MPC | 10 | szt.
poz | 345 | Klamra do termosu Tablotherm | klamra to tacy termicznej Tabloterm | 20 | szt.
poz | 346 | Rękawiczki ochronne (wampirki) | rękawice robocze,powlekane | 30 | szt.
poz | 347 | Bateria zlewozmywakowa | Solo BZ-96-L01 | 15 | szt.
poz | 348 | Taśma samowulkanizująca | 19mmx 3mb | 30 | szt.
poz | 349 | Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego | duże sito z przelewem | 15 | szt.
poz | 350 | Syfon do zlewozmywaka jednokomorowego | duże sito | 15 | szt.
poz | 351 | Tabletki chlorowe samorozpuszczalne | Opakowanie zawiera 320 tabletek, tabletka o wadze 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru | 30 | op.
poz | 352 | Uszczelka pod krzywki do baterii 3/4 fibrowe | Ø3/4 fibrowe | 70 | szt.
poz | 353 | Lut srebrny w otulinie | AG-45 żółty 2,0 x 50 (AM0060) | 10 | op.
poz | 354 | Zawór kulowy czerpalny 3/4" | Ø3/4" | 10 | szt.
poz | 355 | Butla gazowa 8L AR/CO2 mieszanka | 8L AR/CO2 mieszanka | 2 | szt.
poz | 356 | Kotwa chemiczna | FIS VL 300 T - WINYLOESTROWA / FISCHER | 15 | szt.
poz | 357 | Redukcja zwykła wysoka 110 / 50 | 110mm / 50mm | 10 | szt.
poz | 358 | Moskitiera do okna biała | 150 cm x 150 cm | 20 | szt.
poz | 359 | Pianka montażowa z wężykiem | niskoprężna | 30 | szt.
poz | 360 | Rzep samoprzylepny do moskitier | COMFORT 5,6m x 10mm | 20 | szt.
poz | 361 | Rozeta stożkowa 1/2 " | Ø1/2 " | 20 | szt.
poz | 362 | Zawór czerpalny 1/2 " | Ø1/2 " | 20 | szt.
poz | 363 | Uniwersalny preparat wielozadaniowy | K2 07 500ML | 20 | szt.
poz | 364 | Komplet suwaków do kabin prysznicowych | Sanplast 660-C0528 KOMPLET SUWAKÓW DO KABIN PRYSZNICOWYCH CLASSIC KC/KP-C, KP-C, KT/KP-C | 10 | op.
poz | 365 | Zawieszka dolna KOŁO A0541830 | ZAWIESZKA DO KABINY AKCENT KKPG/KKF | 5 | op.
poz | 366 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne, fi 110 WC Mcalpine | fi 110 | 10 | szt.
poz | 367 | Smar grafitowy CX 80 | CX 80 | 15 | szt.
poz | 368 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne | McALPINE WC-F23R-EU o długości od 230 do 420 mm | 10 | szt.
poz | 369 | Końcówka mocująca chromowana wysoka do rury parawanowej Ø 25 mm | Ø 25 mm | 15 | szt.
poz | 370 | Element sprężyny fi 16 z zatrzaskiem | do maszyny udrażniającej kanalizację COBRA 22 REMS | 1 | szt.
poz | 371 | Końcówki do sprężyny | do maszyny udrażniającej kanalizację COBRA 22 REMS | 1 | szt.
poz | 372 | Zawór czerpalny 1/2" z szybkozłączką | 1/2" | 15 | szt.
poz | 373 | Zestaw opasek zaciskowych HC , 220 ele. | różne rodzaje | 2 | komplet
poz | 374 | Przedłużka chrom | 3/4 L-60 MM | 10 | szt.
poz | 375 | Zaciskarka Praska do rur PEX-AL-PEX 16-32mm | do rur PEX-AL-PEX 16-32mm | 1 | szt.
poz | 376 | Obcinak nożyce do rur PCV PEX PE PB 25mm | do rur PCV PEX PE PB 25mm | 1 | szt.
poz | 377 | Redukcja gumowa | Redukcja gumowa przejście DO RUR guma biała 50/30 | 40 | szt.
poz | 378 | Redukcja gumowa | Redukcja gumowa przejście DO RUR guma biała 50/40 | 40 | szt.
poz | 379 | Redukcja gumowa | Redukcja gumowa przejście DO RUR guma biała 40/30 | 40 | szt.
poz | 380 | Rura PCV | Ø 75 dł. 2 m | 10 | szt.
poz | 381 | Rura PCV | Ø 75 dł. 0,3 m | 50 | szt.
poz | 382 | Rura PCV | Ø 75 dł. 1 m | 50 | szt.
poz | 383 | Rura PCV | Ø 40 dł. 0,3 m | 50 | szt.
poz | 384 | Rura PCV | Ø 40 dł. 2 m | 10 | szt.
poz | 385 | Rura PCV | Ø 40 dł. 1 m | 50 | szt.
poz | 386 | Kolana PCV | Ø 75, różne kąty | 20 | szt.
poz | 387 | Kolana PCV | Ø 40, różne kąty | 20 | szt.
poz | 388 | Trójnik PCV | Ø 75x75x75 różne kąty | 25 | szt.
poz | 389 | Trójnik PCV | Ø 40x40x40 różne kąty | 25 | szt.
poz | 390 | Rusztowanie jezdne zestawem schodowym | maksymalna wysokość robocza - 500 cm wysokość konstrukcji - 400 cm szer. x dł. rusztowania - 60x140 cm antypoślizgowy podest roboczy - 50x125 cm regulacja wysokości podestu co 25 cm prostokątne profile - 30x60 mm szer. x wys. ramy pionowej - 60 x 200cm grubość profili - 1,5mm koła (rolki) - 130mm szerokość stabilizatorów - 100cm waga rusztowania - do 30 kg dopuszcalne obciążenie - nie mniejsze niż 150 kg /m2 zgodna z normą EN-131 | 1 | szt.
poz | 391 | Drabina 6 stopniowa | maksymalne obciążenie 150kg, aluminiowa , gumowe nóżki , uchwyt plastikowy na narzędzia | 5 | szt.
poz | 392 | Ściągacz wody do podłóg 90 cm z trzonem drewnianym | wykonanie- guma piankowa | 10 | szt.
poz | 393 | Zestaw serwisowy do armatury przy zlewie Kluge* lub równoważny | uszczelki ,perlatory, areatory, oringi, głowice | 10 | szt.
poz | 394 | Klucze do montazu baterii zlewozmywakowych i umywalkowych | tworzywo sztuczne | 10 | szt.
poz | 395 | Zestawy nażynek i gwintowników | tworzywo stal , narzynka (M3/M4/M5/M6/M7/M8/M10/M12 & 1/8"), gwintownik (M3/M4/M5/M6/M7/M8/M10/M12 & 1/8") | 10 | szt.
poz | 396 | Wkrętarka GSR 18V-50 | wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 18V-50 Professional 2 akumulatory GBA 18V 2.0 Ah, Ładowarka GAL 18V-20, walizka L-Case Zasilanie: akumulatorowe Napięcie zasilania: 18V Moment obrotowy: 50Nm Maksymalna Poziom mocy akustycznej: 88 dB(A) średnica wkręcanych wkrętów: 10mm | 5 | szt.
poz | 397 | Elektryczny udrażniacz do czyszczenia rur i kanalizacji | Elektryczna maszyna do czyszczenia rur Ø 20 – 150 mm Silnik kondensatorowy 230 V, 50 Hz, 750 W. Obroty prawe i lewe. Wąż prowadzący. 5 spirali 16 x 2,3 m w koszu. Wiertło proste 16. Wiertło obłe 16. Zębate wiertło piórowe 16/25. Bolec do rozłączania 16. 5 spirali 22 x 4,5 m w koszu. Wiertło proste 22. Wiertło do wycofywania 22. Wiertło lejkowe 22. Zębate krzyżowe wiertło piórowe 22/35. Bolec do rozłączania 22. | 1 | szt.
poz | 398 | Elektrozaczep rewersyjny z wyślizg. | XS12R-C 12V DC 200mA | 30 | szt.
poz | 399 | Elektrozaczep rewersyjny ze wzmocn. Spręż. | XS12R-B 12v DC 200 mA | 30 | szt.
poz | 400 | PRASKA ZACISKARKA RUR PEX-AL-PEX 8MATRYC U TH | praska, matryce typu U: 16 mm / 20 mm / 25 mm / 32 mm, matrycematryce typu TH: 16 mm / 20 mm / 26 mm /32mm walizka | 1 | szt.
poz | 401 | Mufa 16 X 16 PEX zaprasowywane typ U | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 402 | Kolano 16 X 16 PEX zaprasowywane typ U | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 403 | Trójnik 16x16x16 zaprasowywane typ U | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 404 | Mufa 16x1/2"GW zaprasowywane typ U | Ø 16x1/2" | 50 | szt.
poz | 405 | Mufa 16x1/2"GZ zaprasowywane typ U | Ø 16x1/2" | 50 | szt.
poz | 406 | Mufa 20 X 20 PEX zaprasowywane typ U | Ø 20 | 50 | szt.
poz | 407 | Kolano 20 X 20 PEX zaprasowywane typ U | Ø 20 | 30 | szt.
poz | 408 | Trójnik 20x20x20 zaprasowywane typ U | Ø 20 | 30 | szt.
poz | 409 | Mufa 20x3/4"GW zaprasowywane typ U | Ø 20x3/4" | 30 | szt.
poz | 410 | Mufa 20x3/4"GZ zaprasowywane typ U | Ø 20x3/4" | 30 | szt.
poz | 411 | Mufa 16x20 pex zaprasowywane typ U | Ø 16x Ø20 | 30 | szt.
poz | 412 | Trójnik 16x16x20 zaprasowywane typ U | Ø 16x Ø20 | 30 | szt.
poz | 413 | Trójnik 16x20x16 zaprasowywane typ U | Ø 16x Ø20 | 30 | szt.
poz | 414 | Obcinak nożyce do rur PCV PEX PE PB 25mm | Do cięcia rur z tworzyw sztucznych (PE, PB, PEX, PDVF) do Ø 25 mm | 1 | szt.
poz | 415 | Śrubunek prosty 1/2" | Ø 1/2" | 20 | szt.
poz | 416 | Zawór kulowy prosty 1/2" | Ø 1/2" | 20 | szt.
poz | 417 | Zawór kulowy prosty ze śrubunkiem 1/2" | Ø 1/2" | 20 | szt.
poz | 418 | Obejma do rur kanalizacyjnych | różne rodzaje 32,40,50,75,110 | 50 | szt.
poz | 419 | Uchwyty montażowe do pex pojedyńcze | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 420 | Uchwyty montażowe do pex pojedyńcze | Ø 20 | 50 | szt.
poz | 421 | Uchwyty montażowe do pex podwójne | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 422 | Uchwyty montażowe do pex podwójne | Ø 20 | 50 | szt.
poz | 423 | Taśma uszczelniajaca samowulkanizujaca | taśma do napraw rur i instalacji hydraulicznych | 20 | szt.
poz | 424 | Lut srebrny Ag 45% w otulinie twardy | Do lutowania miedzi Ag 45% 2,0 x 500 | 20 | szt.
poz | 425 | Kolano 45°CU Ø8 bezszwowe do wlutowania | Ø8 | 30 | szt.
poz | 426 | Kolano 45°CU Ø10 bezszwowe do wlutowania | Ø10 | 30 | szt.
poz | 427 | Kolano 45°CU Ø12 bezszwowe do wlutowania | Ø12 | 30 | szt.
poz | 428 | Kolano 45°CU Ø15 bezszwowe do wlutowania | Ø15 | 30 | szt.
poz | 429 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania | Ø8 | 30 | szt.
poz | 430 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania | Ø10 | 30 | szt.
poz | 431 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania | Ø12 | 30 | szt.
poz | 432 | Kolano 90° CU bezszwowe do wlutowania | Ø15 | 30 | szt.
poz | 433 | Mufa Ø8xØ8 bezszwowe do wlutowania | Ø8 | 30 | szt.
poz | 434 | Mufa Ø10xØ10 bezszwowe do wlutowania | Ø10 | 30 | szt.
poz | 435 | Mufa Ø12xØ12 bezszwowe do wlutowania | Ø12 | 30 | szt.
poz | 436 | Mufa Ø15xØ15 bezszwowe do wlutowania | Ø15 | 30 | szt.
poz | 437 | Mufa Ø8x1/2"GZ bezszwowe do wlutowania | Ø8 | 30 | szt.
poz | 438 | Mufa Ø10x1/2"GZ bezszwowe do wlutowania | Ø10 | 30 | szt.
poz | 439 | Mufa Ø12x1/2"GZ bezszwowe do wlutowania | Ø12 | 30 | szt.
poz | 440 | Mufa Ø15x1/2"GZ bezszwowe do wlutowania | Ø15 | 30 | szt.
poz | 441 | Mufa Ø18x1/2"GZ bezszwowe do wlutowania | Ø18 | 30 | szt.
poz | 442 | Redukcja Ø8xØ10 bezszwowe do wlutowania | Ø8xØ10 | 30 | szt.
poz | 443 | Redukcja Ø10xØ12 bezszwowe do wlutowania | Ø10xØ12 | 30 | szt.
poz | 444 | Redukcja Ø12xØ15 bezszwowe do wlutowania | Ø12xØ15 | 30 | szt.
poz | 445 | Redukcja Ø15xØ18 bezszwowe do wlutowania | Ø15xØ18 | 30 | szt.
poz | 446 | Redukcja Ø10xØ15 bezszwowe do wlutowania | Ø10xØ15 | 30 | szt.
poz | 447 | Rura CU twarda | Ø8,Ø10,Ø12,Ø15,Ø18 | 300 | mb
poz | 448 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA - Iinstal Rzeszów | 10 | szt.
poz | 449 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | Kendromed | 10 | szt.
poz | 450 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA i DIN(uszczelki,sprężynka) - Inmed Karczewscy | 10 | szt.
poz | 451 | Komplet naprawczy do punktu poboru PPI gazów medycznych Serwis Box GCE kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | zestaw 120 oringów, 50 zatyczek,narzędzie do wymiany oringów | 10 | szt.
poz | 452 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA - Iinstal Rzeszów | 35 | szt.
poz | 453 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA MC 70 GCE | 35 | szt.
poz | 454 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | Awamed Medizintechnik | 35 | szt.
poz | 455 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | Kendromed | 35 | szt.
poz | 456 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA i DIN(zawór)- Inmed Karczewscy | 35 | szt.
poz | 457 | Punkt poboru PPI do gazów medycznych kompatybilny z instalacją gazów medycznych znajdujących się na terenie obiektów Szpitalnych | do systemu AGA i DIN(gniazdo+zawór)- Inmed Karczewscy | 35 | szt.
poz | 458 | Uszczelka tarflenowa do reduktorów tlenowych - Ø22 zewnątrz na Ø12 wewnatrz- grubośc 3mm | Ø22xØ12x3mm | 50 | szt.
poz | 459 | Uszczelka PA6 do łacznika podtlenku azotu N2O + | Uszczelka PA6 do łacznika N2O | 50 | szt.
poz | 460 | Uszczelka PA6 do łacznika dwutlenku węgla CO2 | Uszczelka PA6 do łacznika CO2 | 50 | szt.
poz | 461 | Uszczelka PA6 do łacznika tlenu O2 | Uszczelka PA6 do łacznika O2 | 100 | szt.
poz | 462 | Taśma uszczelniajaca LOCTITE 55 do gazów medycznych* lub równoważny | LOCTITE 55 do gazów medycznych | 20 | szt.
poz | 463 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnatrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do tlenu | tlen O2 | 30 | mb
poz | 464 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnatrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do powietrza | powietrze (AIR) | 30 | mb
poz | 465 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnatrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do podtlenku azotu N2O | podtlenk azotu N2O | 30 | mb
poz | 466 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnatrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do dwutleneku węgla | dwutlenek węgla CO2 | 30 | mb
poz | 467 | Wąż do gazów medycznych dedykowanych norma ISO5359 bez ftalanów max ciś. 15bar rozryw 60 bar , rozmiar na zewnątrz - Ø12,4mm,rozmiar wewnatrz - Ø6,3mm,grubość ścianek - 3 mm do próżni | próżnia (VAC) | 30 | mb
poz | 468 | Kielicharka do rur miedzianych dla Ø8,Ø10,Ø12,Ø15,Ø18 | Ø8,Ø10,Ø12,Ø15,Ø18 | 1 | szt.
poz | 469 | Obcinak obrotowy do cięcia rur CU | Ø8,Ø10,Ø12,Ø15,Ø18 | 3 | szt.
poz | 470 | Trójnik CU | Ø8 | 20 | szt.
poz | 471 | Trójnik CU | Ø10 | 20 | szt.
poz | 472 | Trójnik CU | Ø12 | 20 | szt.
poz | 473 | Trójnik CU | Ø15 | 20 | szt.
poz | 474 | Trójnik CU | Ø18 | 20 | szt.
poz | 475 | Wtyki katowe i proste system AGA do punktu poboru gazów medycznych | tlen O2,powietrze (AIR),podtlenk azotu N2O,dwutlenek węgla CO2 | 50 | szt.
poz | 476 | Wtyki do odciagów gazów medycznych AGSS | tlen O2,powietrze (AIR),podtlenk azotu N2O,dwutlenek węgla CO3 | 50 | szt.
poz | 477 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE *lub równoważne | tlen O2 | 30 | szt.
poz | 478 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE *lub równoważne | powietrze (AIR) | 30 | szt.
poz | 479 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE *lub równoważne | podtlenk azotu N2O | 30 | szt.
poz | 480 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE *lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 | 30 | szt.
poz | 481 | Punkty poboru System AGA MC 70 GCE MEDLINE *lub równoważne | próżnia (VAC) | 30 | szt.
poz | 482 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT *lub równoważne | tlen O2 | 5 | szt.
poz | 483 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT *lub równoważne | powietrze (AIR) | 5 | szt.
poz | 484 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT *lub równoważne | podtlenk azotu N2O | 5 | szt.
poz | 485 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT *lub równoważne | dwutlenek węgla CO2 | 5 | szt.
poz | 486 | Punkty Poboru System AGA GCE MEDIUNIT *lub równoważne | próżnia (VAC) | 5 | szt.
poz | 487 | Zestaw Wierteł do betonu 4 do 12 | do betonu 4 do 12 | 5 | szt.
poz | 488 | Spirale do udrażniania kanalizacji Ø9 długość 12m | Ø9 długość 12m | 5 | szt.
poz | 489 | Spirale do udrażniania kanalizacji Ø16 długość 12m | Ø16 długość 12m | 5 | szt.
poz | 490 | Spirale do udrażniania kanalizacji Ø32 długość 12m | Ø32 długość 12m | 5 | szt.
poz | 491 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115 7bar SYR *lub równoważne | rózne wielkości :3/8",1/2",3/4",1",1 1/4",1 1/2" | 5 | szt.
poz | 492 | Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915 7bar SYR *lub równoważne | rózne wielkości :3/8",1/2",3/4",1",1 1/4",1 1/2" | 5 | szt.
poz | 493 | MufaC499:K515 16 X 16 PEX zaciskane | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 494 | Kolano 16 X 16 PEX zaciskane | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 495 | Trójnik 16x16x16 zaciskane | Ø 16 | 50 | szt.
poz | 496 | Mufa 16x1/2"GW zaciskane | Ø 16x1/2" | 50 | szt.
poz | 497 | Mufa 16x1/2"GZ zaciskane | Ø 16x1/2" | 50 | szt.
poz | 498 | uchwyty do zlewozmywaków wiszących w brudownikach | podwieszane | 20 | szt.
poz | 499 | umywalki wpuszczane w blat koło *lub równoważne | wpuszczane w blat | 10 | szt.
poz | 500 | Miska WC do stelaża TECEbase moduł 1120 mm | TECEbase moduł 1120 mm | 5 | szt.
poz | 501 | zestaw naprawczy do prysznica | poddtynkowy | 10 | szt.
poz | 502 | uszczelki pod baterię ścienna 3/4" | 3/4" | 10 | szt.
poz | 503 | wkład do filtra Cintropur NW25 | wkład 25 mikronów | 10 | szt.
poz | 504 | wkład do filtra Cintropur NW32 | wkład 10 mikronów | 10 | szt.
poz | 505 | perlator do baterii umywalkowej | GZ 22 | 30 | szt.
poz | 506 | Klucze hydrauliczne do rur | 1" - 320 mm 1" - 320 mm 2" - 530 mm | 3 | szt.
poz | 507 | zestaw kluczy rurowych dwustronnych | rozmiar 6mm-22 mm | 5 | szt.
poz | 508 | kolano WC przyłaczeniowe | 90o - Ø 110 | 20 | szt.
poz | 509 | komplet uchwytów do grzejników stalowych tpu C + ODPOWIETRZNIK 1/2" | Typ C 1/2" | 20 | szt.
poz | 510 | wieszak do montażu grzejnika panelowego 2szt H900 | H900 | 20 | szt.
poz | 511 | Głowice termostatyczne do grzejników Danfoss Click 5115 *lub równoważne | 5115 | 10 | szt.
poz | 512 | wąż doprowadzajacy do pralki 3/4"-3mb | 3/4"-3mb | 10 | szt.
poz | 513 | wąż odpływowy od pralku 3mb | 3mb | 10 | szt.
poz | 514 | wąz doprowadzajacy do zmywarki 3/4-3mb | 3/4"-3mb | 10 | szt.
poz | 515 | bateria wysoka do zlewozmywaka stojacego Kuchniox *lub równoważne | 7 x 21 x 42 cm | 10 | szt.
poz | 516 | bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca GROHE *lub równoważne | bezdotykowa z mozliwością podłączenia do sieci elektrycznej | 10 | szt.
poz | 517 | Elektryczna zamrażarka do rur | Zamrażarka 230 V, 50 Hz, 430 W ,2 węże mrożące, o długości 2,5 m,2 węże mrożące, o długości 2,5 m,2 opaski mocujące,2 termometry cyfrowe z wyświetlaczem LCD,butelka ze spryskiwaczem,Wykonanie do Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. | 1 | szt.
poz | 518 | Wodoodporna kamera inspekcyjna do kanalizacji 10M | Rozmiar obiektywu, 23x120mm/0.9x4.7'', kabel 20M,Źródło światła: 12 białych diod LED,Kąt widzenia: 140 ° | 1 | szt.
poz | 520 | kołki zestawu naprawczego do rur PP | zestaw kołków PP-R 11,5mm | 20 | szt.
poz | 521 | Płyn eksploatacyjny na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego do stosowania w instalacjach wymiany ciepła Glitherm Eco | Glitherm Eco - 20 °C | 300 | litr
poz | 522 | Kilngeryt - płyta uszczelkarska do samodzielnego wycinania usczelek rozmiar 500mmx500mmx1,5mm | 500mmx500mmx1,5mm | 5 | szt.
poz | 523 | Zestaw przyłączy do WC Geberit *lub równoważne | podłączenia muszli stojących do odpływu ściennego wykonane z tworzywa PCV, króciec przyłączeniowy ø 90 mm | 5 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
** Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
*Produkt dostarczony przez dostawce, musi być kompatybilny z obecnie stosowanymi urządzeniami, wmontowanymi w systemy i konstrukcje budynków stosowanych i używanych w Jednostkach Szpitalnych WsZZ Toruń. Dostawca oferując asortyment producenta innego niż producent asortymentu, z którym zaoferowany przedmiot umowy musi być kompatybilny, jednocześnie oświadcza, że asortyment ten jest w pełni kompatybilny z tym asortymentem, nie spowoduje usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek zastosowania asortymentu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności: a) wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego asortymentu, b) wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu, c) kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany zastosowaniem zaoferowanego asortymentu.
|  | …………………………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
|  | data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)