**Załącznik 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena za jeden  miesiąc  netto w zł | Cena 36 miesięcy  netto w zł | Podatek Vat % | Cena za jeden miesiąc  brutto w zł | Cena za 36 miesięcy  brutto w zł |
| 1 | Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG SIEMENS YSIO MAX |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

**Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Zakres serwisu** | **Wartość wymagana/**  **graniczna**  **określona**  **przez Zamawiającego** | | **Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego**  **TAK lub NIE** | **Wartość oferowania** | **Punktacja** |
| 1 | Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta aparatu RTG Siemens YSIO MAX uprawniającej do jego serwisowania. Dokument na potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu, potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do serwisowania aparatu RTG Siemens YSIO MAX i dołączony do oferty. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Nielimitowana wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych włącznie z lampą RTG i detektorami na oryginalne, fabrycznie nowe | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Wykonawca posiada minimum 2 pracowników przeszkolonych przez producenta tego aparatu co jest udokumentowane aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta tego aparatu.  Certyfikaty imienne wydane przez producenta aparatu dla 2 pracowników Wykonawcy dołączone do oferty. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony przez producenta tego aparatu oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania niniejszej umowy. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach umowy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne będą oryginalne i fabrycznie nowe. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów zgodnie z zaleceniami producenta | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Dojazdy diagnozy usługi napraw i kalibracji sprzętu | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Instalacja zalecanych przez producenta aktualizacji i modyfikacji oprogramowania i konstrukcji poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 9 | **Możliwość zgłoszenia e-mail lub telefoniczne awarii w dni robocze maks. 120 minut.** Uzyskanie od Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego informacji o przyjęciu zgłoszenia oraz uzyskanie odpowiedzi o terminie wykonania usługi. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Czas przestoju aparatu spowodowany awarią powyżej 10 dni/rok spowoduje automatyczne przedłużenie umowy serwisowej o liczbę dni przestoju. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie wystawiał protokoły serwisowe z opisem wykonanych czynności serwisowych/naprawczych oraz dokona wpisu do paszportu technicznego aparatu. | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 12 | Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu – **1 przegląd rocznie.** | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Wsparcie techniczne i zdalna diagnostyka | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Termin realizacji zamówienia **36 miesięcy od dnia zawarcia umowy** | **TAK** | |  |  | Bez punktacji |
|  | **Gwarantowany czas skutecznej**  **naprawy**: |  |  | |  |  |
| 15 | 1. Jeżeli wykonawca zaoferuje czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia max. do 3 dni (72 godziny) roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych i max.5 dni roboczych ( 120 godzin) przy konieczności sprowadzenia części zamiennych **otrzyma - 40 pkt.**   O konieczności sprowadzenia części zamiennych wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie.  Na żądanie zamawiającego wykonawca udokumentuje konieczność sprowadzenia części zamiennych.   1. Jeżeli wykonawca zaoferuje czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia max. do 4 dni ( 96 godz.) roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych i max.6 dni roboczych ( 144 godziny) przy konieczności sprowadzenia części zamiennych **otrzyma - 0 pkt.** O konieczności sprowadzenia części zamiennych wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie.   Na żądanie zamawiającego wykonawca udokumentuje konieczność sprowadzenie części zamiennych.  **Czas skutecznej naprawy powyżej 4 dni (96 godzin) bez części zamiennych i powyżej 6 dni roboczych (144 godzin) z koniecznością sprowadzenia części zamiennych nie spełnia kryteriów SWZ i taka oferta zostanie odrzucona z postępowania.** |  | |  |  | max. do 3 dni (72 godziny) roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych i max.5 dni roboczych  (120 godzin) przy konieczności sprowadzenia części zamiennych otrzyma **- 40 pkt.**  max. do 4 dni (96 godzin) roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych i max.6 dni roboczych (144 godzin) przy konieczności sprowadzenia części zamiennych otrzyma - **0 pkt.** |

|  |
| --- |
|  |

Łącznie oferent może otrzymać 100 punktów.

Waga 60% odpowiada 60 punktom za najniższą cenę

Waga 40% odpowiada 40 punktom

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)