Nazwa zestawu szkoleniowego: Zestaw szkoleniowy fotowoltaika – zestaw profesjonalny

Ilość sztuk: 4 szt.

Gwarancja: do 30.09.2027 r.

Specyfikacja sprzętu:

1× Płyta główna leXsolar (duża) wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego z zabudowanym, widocznym i czytelnym dla użytkownika układem połączeń elektrycznych. Płyta umożliwia wykonanie obwodu 4 modułów, a zmiana układu połączeń z szeregowego na równoległy odbywa się poprzez ich obrócenie o 90 stopni

3× Moduł fotowoltaiczny 0,5 V; 420 mA;

3× Moduł fotowoltaiczny 0,5 V; 840 mA;

1 x Moduł fotowoltaiczny 5,33V, 370 mA;

1× Podstawa do modułu fotowoltaicznego

1× Lampa do ogniwa słonecznego, 80 W

1× Moduł diodowy

1× Moduł potencjometryczny

1× Moduł silnika

1× Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności);

1× Moduł żarówkowy

1× Regulator bocznikowy;

1× Regulator szeregowy;

1× Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora;

1 x Moduł wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej, 2 tryby pracy – ręczny i automatyczny

1× Moduł regulatora PWM;

1× Moduł inwertera DC/AC;

1× Modułu kondensatora; 5 F; 5,4 V

1× Moduł radia

2× Moduł oporu elektrycznego

1× Rezystor wtykowy 33 Ohm

3× Rezystor wtykowy 100 Ohm

2× Rezystor wtykowy 10 Ohm

1× Moduł zasilacza

3× Moduł oświetleniowy

2× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego;

4× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm

3× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm

2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm

1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm

3× Wtyczka zwierająca

1× Zestaw osłon ogniw słonecznych (4 sztuki)

1× Śmigło

1x Aluminiowa walizka z wyściółkami do przechowywania i transportu wszystkich części składowych zestawu