ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ - Formularze asortymentowo-cenowe dla pakietów od 1 do 24 (Implanty ortopedyczne) – Dokument składany wraz z ofertą, nie podlega uzupełnieniu!

Pakiet nr 1

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................							Data……………………………......................

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment |  |  |  |  |  | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  | Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS) do zespoleń bliższego końca kości udowej. W skład kompletu wchodzą: płytka, śruba szyjkowa i śruba kompresyjna. Implant wykonany z tytanu, niereaktywnego biologicznie, numer katalogowy lub rozmiar na powierzchni implantu. Implanty winny być dostarczane wraz z kompletem śrub, dokumentacją (katalogami) ilustrującą rozmiarowość oraz kompletność implantów. Szczegółowy skład kompletu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 8 otworów, kąt szyjkowo-trzonowy płytki 130 lub 135 stopni |  |  |  |  |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.b. | Śruba DHS/DCS długość przynajmniej w zakresie 50-125 mm, zmienna co 5 mm. |  |  |  |  |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.c. | Śruba kompresyjna DHS/DCS |  |  |  |  |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS) do zespoleń dalszego końca kości udowej. W skład kompletu wchodzą: płytka, śruba kondylarna i śruba kompresyjna. Implant wykonany z tytanu, niereaktywnego biologicznie, numer katalogowy lub rozmiar na powierzchni implantu. Implanty winny być dostarczane wraz z kompletem śrub, dokumentacją (katalogami) ilustrującą rozmiarowość oraz kompletność implantów. Szczegółowy skład kompletu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a. | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 14 otworów, zmienna co 1-2 otwory, kąt płytki 95 stopni |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.b. | Śruba DHS/DCS długość przynajmniej w przedziale 60-120 mm, zmienna co 5 mm. |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.c. | Śruba kompresyjna DHS/DCS |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby stabilizujące do płytek DHS i DCS, samogwintujące, sterylne. długość śrub stabilizujących płytkę w zakresie 24-56 mm ze zmienną długością co 2 mm. |  |  |  |  |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do zespalania złamań kości ramiennej. W skład kompletu wchodzą: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 180-400 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa umożliwiający łatwe wprowadzenie od guzka większego kości ramiennej. Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; prawy i lewy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna |  |  |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-480 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiającego jego implantację. Gwóźdź powinien możliwość wykonywania zespoleń z klasycznym blokowaniem w odcinku bliższym jak i zespoleń rekonstrukcyjnych z blokadą przez szyjkę kości udowej (wymagane dwie śruby); możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonywania zespoleń statycznych jak i dynamicznych; możliwość pierwotnej kompresji przy zespoleniu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.a. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna |  |  |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 200-400 mm zmienna co 1-2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. Gwóźdź powinien dawać możliwość wykonania zespoleń z klasycznym blokowaniem w części dystalnej kości udowej jak i z możliwością zastosowania zespołów blokujących, kompresujących dalszą nasadę kości udowej; możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonania zespoleń statycznych jak i dynamicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca |  |  |  |  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy, zakładany z boku krętarza większego w składzie: - gwóźdź udowy z proksymalnym ugięciem, umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego (Ø 9-12 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 300-400 mm zmienna co 1-2 cm), możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca |  |  |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (średnica gwoździ przynajmniej w zakresie 9-12 mm, zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 200-400 mm, zmienna co 1 cm lub 2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; blokowanie części bliższej z jednego celownika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna. |  |  |  |  |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm zmienna co 1 mm, przynajmniej w przedziale 200-280 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) - śruba szyjkowa spiralna Ø 11 mm Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej, |  |  |  |  |  | Kpl. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W tym miejscu prosimy podać numery katalogowe, nazwę producenta, nazwę zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów wchodzących w skład kompletu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zaślepiająca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba kompensacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba szyjkowa teleskopowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba szyjkowa spiralna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pin antyrotacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-400 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm, ewentualnie śruba antyrotacyjna - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej, |  |  |  |  |  | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W tym miejscu prosimy podać numery katalogowe, nazwę producenta, nazwę zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów wchodzących w skład kompletu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gwóźdź |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zaślepiająca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba kompensacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba szyjkowa teleskopowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pin antyrotacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ śródszpikowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm |  |  |  |  |  | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm |  |  |  |  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ wielopłaszczyznowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm |  |  |  |  |  | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 1 zestawie depozytowym przedmiotu zamówienia. Implanty winny być dostarczone w stanie sterylnym. Implanty winny być dostarczone z trwałym oznakowaniem (numer katalogowy lub rozmiar) na powierzchni implantu, dostarczone wraz z kompletem śrub i zabezpieczeniem gwintu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji (katalogów) ilustrującej rozmiarowość oraz kompletność implantów. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytek/gwoździ. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/

/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 2

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................							Data……………………………......................

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grotowkręty Schanza – winny być ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 100 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 120 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 130 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 180 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 100 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 120 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 130 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 180 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych w rolce. Wykonany ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Drut do cerklażu miękki Ø 0,7 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Drut do cerklażu miękki Ø 0,8 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Drut do cerklażu miękki Ø 0,9 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Drut do cerklażu miękki Ø 1,0 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Drut do cerklażu miękki Ø 1,2 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Drut do cerklażu miękki Ø 1,5 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Podkładki do śrub wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 5,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 5,5 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 6,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 6,7 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,2 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wkręty korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Średnica śruby 2,7 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 10 mm – 40 mm, ze zmienną długością co 2 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Średnica śruby 3,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 10 mm – 80 mm, ze zmienną długością co 2 mm -5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Średnica śruby 4,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 12 mm–100 mm, ze zmienną długością co 2 mm-5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wkręty kostkowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Średnica śruby 4,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 20 mm – 70 mm, ze zmienną długością co 2 mm -5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wkręty gąbczaste, częściowo gwintowane, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym, wykonane ze stali chirurgicznej niereaktywnej biologicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Średnica śruby 3,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 20 mm – 60 mm, ze zmienną długością co 2 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Średnica śruby 6,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 40 mm – 140 mm , ze zmienną długością co 5 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Gwoździe Rusha – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Średnica gwoździ 2,4 mm (+/-) 2 mm w przedziale długości w zakresie przynajmniej 100 mm – 240 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Średnica gwoździ 4,0 mm (+/-) 2 mm w przedziale długości w zakresie przynajmniej 200 mm – 360 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Średnica gwoździ 6,0 mm (+/-) 2 mm, w przedziale długości w zakresie przynajmniej 200 mm – 440 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Gwoździe Steinmanna – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Jednostronnie zaostrzone, z drugiej strony zakończenie czworokątne lub trójkątne; średnica gwoździ przynajmniej w przedziale 4,0 mm – 5,0 mm, zmienna przynajmniej co 0,5 mm; długość gwoździ przynajmniej w przedziale 150 mm – 300 mm, zmienna przynajmniej co 10 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Druty Kirschnera – ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,2 mm dł. 310 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,4 mm dł. 310 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,6 mm dł. 310 mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,8 mm dł. 310 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Drut Kirschnera ostry Ø 2,0 mm dł. 310 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Drut Kirschnera ostry Ø 2,2 mm dł. 310 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Drut Kirschnera ostry Ø 2,4 mm dł. 310 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,6 dł. 310 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,8 dł. 310 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,0 dł. 310 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,5 dł. 310 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 3

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wkręty kaniulowane – stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 110 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 85 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 30 - 130 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=4-14mm, długość wkrętu L=10-30mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=5-6mm, długość wkrętu L=17-30mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, długość gwintu A=4-20mm, długość wkrętu L=10-60mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=8-70mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=8-36mm, długość wkrętu L=16-72mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=5-24mm, długość wkrętu L=10-72mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, długość gwintu A=7-26mm, długość wkrętu L=20-80mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=20-80mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=20-140mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-140mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=16mm, długość wkrętu L=30-140mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, gwint na całej długości wkrętu, długość wkrętu L=20-130mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-150mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów, a także druty Kirschnera – prowadnice do wkrętów kaniulowanych na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 4

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki stabilne kątowo do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe. Implanty pod śruby 2.5 mm, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9-otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| b. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| c. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| d. | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| e. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| f. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 5

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszego końca kości strzałkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej. W głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy 3,5mm, reszta otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długości płyty w zależności od ilości otworów na trzonie od 77mm do 185mm. Materiał tytan. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 2,4 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 6

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewe i prawe, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5.0), samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 250 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 7

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości udowej, zarówno nad- jak i przezstawowych wieloodłamowych, w tym także złamań okołoprotezowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną, zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 160 mm do 312 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 8

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne proste/wygięte, z ograniczonym kontaktem dające kompresję odłamów – średnica wkrętów blokowanych 5.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki prosta blokująco – kompresyjne, z ograniczonym kontaktem, wąskie, tytanowe. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość przynajmniej w zakresie od 40 do 400 mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki wygięte blokująco – kompresyjne, z ograniczonym kontaktem, szerokie, tytanowe. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość przynajmniej w zakresie od 220 do 330mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki szerokie, grube z ograniczonym kontaktem 4,4x16 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 330 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.			 /miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 9

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne proste, z ograniczonym kontaktem dające kompresję odłamów – średnica wkrętów blokowanych 3.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/4.0 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 60 do 160 mm, od 4 do 12 otworów. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/4.0 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 10

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne „hakowe” do zespolenia złamań dalszej części obojczyka lub/i przemieszczeń stawu barkowo-obojczykowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne blokująco – kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawe i lewe, tytanowe. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3.5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Głębokość haków 12,15,18 mm, ilość otworów od 4 do 7. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 11

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań nasady bliższej kości ramiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. W dalszym końcu płytki możliwość stosowania śrub blokowanych lub korowych, w bliższym końcu śrub blokowanych Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 mm do 250 mm, ilość otworów od 3 do 12. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 12

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3.5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3.5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 250mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 13

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5.0), samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 70 do 300 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 14

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość przynajmniej od 90 mm do 210 mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna, tytanowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej 60 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 15

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruby typu Herberta kaniulowane – wykonane z tytanu do zespolenia złamań kości łódeczkowatej oraz złamań w obrębie kości stopy i ręki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1.6 mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Druty Kirchnera 0.8, 1.1, 1.6 mm oraz 2.2 mm; 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 16

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne do stabilizacji kości śródstopia po osteotomii w leczeniu palucha koślawego – średnica wkrętów blokowanych 2.4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Wysokość klina od 0 do 7 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki w kształcie litery X, stabilizująca, w 4 rozmiarach, mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 17

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne do stabilizacji kości śródręcza / paliczków palców ręki – średnica wkrętów blokowanych 2.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująca, od 5 do 15 otworów. Długość płytki 29 – 89 mm, grubość Ø1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 10 otworów. Długość płytki 31-73 mm, grubość 1,3 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 6 otworów. Długość płytki 23-36 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. Otwory blokowane na końcach płytki z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm również umożliwiające użycie wkrętów korowych Ø 2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka prosta kompresyjna. Płytka kompresyjna, od 3 do 12 otworów. Długość płytki 17 – 71 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki z kompresją dwustronną pod wkręty korowe Ø2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 12 otworów. Długość płytki 26 – 81 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruby Ø2 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby Ø2 mm korowe, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 18

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elastyczne gwoździe tytanowe typu TEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostowa); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym katem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładka zewnętrzna osłona tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 19

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do szycia łąkotki techniką All-Inside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 20

Nazwa wykonawcy………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy implantów artroskopowych do stabilizacji tkanek miękkich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tytanowy implant, kotwica do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów o średnicy 5,5 mm i długości 15,5 mm, implant fabrycznie przeładowany dwoma super mocnymi nićmi w rozmiarze #2, każda wykonana w wersji dwukolorowej (np. (jedna w kolorze biało-niebieski, druga w kolorze biało czarnym). Całość na jednorazowym podajniku, pakowana sterylnie. Implant dostępny w wersji pakowanej pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk. Implant samogwintujący, niewymagający dodatkowego instrumentarium. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Implant wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 5.5mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w wersji dwukolorowej, np. w kolorze biało-niebieskim, wykonana z mocnej plecionki o długości od 90 do 95 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi nie więcej niż 140 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 6 lub 12 sztuk. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 10-14 mm szerokość 2-4 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 10-14 mm szerokość 2-4 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł.35mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System implantów do rekonstrukcji ACL z dostępu przednio-bocznego AM. Śruba interferencyjna tytanowa z główką dostępna w średnicy od 6 do 9mm i długościach od 9 do 30 mm i bez głowy w średnicy od 7 do 10 mm w długościach od 20 do 30 mm ze skokiem co 5 mm. Możliwość zaoferowania śrub wkręcanych wsteczne od stawu o średnicy od 7 do 10 mm i długości 20 mm. Śruby pakowane pojedynczo, sterylne, pochodzące od jednego producenta. Możliwość zaoferowania śrub tytanowych z głową i miękkim gwintem. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) Pętlą z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły typu Concave, tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4/7/9 mm. Guzik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Drut prowadzący 2,4mm do piszczeli | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Guzik rewizyjny, nakładka przedłużająca do techniki All-Inside - udowy tytanowy w rozmiarze 5x20 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm, cm pakowana pojedynczo sterylnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Guzik piszczelowy w kształcie koła o średnicy 11mm z dwoma otworami | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nić ortopedyczna plecionka o długości 26’’ w kolorze niebieskim # 2 zakończona 1,5’’ zamkniętą pętlą | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | System szycia łąkotek Inside-Out zaopatrzony w prowadnicę (prowadnica z możliwością doginania) oraz igłę nitynilową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów na łąkotce u jednego pacjenta W komplecie uchwyt typu „mikro Jacobs” z systemem blokowania igły służący do jej przeciągania przez tkanki. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła do przeszycia łąkotki i ACL w technice Internal Brace lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych: średnica 2,5mm (długość 8-34mm), średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Tytanowe śruby typu "snap-off" do osteotomii Weila, średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm) ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | Sz. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Klamra stalowa, szerokość 8mm, 10mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 9 mm x 7mm, 9 mm x 10 mm,11 mm x 10 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0, implanty na jednorazowym aplikatorze; kotwica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi z 4 igłami. Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami; samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, implanty na jednorazowym aplikatorze; kowica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi z 4 igłami. Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami; samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Drut Kirschnera - średnica 0,86mm (długość 80mm), 1,0mm (długość 80mm); Klamra stalowa waryzyjąca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 21

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System śrubopłytki dynamicznej do stabilizacji złamań szyjki kości udowej – tytanowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka dynamiczna dostępna z jednym lub dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), tytanowa, pakowana sterylnie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, pakowana sterylnie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 22

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizator zewnętrzny do małych fragmentów kostnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik multifunkcyjny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 23

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizator zewnętrzny do dużych fragmentów kostnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik multifunkcyjny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał tytan | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 24

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej lub do artrodezy stawu skokowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Instrumentarium zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm, w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany, posiadający 3 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Pakiet nr 25

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantu. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

/miejscowość i data/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/