## Pakiet 2 meble_socj_biur_
Pakiet 2 meble socjalno biurowe
| pomieszczenie / rodzaj wyposazenia | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
Pokój socjalny pielęgniarski
1 | Stolik okolicznosciowy 60x80; nogi stalowe | 1
DEPOZYT
1 | Szafa do depozytu skrytkowa; 16 skrytek w jednej bryle, wymiary szer.1600x600x2000, kazda zamykana na zamek | 1
Pokój socjalny personelu
Zabudowa / aneks socjalny:
1 | Szafka wisząca szer 800x350x720cm z ociekaczem | 1
2 | Szafka wisząca szer 600x350x720cm 2 pólki | 3
3 | Szafka stojąca 800x600x820 podzlewowa, podwójne drzwiczki, docieta do naroznika | 1
4 | Szafka stojąca 600x600x820 podzlewowa, pojedyncze drzwiczki | 2
5 | Szafka stojąca 600x600x8200 z trzema szufladami (jedna węsza i 2 szersze) | 1
6 | Blat o długosci dopasowanej do szafek ok.2700, ze zlewem jednokomorowym, umywalką i baterią | 1
7 | Stół na 6 osób;prostokatny 140x80; na stalowej ramie, wys standard, blat gr 38mm; kolor dąb kraft złoty | 1
8 | Regał z półkami i dwie szuflady, szer 60, na dole podwójne drzwi wewnatrz jedna półka, powyzej 2 szuflady, mnad nimi półka otwarta nad półką drzwiczki w srodku 1 półka, | 1
Gabinet lekarski 033
1 | Biurko z płyty meblowej 140x80cm, z płyta od czoła | 1
2 | Kontener 4 szuflady, w gornej zamek, na kółkach | 1
3 | Regał z półkami i dwie szuflady | 1
Sala Zielona
1 | Konsola-biurko 1500x600 z półką na klawiaturę dopasowana do istniejacego stanowiska | 1
Pom. socjalne lekarza pionu ratunkowego II
1 | Szafa na ubrania dwuskrzydłowa 800x600x2000, podwójne drzwi, wewnatrz od góry 1 półka, ponizej drążek, na dole półka | 1
2 | Kontener 4 szuflady, w gornej zamek, na kółkach | 1
3 | Biurko z płyty meblowej 1400x800, z płyta od czoła | 1
Pom. do badań dla lekarza ratunkowego II
1 | Biurko z płyty meblowej 1400x800cm, z płyta od czoła | 1
Meble biurowo socjalne dla SOR |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI:Wymagania szczegółowe dotyczące mebli we wszystkich pakietach: korpusy, drzwi i półki mebli wykonane z płyty meblowej wiórowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, odpornej na scieranie i uszkodzenia, obustronnie laminowanej; klasa higieniczności E1, wieniec górny i dolny mebli oraz blaty biurek grubości min. 25mm, blaty kuchenne laminowane o grubosci min 38mm, plecy mebli wykonane z płyty HDF grubości od 3 do 5mm, krawędzie płyt wykończone obrzeżami PCV, uchwyty metalowe do wyboru min.3 rodzaje, prowadnice szuflad metalowe o dużej odpornosci na obciążenia, nóżki do mebli stojących z regulacją wysokości, kolorystyka mebli i blatów do uzgodnienia wg wzornika producenta. Wszystkie meble robione na wymiar, a w szczególnosci zabudowy kuchenne z blatami bedą wykonane na podstawie wykonanego przez pracownika Wykonawcy pomiaru pomieszczeń i projektu zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, kolorystyka mebli, blatów i części malowanych proszkowo zostanie ustalona przed realizacją z wzornika kolorów. W ofercie każdy Wykonawca wskaże oprócz zestawienia ilosciowo wartosciowego wskaże producenta i rodzaj proponowanego materiału dla płyty meblowej, stelaza i materiału z jakiego wykonane sa części tapicerowane. Blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 28–38 mm laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, szafki stojące wyposażone w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania,szafki mobilne wyposażone w kółka o średnicy min.55 mm, w tym minimum dwa z blokadą, zlew, umywalka wykonane ze stali nierdzewnej, bateria z wyciąganym natryskiem, zawiasy z cichym domykiem, prowadnice szuflad – metalowe, półki w szafkach i szafach wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szuflady z systemem cichego domykania.
DOKUMENTACJA: - Atest higieniczny

## Pakiet 5 ławki_perforowane
Ławka do poczekalni 3-siedziskowa 8szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | stabilna ławka do poczekalni | TAK
2 | siedzisko wykonane jest z perforowanego metalu | TAK
3 | powierzchnia siedzisk i stelaza lakierowana proszkowo | TAK
4 | nogi i uchwyty wykończone chromowaniem | TAK
5 | stopki do niwelowania nierówności podłogi | TAK
6 | produkt do samodzielnego montażu | TAK
7 | Kolor stelaża chrom | TAK
8 | Materiał siedziska i oparcia metal | TAK
9 | Całkowite wymiary sz x gł x wys (1800x630x800mm) | TAK, podać
10 | Liczba miejsc 3 | TAK, podać
11 | Nośność 450kg | TAK, podać
12 | Wysokość od ziemi 360mm | TAK, podać
13 | Produkt gotowy do użytku; nie wymaga montażu | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
Ławka do poczekalni 4-siedziskowa 10szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | stabilna ławka do poczekalni | TAK
2 | siedzisko wykonane jest z perforowanego metalu | TAK
3 | powierzchnia siedzisk i stelaza lakierowana proszkowo | TAK
4 | nogi i uchwyty wykończone chromowaniem | TAK
5 | stopki do niwelowania nierówności podłogi | TAK
6 | produkt do samodzielnego montażu | TAK
7 | Kolor stelaża chrom | TAK
8 | Materiał siedziska i oparcia metal | TAK
9 | Całkowite wymiary sz x gł x wys (2380x630x800mm) | TAK, podać
10 | Liczba miejsc 4 | TAK, podać
11 | Nośność 450kg | TAK, podać
12 | Wysokość od ziemi 360mm | TAK, podać
13 | Produkt gotowy do użytku; nie wymaga montażu | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## siedziska pakiet 3, 4, 5, 6
L.p. | rodzaj wyposazenia | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
Pakiet 3 | Wersalka rozkładana z zasobnikiem na pościel, w eco skórze umożliwiajacej dezynfekcję, o duzej odpornosci na scieranie, z atestem higienicznym dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach medycznych , długość standardowa 190/200cm, wysokość 90cm, głębokość 85cm, wysokość siedziska 46cm, atest dla tkaniny, wg określonych parametrów wg załącznika Pakiet 3 wersalka | 6
Pakiet 4 | fotel biurowy zgodny z BHP / wg określonych parametrów wg załącznika Pakiet 4 fotele biurowe | 67
Pakiet 6 | Biurko z kontenerem wykonane w całosci z płyty meblowej o wymiarach 140/160x70x75 z płyta od czoła, blat min. 25mm, z kontenerkiem 4 szyflady (1 wąska z piórnikiem i 3 szersze, z otworem na kable, kolor do wyboru, | 3
L.p. | rodzaj wyposazenia Pakiet 5 | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
Pakiet 5 | ławka do do poczekalni 3 siedziskowa wg określonych parametrów wg załącznika Pakiet 5 ławki perforowane | 8
Pakiet 5 | ławka do poczekalni 4 siedziskowa wg określonych parametrów wg załącznika Pakiet 5 ławki perforowane | 10
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 8 meble_medyczne
Pakiet 8 Meble medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
Zabudowa meblowa medyczna / pom1_chirogól
1 | Szafa z podziałem poziomym | Front: drzwi pełne pojedyncze (góra) + drzwi pełne pojedyncze (dół) Wyposażenie: - 2xpółka w części górnej, 2xpółka w części dolnej Wymiary: 560x340x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nadstawka do szafy lekarskiej | Front: drzwi pełne pojedyncze Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 560x340x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szafa z podziałem poziomym | Front: drzwi pełne podwójne (góra) + szuflady (dół) Wyposażenie: - 2xpółka w części górnej, 6xszuflada w części dolnej (2xszuflada na całej długości o wys. frontu 150 mm, 4xszuflada w dwóch rzędach o wys. frontu 250 mm) Wymiary: 990x550x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nadstawka do szafy lekarskiej | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 990x550x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szafka stojąca przyścienna z szufladami | Front: szuflady Wyposażenie: - 6xszuflada (2xszuflada na całej długości o wys. frontu 150 mm, 4xszuflada w dwóch rzędach o wys. frontu 250 mm) Wymiary: 890x550x900 mm Głębokość szafki: 550 mm Głębokość blatu: 600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa - pod zlewozmywak | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem Wymiary: 870x550x900 mm Głębokość szafki: 550 mm Głębokość blatu: 600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Blat laminowany | Blat z płyty wiorowej o grubosci 38mm laminowanej odporny na dezynfekcje i scieranie, zabezpieczony od dołu i po bokach listwami | 1 |  | 0
8 | Szafka wisząca jednokomorowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 890x400x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szafka wisząca jednokomorowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 870x400x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Półka | Wymiary: 2670x270 mm [szerokośćxgłębokość] | 1 |  |  |  | 0 | 0
Zabudowa meblowa medyczna / POM_2_CHIROGÓL
1 | Szafa stojąca otwarta / regał | Front: brak Wyposażenie: - 4xpółka Wymiary: 380x340x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szafa z szufladami | Front: drzwi pełne pojedyncze Wyposażenie: - 6xszuflada z przegródkami, 1xzamek Wymiary: 470x550x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szafa z podziałem poziomym | Front: drzwi pełne podwójne (góra) + szuflady (dół) Wyposażenie: - 3xpółka w części górnej, 6xszuflada w części dolnej (2xszuflada w jednym rzędzie o wys. frontu 180 mm, 4xszuflada w dwóch rzędach o wys. frontu 310 mm) Wymiary: 900x550x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szafka stojąca przyścienna z szufladami | Front: szuflady Wyposażenie: - 6xszuflada (2xszuflada w jednym rzędzie o wys. frontu 180 mm, 4xszuflada w dwóch rzędach o wys. frontu 310 mm) Wymiary: 950x550x900 mm Głębokość szafki: 550 mm Głębokość blatu: 600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa - pod zlewozmywak | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem Wymiary: 880x550x900 mm Głębokość szafki: 550 mm Głębokość blatu: 600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Blat laminowany | Blat z płyty wiorowej o grubosci 38mm laminowanej odporny na dezynfekcje i scieranie, zabezpieczony od dołu i po bokach listwami | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szafka wisząca jednokomorowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 950x300x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szafka wisząca jednokomorowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 880x300x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Półka | Wymiary: 1900x270 mm [szerokośćxgłębokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Biurko jednostanowiskowe | Wyposażenie: - 1xszuflada, 1xszafka z drzwiczkami (1xpółka), 1xpółka na stację dysków Wymiary: 1000x600x790 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szafka przejezdna | Front: szuflady Wyposażenie: - 2xszuflada Wymiary: 450x450x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szafa z podziałem poziomym | Front: drzwi przeszklone pojedyncze (góra) + drzwi przeszklone pojedyncze (dół) Wyposażenie: - 1xpółka w części górnej, 3xpółka w części dolnej Wymiary: 500x600x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Szafka wisząca jednokomorowa na sejf | Front: drzwi pełne pojedyncze Wymiary: 600x420x400 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / zabudowa medyczna |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ / Zabudowa meblowa medyczna / gab_zabieg
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Szafa JEDNODRZWIOWA | Front: drzwi pełne pojedyncze Z ZAMKIEM Wyposażenie: - 5x półka PRZESTAWNA Wymiary: 450x580x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nadstawka do szafy | Front: drzwi pełne pojedyncze Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 450x580x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szafa JEDNODRZWIOWA | Front: drzwi pełne pojedyncze Z ZAMKIEM Wyposażenie: - 10 X SZUFLADA Wymiary: 650x580x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nadstawka do szafy | Front: drzwi pełne pojedyncze Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 650x580x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szafa DWUDRZWIOWA Z_SZUFLADAMI | Front: drzwi PODWÓJNE pełne pojedyncze Z ZAMKIEM Wyposażenie: OD DOŁU - 4 X SZUFLADA o pełnym wysuwie, powyżej drzwi podwójne wewnatrz 3 półłki Wymiary: 900x580x1990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nadstawka do szafy | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 900x580x600 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 1000x400x720 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 1xpółka Wymiary: 800x400x720 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szafka stojaca z szufladami | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 4xszuflada Wymiary: 500x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szafka stojaca z szufladami | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - 6xszuflada Wymiary: 500x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szafka stojaca podzlewowa | Front: drzwi pełne podwójne Wyposażenie: - zlew jednokomorowy z ociekaczem, bateria Wymiary: 800x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szafa do zabudowy lodówki | Front: drzwi pełne pojedyncze Wyposażenie: -1xpółka, Wymiary: 600x600x2100 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Biurko jednostanowiskowe | Wyposażenie: - 4xszuflada,1xpółka na stację dysków, Wymiary: 1000x600x790 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ / ZABUDOWA MEBLOWA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ / Zabudowa meblowa medyczna / gab_zabieg
L.p. | Przedmiot zamówienia / szczegółowe wymagania |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT w_% | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca dwudrzwiowa, wewnatrz 2 półki. Wymiary: 800x400x720 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | 3 |  |  |  | 0 | 0
2 | Szafka pod zlewozmywak / umywalkę | Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlew / umywalkę. Wyposażenie: zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, bateria. Wymiar szafki: 800x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość], | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Szafka z 3 szufladami | Szafka stojąca, 3 szuflady. Wymiar szafki: 600x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Szafka stojaca z drzwiczkami | Szafka stojąca, jednodrzwiowa. Wymiar szafki: 600x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Blat | Blat monolityczny z laminatu, kolor do wyboru wg wzornika. Wymiar blatu: ok.3000x600x20 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Biurko medyczne | Biurko medyczne, przestrzeń otwarta na komputer, wysuwana półka na klawiaturę, szafka z 3 szufladami. Wymiary: 1400x600xx750mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 1 |  |  |  | 0 | 0
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ / Zabudowa meblowa medyczna / gab_zabiegazem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ / zabudowa medyczna | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ / Zabudowa meblowa medyczna / gab_zabieg | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ / Zabudowa meblowa medyczna / gab_zabiegazem | 0
Razem zabudowa meblowa |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru) - profile aluminiowe o przekroju 25 x 25 mm - korpusy, fronty drzwi i szuflad wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm (minimum 20 kolorów płyt do wyboru) - wszystkie krawędzie płyty meblowej zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm - blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 28–38 mm laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję - szafki stojące wyposażone w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania - szafki mobilne wyposażone w kółka o średnicy 55 mm, w tym minimum dwa z blokadą - zlew umywalka wykonane ze stali nierdzewnej - baterie z wyciąganym natryskiem - zawiasy typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie - prowadnice szuflad – metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie - półki w szafkach i szafach wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej - szuflady z systemem cichego domykania - uchwyty do drzwi i szuflad w kształcie litery C – aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na kolor stelaża (minimum 20 kolorów do wyboru)
DOKUMENTACJA: - Atest higieniczny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego

## Pakiet 9 meble_biur_socjalne
Pakiet 9 Meble socjalno biurowe
| pomieszczenie / rodzaj wyposazenia | ilość | cena netto/szt. | wartość netto | staka VAT | podatek VAT | wartość brutto
CHIRURGIA_ OGÓLNA / pokój socjalny personelu
Zabudowa / aneks socjalny:
1 | szafka podzlewowa, dwudrzwiowa,wymiary 760x550x855mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | szafka stojaca 3 szuflady, 760x550x855mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | blat na szafki stojace ok.1550 ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej jednostronny z ociekaczem i baterią | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | szafka wisząca, jednokomorowa, dwudrzwiowa, wewnątrz 2 ruchome półki 770x400x720mm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | szafka wisząca otwarta wymiary 600x400x720mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | szafa skrytkowa, 4 skrytki 550x500, każda z zamkiem, wymiary 550x550x2100 mm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | szafa skrytkowa, 4 skrytki 500x500, każda z zamkiem, wymiary 550x500x2100 mm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | szafka stojaca dwudrzwiowa, wymiary 1000x550x950, wewnatrz 2 półki ruchome | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CHIRURGIA _OGÓLNA / punkt pielegniarski
1 | biurko z płyty meblowej 1700x800x750mm, | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | szafka wisząca 400x350x1000; wewnątrz 2 półki ruchome | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | szafka wisząca 900x350x1000 podzielona na pionowo na 3 rowne częśći w każdej 2 półki ruchome | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | biurko/konsola 1200x800x790mm, ponizej blatu 2 szuflady wys.165mm,pełna blenda od frontu, nadstawka 1200x350x400mm, mocowanie nadstawki z 150mm od frontu biurka (półka na rzeczy pacjenta) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | kontenerek podbiurkowy, 3 szuflady, mobilny, wymiary 400x500x600mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PEDIATRIA / Pokój socjalny personelu
Zabudowa / aneks socjalny:
1 | szafka stojaca 3 szuflady, 450x550x855mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | szafka podzlewowa, dwudrzwiowa,wymiary 600x550x855mm | 1 |  | 0
3 | szafka stojaca 1 szuflada, poniżej drzwi dwuskrzydłowe, wewnatrz jedna półka 600x550x855mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | blat na szafki stojace ok.1550 ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej jednostronny z ociekaczem i baterią | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | szafka wisząca, jednokomorowa, jednodrzwiowa, wewnątrz 2 ruchome półki 450x400x800mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | szafka wisząca, jednokomorowa, dwudrzwiowa, wewnątrz 2 ruchome półki 600x400x800mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | szafka wisząca z wneką na mikrofalówkę, powyzej wneki drzwi pojedyncze, 600x400x800mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | szafka wisząca nad lodówkę 600x400x360mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | stół 1100x700, stalowa rama + 4 krzesła bez podłokietników | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | szafa skrytkowa, 4 skrytki 500x500, każda z zamkiem, wymiary 500x500x2100 mm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | szafka stojaca dwudrzwiowa, wymiary 900x550x950, wewnatrz 2 półki ruchome | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PEDIATRIA / punkt pielęgniarski
1 | biurko z płyty meblowej 120x800x750 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | szafka wisząca 1000x400x720; drzwi podwójne z zamkami, wewnatrz podzielona pionowo w każdej części 2 ruchome połki | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | biurko/konsola 1200x800x790mm, konstrukcja z płyty meblowej, ponizej blatu 2 szuflady wys.165mm, pełna blenda od frontu, nadstawka 1200x350x400mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | kontenerek podbiurkowy, 3 szuflady, mobilny, wymiary 400x500x600mm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
AiIT / korytarz; gab ordynatora
1 | szafa otwarta składajaca sie z 4 elementów: 1 szafa otwarta dł.1100 od dołu 2 półki ruchome, powyzej drążęk, 2 element-panel scienny dł 1000, jedna półka, 2 wieszaki typu haczyki, 3 element - szafa otwarta 1000 dzielona na 3 równe segmenty pionowo, w każdym segmenicie 6 półek ruchomych, 4 element dł 1000 dzielona na 2 równe segmenty pionowo, w środku 5 ruchomych półek, | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Biurko gabinetowe, przestrzeń otwarta na komputer, wysuwana półka na klawiaturę, szafka z 3 szufladami, blenda frontowa. Wymiary:1400x600xx750mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość], kolor płyty podstawowy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POR_CHIR_NACZ / pokój lekarski
1 | Szafa ubraniowa, drzwi pojedyncze, wewnątrz 1 półka stała, poniżej drążek, zamek. Wymiary:600x600x2100mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szafa na dokumenty, jedodrzwiowa, wewnatrz 4 półki przestawne. Wymiary:600x600x2100mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Regał biurowy, od dołu półka zamykana jednodrzwiowa wewnatrz jedna półka ruchoma, powyżej 3 półki otwarte. Wymiary:600x600x2100 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Biurko gabinetowe, przestrzeń otwarta na komputer, wysuwana półka na klawiaturę, szafka z 3 szufladami, blenda frontowa. Wymiary:1400x600xx750mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Meble biurowo socjalne |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
TECHNOLOGIA WYKONANIA MEBLI:Wymagania szczegółowe dotyczące mebli we wszystkich pakietach: korpusy, drzwi i półki mebli wykonane z płyty meblowej wiórowej trzywarstwowej o grubosci 18mm, odpornej na scieranie i uszkodzenia, obustronnie laminowanej; klasa higieniczności E1, wieniec górny i dolny mebli oraz blaty biurek grubości min. 25mm w przypadku wybrania przez zamawiajacego płyty wystepujacej w dwóch grubościach, blaty kuchenne laminowane o grubosci min 38mm, plecy mebli wykonane z płyty HDF grubości od 3 do 5mm, krawędzie płyt wykończone obrzeżami PCV, uchwyty metalowe do wyboru min.3 rodzaje, prowadnice szuflad metalowe o dużej odpornosci na obciążenia, nóżki do mebli stojących z regulacją wysokości, kolorystyka mebli i blatów do uzgodnienia wg wzornika producenta. Wszystkie meble robione na wymiar, a w szczególnosci zabudowy kuchenne z blatami bedą wykonane na podstawie wykonanego przez pracownika Wykonawcy pomiaru pomieszczeń i projektu zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, kolorystyka mebli, blatów i części malowanych proszkowo zostanie ustalona przed realizacją z wzornika kolorów. W ofercie każdy Wykonawca wskaże oprócz zestawienia ilosciowo wartosciowego wskaże producenta i rodzaj proponowanego materiału dla płyty meblowej, stelaza i materiału z jakiego wykonane sa części tapicerowane. Blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming, o grubości 28–38 mm laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, szafki stojące wyposażone w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania,szafki mobilne wyposażone w kółka o średnicy min.55 mm, w tym minimum dwa z blokadą, zlew, umywalka wykonane ze stali nierdzewnej, bateria z wyciąganym natryskiem, zawiasy z cichym domykiem, prowadnice szuflad – metalowe, półki w szafkach i szafach wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szuflady z systemem cichego domykania.
DOKUMENTACJA: - Atest higieniczny

## Pakiet 10 stół_zabiegowy
Pakiet 10 stół zabiegowy 3 sekcyjny 1 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | 3 sekcyjny stół do masażu klasycznego, | TAK
2 | - konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, | TAK
3 | - zagłówek 3-częściowy przeznaczony do masażu, specjalna konstrukcja zapewniająca komfort pacjenta podczas zabiegu, | TAK
4 | - prosta regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu sprężynowego (od -60 do 60 stopni), dzięki zastosowaniu wyjątkowego - mechanizmu sprężynowego zagłówek jest w stanie utrzymać duże obciążenia (można na nim siadać), | TAK
5 | - zagłówek z otworem na twarz ułatwiającym oddychanie, | TAK
6 | - tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, wykonana z atestowanych materiałów, | TAK
7 | - siłownik elektryczny do regulacji wysokości o sile min. 6000N, | TAK
8 | - antypoślizgowe stopki, | TAK
9 | - łamanie stołu tzw. pivot - regulacja za pomocą sprężyny gazowej 0-20 cm od ramy stołu. | TAK
10 | - koła jezdne o srednicy min 125mm z maskownicą, w tym 2 z blokadą | TAK
11 | - pilot nożny | TAK
12 | - uchwyt na prześcieradło | TAK
13 | - akumulator do stołu | TAK
14 | - poszerzenie tapicerki do 70cm | TAK
15 | - nośność 200 kg | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## Pakiet 11 fotel_transpor
Pakiet 11 Fotel transportowy 1 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK
2 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK
3 | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK
4 | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg | TAK, podać
5 | Długość całkowita fotela max. 1050 mm | TAK, podać
6 | Szerokość całkowita fotela max.750 mm | TAK, podać
7 | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm | TAK, podać
8 | Szerokość siedziska max. 550 mm | TAK, podać
9 | Głębokość siedziska max. 500 mm | TAK, podać
10 | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm | TAK, podać
11 | Długość podłokietników min. 500 mm | TAK, podać
12 | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | TAK
13 | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK
14 | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK, podać
15 | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. | TAK
16 | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa. | TAK
17 | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK
18 | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne znacząco ułatwiające obsługę fotela. | TAK
19 | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów | TAK
20 | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK
21 | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. | TAK
22 | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. | TAK
23 | Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem | TAK
24 | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | TAK, podać
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
1 | Okres gwarancji na fotel transportowy | Min. 24 miesiące
2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK
3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok
4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin
5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 30 dni
6 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK
7 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK

## Pakiet 13 w_med_wózki_stolik
Pakiet 13 Wyposażenie medyczne
wózek z wyposażeniem wielofunkcyjny reanimacyjny 4szt.
1szt. kolor granatowy; 2szt. kolor zielony; 1szt. REHKAR____
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | szafka na 4 szuflady | TAK
2 | 1xstelaż nadstawki z uchylnymi 7 pojemnikami w dwóch rzędach | TAK
3 | 2xszyna instrumentalna | TAK
4 | 1xpojemnik na cewniki | TAK
5 | 1xwieszak na płyny infuzyjne | TAK
6 | 1xuchwyt z miska na odpady | TAK
7 | 1xstelaż z pokrywa na worek na odpady | TAK
8 | 1xuchwyt pojemnika na zuzyte igły | TAK
9 | 4xpodziałki do szuflad (4 sztuki do 1szuflady) | TAK
10 | 4xoznaczenia szuflad, | TAK
11 | 1xzamek do szafki z drzwiczkami, | TAK
12 | 1xzamek centralny , | TAK
13 | 1xuchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej z przodu | TAK
WYKONANIE:
1 | blat roboczy zagłebiony z tworzywa ABS | TAK
2 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm, w tym dwa z blokadą | TAK
3 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflad z samodociągiem | TAK
4 | uchwyty szuflad anodowane | TAK
5 | Wymiary szafki: 800x660x990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, PODAĆ
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
wózek ogólnozabiegowy 1 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | blat roboczy z tworzywa ABS z tróhjstronna galeryjką o wymiarach 630x570x80mm | TAK, podać
2 | 1x półka montowana na stałe | TAK
3 | 1xuchwyt do prowadzenia | TAK
WYKONANIE:
1 | stelaż na profilu aluminiowym
2 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać
3 | Wymiary całkowite: 820x660x990 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
stolik zabiegowy do instrumentowania ze stali kwasoodpornej 1szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | blat roboczy obracany w zakresie 360 stopni | TAK, podać
2 | regulacja wysokosci blatu hudrauliczna, | TAK
3 | wszystkie koła blokowane | TAK
WYKONANIE:
1 | konstrukcja ze stali kwasoodpornej | TAK
2 | podstawa 5 kół o srednicy 50mm, | TAK, podać
3 | Wymiary całkowite: 500x350x800-1200mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## Pakiet 13 w_med_taborety_med
Taboret medyczny z oparciem 1 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolor do wyboru | TAK
2 | podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą; z obręczą pod nogi | TAK, podać
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK
4 | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 550-670 mm | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
Taboret medyczny bez oparcia 7 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolor do wyboru | TAK
2 | podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą; z obręczą pod nogi | TAK, podać
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK
4 | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 550-670 mm | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## Pakiet 4 fotele biurowe
fotel biurowy do pomieszczeń medycznych 67 szt. pakiet 4
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | Spełnia wymagania BHP; Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 | TAK
2 | Fotel w całosci zmywalny, wykonany w ekoskórze odpornej na środki dezynfekcyjne | TAK
3 | Nośność 150 kg | TAK
4 | Mozliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni | TAK
5 | Zagłówek profilowany z regulacją góra-dół | TAK
6 | Oparcie (profil ledzwiowy) z regulacją 4-stopniową wysokości i regulacją kąta pochylenia | TAK
7 | Podłokietniki z regulacją w 3 płaszczyznach; góra-dół w zakresie 80 mm; przód-tył w zakresie 60 mm; kąt położenia miękkiej nakładki w zakresie +/- 15 stopni | TAK
8 | Regulacja wysokości siedziska na pomocą podnośnika pneumatycznego; możliwa w pozycji siedzacej | TAK
9 | Szerokość siedziska około: 510mm x głębokość: 430-485mm | TAK, podać
10 | Podstawa jezdna co najmniej pieciopodporowa z kółkami jezdnymi do podłóg twardych | TAK
11 | Mozliwość wyboru koloru tapicerki; przynajmniej 6 kolorów | TAK
12 | Mozliwość wyboru koloru podstawy jezdnej ; przynajmniej 3 kolory | TAK
13 | Wysokość całkowita fotela około: 1130mm-1290mm | TAK, podać
14 | Produkt gotowy do użytku; nie wymaga montażu | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## Pakiet 3 wersalka
Wersalka 6 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | Wersalka rozkładana z zasobnikiem na posciel | TAK
2 | Siedzisko / leże w ecoskórze o dużej odpornosci na wycieranie, umożliwiajacej dezynfekcję | TAK
3 | Materiał obiciowy posiada atestem higienicznym do stosowania w pomieszczeniach medycznych | TAK, dołączyć do_oferty
4 | Wymiary wersalki standardowe: długość ok. 190/200cm, wysokość 90cm, głębokość 85cm, wysokość siedziska 46cm, | TAK, podać
5 | Nogi metalowe min.5cm | TAK
6 | Kolor tapicerki do wyboru, przynajmniej 6 kolorów | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : …………………...……….................... Adres:...................................... Telefon:................................... mail:…………………………….........… | TAK, podać

## Pakiet 14 krzesła_ISO
Pakiet 14
Krzesło typu ISO 6 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | Tapicerowane siedzisko i oparcie, tkaniną zmywalną umozliwiajacą dezynfekcje typu eco skóra lub skay; kolor obicia do wyboru | TAK
2 | Metalowy stelaż dostępny w 3 kolorach: czarnym, alu (jasnoszary, matowy), oraz chrome (błyszczący) do wyboru | TAK
3 | Wysokość 820mm | TAK, podać
4 | Szerokość 545mm | TAK, podać
5 | Głębokość 425mm | TAK, podać
6 | Wymiar siedziska 415x475mm | TAK, podać
7 | Wysokość oparcia 350mm | TAK, podać
8 | Siedzisko na wysokości 470mm | TAK, podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
Krzesło konferencyjne typu ISO 2szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | Krzesło konferencyjne typu ISO z wysokimi podłokietnikami na metalowej ramie występującej w 3 kolorach do wyboru: black, alu (jasnoszary, matowy), chrome(błysk) | TAK
2 | Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą, w pełni zmywalne, odporne na srodki dezynfekcyjne | TAK
3 | Krzesło posiada Atest Wytrzymałości wydany przez PUR Remodex | TAK
4 | Możliwość sztaplowania (tzn układania jedno na drugim) | TAK
5 | Tylna maskownica oparcia wykonania jest w kolorze czarnym dla wszystkich wersji kolorystycznych stelaża;z podłokietnikami; część metalowego stelaża z czarną nakładką. | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………..........………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:……………………………..................………………… | TAK, podać

## Pakiet 12 wózki_inwal_
Pakiet 12 Wózek inwalidzki ze stali precyzyjnej 5 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
CECHY WÓZKA:
1 | Miękkie obicie podłokietnika | TAK
2 | Odchylane i wyciągane na boki podnóżki | TAK
3 | Regulacaja wysokości podnóżka | TAK
4 | Tylne koła wyposażone w szybkozłączkę | TAK
5 | Koła przednie krypton | TAK
6 | Koła tylne kauczuk/plastik /niepompowane/ | TAK
7 | Rozmiar tylnych kół 24" | TAK
BUDOWA I WYMIARY:
1 | długość po złożeniu | 82,5 cm
2 | długść całkowita z podnóżkiem | 112 cm
3 | szerokość siedziska | 50 cm
4 | szerokość całkowita | 67,5 cm
5 | szerokość po złożeniu | 29 cm
6 | wysokość po złożeniu | 93,5 cm
7 | waga całkowita ( z podnóżkami) | 16,6 kg
8 | waga ramy | 8 kg
9 | stabilność statyczna z górki | 15°
10 | stabilność statyczna pod górkę | 10°
11 | stabilność statyczna w poprzek | 15°
12 | zdolność do wspięcią się na przeszkodę | 6 cm
13 | luka siedziska | 3 cm
14 | głębokość użytkowa siedziska | 45 cm
15 | wysokość przedniej krawędzi siedziska | 50 cm
16 | pochylenie siedziska | 5°
17 | wysokość oparcia | 42 cm
18 | kąt nachylenia oparcia | 0°
19 | odległość siedziska od podnóżka | 44 cm
20 | kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem | 7°
21 | odległość siedziska od podłokietnika | 22 cm
22 | przednia pozycja podłokietnika | 31 cm
23 | średnica obręczy | 53,5 cm
24 | pozycja osi w poziomie (odchył) | 1cm
25 | minimalny promień skrętu | 182 cm
26 | średnia kół tylnich | 24"
27 | średnica kół przednich | 20 cm
28 | maksymalna waga użytkownika | 130 kg
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać